ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА

КНИГА 15

РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Оглавление

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	3

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	22

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	41

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	48

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	51

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	52

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

В таблице 15.1.1 представлены системы теплоснабжения и теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г.о. Люберцы.

Таблица 15.1.1. – Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес объекта | Балансовая ответственность (собственник) |  | Эксплуатационая ответственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объект | Сети теплоснабжения | Объект | Сети теплоснабжения |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.1 | ЦТП №1 ул. Космонавтов д.27 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.27 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.2 | ЦТП №2 ул. Космонавтов д.38 стр.2 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.38 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.3 | ЦТП №3 ул. Южная д.22 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.22 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.4 | ЦТП №4 ул. Южная д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Южная д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.5 | ЦТП №5 ул. Строителей д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Строителей д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.6 | ЦТП №6 ул. Южная д.21 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.7 | ЦТП №7 ул. Южная д.21 стр.2 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.8 | ЦТП №8 ул. Космонавтов д.52 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.52 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.9 | ЦТП №9 ул. Мира д.6 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.10 | ЦТП №10 Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.11 | ЦТП №11 ул. Мира возле д.11 бойлерная | г.Люберцы, ул. Мира возле д.11 бойлерная | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3.1 | ЦТП №1 ул. Электрификации д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Электрификации д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.1 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.2 | ЦТП №2 Хлебозаводской пр-д д.9 стр.1 | г.Люберцы, лебозаводской пр-д д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.3 | ЦТП №3 Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | г.Люберцы, Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.375 к.6 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.375 к.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.1 | ЦТП №1 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | г.Люберцы, 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.2 | ЦТП №2 Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.3 | ЦТП №3 Октябрьский пр-т д.409 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.409 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.1 | ЦТП №1 ул. Побратимов д.14 стр.2 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.2 | ЦТП №2 ул. Побратимов д.14 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.3 | ЦТП №3 ул. Побратимов д. 13 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д. 13 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.4 | ЦТП №4 ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.5 | ЦТП №5 ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.6 | ЦТП №6 ул. Побратимов д.29 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.29 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.7 | ЦТП №7 ул. Побратимов д.30 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.30 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.8 | ЦТП №8 ул. Побратимов д.25 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.25 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.9 | ЦТП №9 ул. Попова д.24 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.10 | ЦТП №10 ул. Попова д.19 стр.1 | г.Люберцы, ул. Попова д.19 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.11 | ЦТП №11 ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.12 | ЦТП №12 ул. Митрофанова д.20 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.20 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.13 | ЦТП №13 ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.14 | ЦТП №14 ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.15 | ЦТП №15 ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.16 | ЦТП №16 ул. Красногорская д.22 стр.1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.22 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.17 | ЦТП №17 ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.18 | ИТП Комсомольский пр-т д. 15, 17 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д. 15, 17 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.19 | ИТП ул. Черёмухина д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.20 | ИТП ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.21 | ИТП ул. Митрофанова д.22 к.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.22 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.22 | ИТП ул. Побратимов д.7 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.7 | ООО "Маршрут развитие" | АО "Люберецкая теплосеть" | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.23 | ИТП ул. Митрофанова д. 15 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д. 15 | АО "ЛГЖТ" | Тепловые сети отсутствуют | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 8.24 | ИТП ФОК ул. Побратимов д.17а | г.Люберцы, ул. Побратимов д.17а | ООО "Базис" | АО "Люберецкая теплосеть" | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы |
| 10.1 | ЦТП - Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16.1 | ЦТП №1 ул. Митрофанова д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17.1 | ИТП ул.8 Марта д.61 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.61 | ООО «Восход» | ООО «Восход» | ООО «Восход» | ООО «Восход» |
| 17.2 | ИТП ул.8 Марта д.59 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.59 | НП «Содружество ЖУО» | АО "Люберецкая теплосеть" | НП «Содружество ЖУО» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18.1 | ЦТП - ул. Шевлякова д.9 стр.2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | АО "Люберецкая теплосеть" / Администрация г.о. Люберцы / Аренда ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" | АО "Люберецкая теплосеть" / Администрация г.о. Люберцы / Аренда ООО "Самолет Энерго" |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 20.1 | ЦТП - Октябрьский пр-т, д. 112 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24.1 | ИТП - Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Бесхозяйное имущество / Администрация г.о.Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "Теплоэнергосервис" | Бесхозяйное имущество / Администрация г.о.Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | г.Люберцы, пр-т Гагарина, 6 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.1 | ЦТП-1 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.2 | ЦТП-2 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.3 | ЦТП-3 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина, 26, к.2 | г. Люберцы, прспект Гагарина,26,к.2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.4 | ЦТП-4 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 22, к.2 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина,22, к.2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.5 | ЦТП-5 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.6 | ЦТП-6 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.7 | ЦТП-7 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| ИТП 40 шт. |  |  | АО "Люберецкий городской жилищный трест" | Сети отсутствуют | АО "Люберецкий городской жилищный трест" | Сети отсутствуют |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | г.Люберцы, ул. 8 Марта, дом 8А | ООО "РегионИнвест" | ООО "Термотрон" | ООО "Термотрон" | ООО "Термотрон" |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | г.Люберцы, ул. Урицкого, д. 3 | ООО "ОЮБ "Партнер" | ООО "Теплоэнергосервис" | ООО "Теплоэнергосервис" | ООО "Теплоэнергосервис" |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | г.Люберцы, ул.Юности, 13 корп.2 | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" / Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" / АО "Люберецкая теплосеть" (тех.обсл.) / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31 | ТЭЦ-22 | г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 31.1 | ИТП - ул. Комсомольская (ОАО ДОК-13) | г.Люберцы, ул. Комсомольская | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" |
| 31.2 | ИТП - ул.Авиаторов д.15 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.15 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.3 | ИТП - ул.Юбилейная д.26 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д.26 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.4 | ИТП - ул. Волковская д.2б | г.Люберцы, ул. Волковская д.2б | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" |
| 31.5 | ЦТП №13 ул. Смирновская д.30 к.1 | г.Люберцы, ул. Смирновская д.30 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) |
| 31.6 | ЦТП №12 ул. Кирова д.22а | г.Люберцы, ул. Кирова д.22а | АО "Люберецкая теплосеть"(аренда) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(аренда) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.7 | ЦТП №1 ул. Авиаторов д.1 стр.1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.8 | ЦТП №2 ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.9 | ЦТП №3 ул. Авиаторов 11 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов 11 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.10 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.209 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.209 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.11 | ЦТП №5 ул. Шоссейная д.7 стр.1 | г.Люберцы, ул. Шоссейная д.7 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.12 | ЦТП №6 ул. Московская д.9 стр.1 | г.Люберцы, ул. Московская д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.13 | ЦТП №7 Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.14 | ЦТП №8 ул. Волковская д.49а | г.Люберцы, ул. Волковская д.49а | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.15 | ЦТП №9 ул. Смирновская д. 15 | г.Люберцы, ул. Смирновская д. 15 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.16 | ЦТП №10 ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | г.Люберцы, ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.17 | ЦТП №11 Городок "А" д.24 стр. 1 | г.Люберцы, Городок "А" д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.18 | ЦТП Октябрьский проспект д.183 пом.2 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.183 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.19 | ИТП Октябрьский пр-т д.142 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.142 | Администрация г.о.Люберцы | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | Договор временной эксплуатации с АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.20 | ЦТП ул. Калараш д.13 пом. 004 | г.Люберцы, ул. Калараш д.13 пом. 004 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.21 | ИТП Октябрьский пр-т д.193 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.193 | ООО "Компания ФармЦентр" | ООО "Компания ФармЦентр"" | ООО "Компания ФармЦентр"" | ООО "Компания ФармЦентр"" |
| 31.22 | ИТП - ул.Авиаторов д.3а | г.Люберцы, ул. Авиаторов д. 3а | МДОУ д/с №13 "Синяя птица" | АО "Люберецкая теплосеть" | МДОУ д/с №13 "Синяя птица" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.23 | ИТП ул. Красная д.4 | г.Люберцы, ул. Красная д.4 | ООО "ПраймСервис" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО «ПК»Инвест-Строй» | ООО "ПраймСервис" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО «ПК»Инвест-Строй» |
| 31.24 | ИТП - ул. Комсомольская (ПКБ) | г.Люберцы, ул. Комсомольская 15 | ПАО "Легион" | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "Легион" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Некрасовка, 2-я Вольская улица, д.17 к.2 стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 32.1 | ЦТП ул. Инициативная д.69 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.69 | ОАО "ЛГЖТ" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ОАО "ЛГЖТ" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 32.2 | ИТП ул. Инициативная д.74 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.74 | ОАО "ЛГЖТ" | АО "Люберецкая теплосеть" | ОАО "ЛГЖТ" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Выхино-Жулебино, Лермонтовский просп., д.147, стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 33.1 | ЦТП - ул. Колхозная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Колхозная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "МОЭК" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "МОЭК" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.2 | ИТП - Октябрьский пр-т д.3 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 3 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.3 | ИТП - Октябрьский пр-т д.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.4 | ИТП - Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.5 | ЦТП п/о-3 д.64 строен.1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.64 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.6 | ИТП - Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | г.Люберцы, Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | МБДО №9 "Космос" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.7 | ИТП Городок "Б" д.102 | г.Люберцы, Городок "Б" д.102 | ООО «Технология эксплуатации недвижимости» | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | ООО «Технология эксплуатации недвижимости» | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.8 | ИТП Городок "Б" д.53А | г.Люберцы, Городок "Б" д.53А | ИП Гришакова Н.В. | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | ИП Гришакова Н.В. | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.9 | ЦТП п/о-3 д.66 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.66 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.10 | ЦТП п/о-3 д.59 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.59 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.11 | ЦТП №2 ул. Кирова 35Ж к.5 | г.Люберцы, №2 ул. Кирова 9 к.5 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.)" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы |
| 33.12 | ЦТП №1- ул. Кирова д.9 к.1 | г.Люберцы, №1- ул. Кирова д.9 к.1 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) |
| 33.13 | ЦТП №3- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №3- ул. Кирова д.9 к.2 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК «Ареал» | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК «Ареал» |
| 33.14 | ЦТП №4- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №4- ул. Кирова д.9 к.2 | ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК "Ареал" |
| 33.15 | ЦТП №7 Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.16 | ЦТП №8 Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | г.Люберцы, пос.Калинина, д.44а | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" |
| 34.1 | ЦТП №10 ул. Новая д.10 стр.1 | г.Люберцы, ул. Новая д.10 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.2 | ЦТП №12 Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.3 | ЦТП №42 п. Калинина д.42 стр.2 | г.Люберцы, п. Калинина д.42 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.4 | ЦТП №46 п. Калинина д.46 стр. 1 | г.Люберцы, п. Калинина д.46 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.5 | ЦТП №8 Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.6 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.7 | ЦТП - Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.8 | ЦТП - ул. Зелёная кор.9 | г.Люберцы, ул. Зелёная кор.9 | ООО "Мастер-Хаус" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | В аренде АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.9 | ИТП - п. Калинина д.45 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 45 | ТСЖ "Калинина 45" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | ТСЖ "Калинина 45" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 34.10 | ИТП - п. Калинина д.49 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 49 | ООО "УЮТ" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "УЮТ" | ООО "Любэнергоснаб" |
| 34.11 | ИТП - п. Калинина корп.20 | г.Люберцы, п. Калинина, корп. 20 | МДОУ д/с №68 "Ромашка" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | МДОУ д/с №68 "Ромашка" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 35 | Котельная п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 35.1 | ЦТП ул. Гаршина, д.9/1 | п Томилино, | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | рп.Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.1 | ЦТП-1, мкр. Птицефабрика | мкр. Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.2 | ЦТП-2, мкр Птицефабрика, | мкр Птицефабрика, | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.3 | ЦТП-3, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.4 | ЦТП-4, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | пгт Томилино, Рязанское шоссе, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 38 | Котельная пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 38.1 | ЦТП рп.Томилино ул.Пушкина д.55 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.55 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 39 | Котельная пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 40 | Котельная пос Томилино, ул. Гоголя, д.36 | п. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 43 | Котельная п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | рп Томилино, ул.Гоголя, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.1 | ЦТП №1, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.21 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.2 | ЦТП №2, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.7 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.3 | ЦТП №3, ул. Гоголя напротив д. 20 | п Томилино, ул. Гоголя напротив д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | пгт Томилино | ООО "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, к.1 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.1 | ЦТП-1 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.2 | ЦТП-2 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.3 | ИТП К-1 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.4 | ИТП К-2 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.5 | ИТП К-4 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.6 | ИТП К-5 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.7 | ИТП К-6 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.8 | ИТП К-7 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.9 | ИТП К-8 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.10 | ИТП К-20 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.11 | ИТП К-25 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.12 | ИТП К-44 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.13 | ИТП К-45 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.14 | ИТП К-46 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | АО "Люберецкая теплосеть" | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | пос Малаховка, ул. Калинина, д.29 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55.1 | ЦТП рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | Малаховка, поселок сельского типа Электропосёлок, д.11а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62.1 | ЦТП Быковское ш., д.50/1 | рп Малаховка, Быковское ш., д.50/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Администрация г.о.Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Бесхозяйное имущество |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | д. Пехорка, ул. Полевая, д. 14 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | рп Малаховка, ул. Шоссейная, 40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67.1 | ЦТП, ул. Текстильщиков, д. 2, 3 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67.2 | ЦТП, ул. Новая, д. 5 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | ООО "Теплоцентр" | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 70.1 | ЦТП №1 рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"/ АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание), аренда | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"/ АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание), аренда |
| 71.1 | ЦТП ул. Текстильщиков, д.6а | рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.6а | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество |
| 71.2 | ЦТП ул. 60 лет Победы, д.1/3 | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д.1/3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество |
| 71.3 | ЦТП, ул. Комсомольская, д. 7а | рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание) |
| 71.4 | ЦТП, ул. Ленина, д. 39 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39 | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о. Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71.5 | ЦТП, ул. Пролетарская, 2 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, 2 | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о. Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 76.1 | ЦТП ул. Карла Маркса, 92-94 | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 77 | Котельная пос Красково | пос Красково | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | ул. 2-я Заводская | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.0 | ЦТП №1, п. Красково ул. 2-я Заводская | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.2 | ЦТП №3, ул. 2-ая Заводская | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.3 | ЦТП-3 п. Красково ул. Школьная | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.1 | ЦТП ул. Федянина, 1-3 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 30.05.2022г. представитель Кузнецов В.В. | Администрация г.о. Люберцы | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 30.05.2022г. представитель Кузнецов В.В. | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.2 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/6-117/7 | дп Красково, | ООО «Энергоцентр» | Администрация г.о. Люберцы | ООО «Энергоцентр» | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.3 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/19-117/20 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 15.06.2022г. представитель ИП Лейсле | Администрация г.о. Люберцы | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 15.06.2022г. представитель ИП Лейсле | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | ИП Шарапов Ф.Ф. | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 81.1 | ЦТП "Марусино", д. Марусино | д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |
| 87 | Котельная Люберецкий район, г.о. Люберцы п/о-3 | г.о. Люберцы п/о-3 | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в системах теплоснабжения на территории городского округа Люберцы, должны быть сформированы с учетом поступивших заявок. Ниже представлен реестр теплоснабжающих организаций, рекомендуемых к присвоению статуса ЕТО.

Таблица 15.2.1 – Реестр теплоснабжающих организаций наделенных статусом ЕТО с перечнем систем теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес объекта | Эксплуатационая ответственность |  | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объект | Сети теплоснабжения |  |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.1 | ЦТП №1 ул. Космонавтов д.27 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.27 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.2 | ЦТП №2 ул. Космонавтов д.38 стр.2 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.38 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.3 | ЦТП №3 ул. Южная д.22 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.22 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.4 | ЦТП №4 ул. Южная д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Южная д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.5 | ЦТП №5 ул. Строителей д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Строителей д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.6 | ЦТП №6 ул. Южная д.21 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.7 | ЦТП №7 ул. Южная д.21 стр.2 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.8 | ЦТП №8 ул. Космонавтов д.52 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.52 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.9 | ЦТП №9 ул. Мира д.6 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.10 | ЦТП №10 Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.11 | ЦТП №11 ул. Мира возле д.11 бойлерная | г.Люберцы, ул. Мира возле д.11 бойлерная | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3.1 | ЦТП №1 ул. Электрификации д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Электрификации д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.1 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.2 | ЦТП №2 Хлебозаводской пр-д д.9 стр.1 | г.Люберцы, лебозаводской пр-д д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.3 | ЦТП №3 Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | г.Люберцы, Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.375 к.6 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.375 к.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.1 | ЦТП №1 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | г.Люберцы, 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.2 | ЦТП №2 Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.3 | ЦТП №3 Октябрьский пр-т д.409 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.409 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.1 | ЦТП №1 ул. Побратимов д.14 стр.2 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.2 | ЦТП №2 ул. Побратимов д.14 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.3 | ЦТП №3 ул. Побратимов д. 13 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д. 13 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.4 | ЦТП №4 ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.5 | ЦТП №5 ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.6 | ЦТП №6 ул. Побратимов д.29 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.29 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.7 | ЦТП №7 ул. Побратимов д.30 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.30 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.8 | ЦТП №8 ул. Побратимов д.25 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.25 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.9 | ЦТП №9 ул. Попова д.24 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.10 | ЦТП №10 ул. Попова д.19 стр.1 | г.Люберцы, ул. Попова д.19 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.11 | ЦТП №11 ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.12 | ЦТП №12 ул. Митрофанова д.20 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.20 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.13 | ЦТП №13 ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.14 | ЦТП №14 ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.15 | ЦТП №15 ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.16 | ЦТП №16 ул. Красногорская д.22 стр.1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.22 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.17 | ЦТП №17 ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.18 | ИТП Комсомольский пр-т д. 15, 17 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д. 15, 17 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.19 | ИТП ул. Черёмухина д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.20 | ИТП ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.21 | ИТП ул. Митрофанова д.22 к.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.22 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.22 | ИТП ул. Побратимов д.7 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.7 | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.23 | ИТП ул. Митрофанова д. 15 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д. 15 | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.24 | ИТП ФОК ул. Побратимов д.17а | г.Люберцы, ул. Побратимов д.17а | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 10.1 | ЦТП - Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16.1 | ЦТП №1 ул. Митрофанова д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17.1 | ИТП ул.8 Марта д.61 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.61 | ООО «Восход» | ООО «Восход» |  |
| 17.2 | ИТП ул.8 Марта д.59 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.59 | НП «Содружество ЖУО» | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18.1 | ЦТП - ул. Шевлякова д.9 стр.2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | АО "Люберецкая теплосеть" / Администрация г.о. Люберцы / Аренда ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 20.1 | ЦТП - Октябрьский пр-т, д. 112 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24.1 | ИТП - Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Бесхозяйное имущество / Администрация г.о.Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) |  |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | г.Люберцы, пр-т Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.1 | ЦТП-1 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.2 | ЦТП-2 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.3 | ЦТП-3 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина, 26, к.2 | г. Люберцы, прспект Гагарина,26,к.2 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.4 | ЦТП-4 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 22, к.2 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина,22, к.2 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.5 | ЦТП-5 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.6 | ЦТП-6 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.7 | ЦТП-7 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| ИТП 40 шт. |  |  | АО "Люберецкий городской жилищный трест" | Сети отсутствуют |  |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | г.Люберцы, ул. 8 Марта, дом 8А | ООО "Термотрон" | ООО "Термотрон" |  |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | г.Люберцы, ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | ООО "Теплоэнергосервис" |  |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | г.Люберцы, ул.Юности, 13 корп.2 | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" / АО "Люберецкая теплосеть" (тех.обсл.) / АО "Люберецкая теплосеть" |  |
| 31 | ТЭЦ-22 | г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |  |
| 31.1 | ИТП - ул. Комсомольская (ОАО ДОК-13) | г.Люберцы, ул. Комсомольская | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" |  |
| 31.2 | ИТП - ул.Авиаторов д.15 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.15 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.3 | ИТП - ул.Юбилейная д.26 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д.26 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.4 | ИТП - ул. Волковская д.2б | г.Люберцы, ул. Волковская д.2б | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" |  |
| 31.5 | ЦТП №13 ул. Смирновская д.30 к.1 | г.Люберцы, ул. Смирновская д.30 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.6 | ЦТП №12 ул. Кирова д.22а | г.Люберцы, ул. Кирова д.22а | АО "Люберецкая теплосеть"(аренда) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.7 | ЦТП №1 ул. Авиаторов д.1 стр.1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.8 | ЦТП №2 ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.9 | ЦТП №3 ул. Авиаторов 11 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов 11 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.10 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.209 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.209 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.11 | ЦТП №5 ул. Шоссейная д.7 стр.1 | г.Люберцы, ул. Шоссейная д.7 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.12 | ЦТП №6 ул. Московская д.9 стр.1 | г.Люберцы, ул. Московская д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.13 | ЦТП №7 Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.14 | ЦТП №8 ул. Волковская д.49а | г.Люберцы, ул. Волковская д.49а | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.15 | ЦТП №9 ул. Смирновская д. 15 | г.Люберцы, ул. Смирновская д. 15 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.16 | ЦТП №10 ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | г.Люберцы, ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.17 | ЦТП №11 Городок "А" д.24 стр. 1 | г.Люберцы, Городок "А" д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.18 | ЦТП Октябрьский проспект д.183 пом.2 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.183 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.19 | ИТП Октябрьский пр-т д.142 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.142 | Договор временной эксплуатации с АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.20 | ЦТП ул. Калараш д.13 пом. 004 | г.Люберцы, ул. Калараш д.13 пом. 004 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.21 | ИТП Октябрьский пр-т д.193 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.193 | ООО "Компания ФармЦентр"" | ООО "Компания ФармЦентр"" |  |
| 31.22 | ИТП - ул.Авиаторов д.3а | г.Люберцы, ул. Авиаторов д. 3а | МДОУ д/с №13 "Синяя птица" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.23 | ИТП ул. Красная д.4 | г.Люберцы, ул. Красная д.4 | ООО "ПраймСервис" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО «ПК»Инвест-Строй» |  |
| 31.24 | ИТП - ул. Комсомольская (ПКБ) | г.Люберцы, ул. Комсомольская 15 | ПАО "Легион" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Некрасовка, 2-я Вольская улица, д.17 к.2 стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |  |
| 32.1 | ЦТП ул. Инициативная д.69 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.69 | ОАО "ЛГЖТ" | ООО "ТСК Мосэнерго" |  |
| 32.2 | ИТП ул. Инициативная д.74 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.74 | ОАО "ЛГЖТ" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Выхино-Жулебино, Лермонтовский просп., д.147, стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |  |
| 33.1 | ЦТП - ул. Колхозная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Колхозная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "МОЭК" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.2 | ИТП - Октябрьский пр-т д.3 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 3 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |  |
| 33.3 | ИТП - Октябрьский пр-т д.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |  |
| 33.4 | ИТП - Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |  |
| 33.5 | ЦТП п/о-3 д.64 строен.1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.64 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.6 | ИТП - Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | г.Люберцы, Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.7 | ИТП Городок "Б" д.102 | г.Люберцы, Городок "Б" д.102 | ООО «Технология эксплуатации недвижимости» | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.8 | ИТП Городок "Б" д.53А | г.Люберцы, Городок "Б" д.53А | ИП Гришакова Н.В. | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.9 | ЦТП п/о-3 д.66 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.66 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.10 | ЦТП п/о-3 д.59 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.59 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.11 | ЦТП №2 ул. Кирова 35Ж к.5 | г.Люберцы, №2 ул. Кирова 9 к.5 | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.)" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.12 | ЦТП №1- ул. Кирова д.9 к.1 | г.Люберцы, №1- ул. Кирова д.9 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.13 | ЦТП №3- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №3- ул. Кирова д.9 к.2 | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК «Ареал» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.14 | ЦТП №4- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №4- ул. Кирова д.9 к.2 | ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК "Ареал" |  |
| 33.15 | ЦТП №7 Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.16 | ЦТП №8 Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | г.Люберцы, пос.Калинина, д.44а | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" |  |
| 34.1 | ЦТП №10 ул. Новая д.10 стр.1 | г.Люберцы, ул. Новая д.10 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.2 | ЦТП №12 Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.3 | ЦТП №42 п. Калинина д.42 стр.2 | г.Люберцы, п. Калинина д.42 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.4 | ЦТП №46 п. Калинина д.46 стр. 1 | г.Люберцы, п. Калинина д.46 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.5 | ЦТП №8 Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.6 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.7 | ЦТП - Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.8 | ЦТП - ул. Зелёная кор.9 | г.Люберцы, ул. Зелёная кор.9 | В аренде АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.9 | ИТП - п. Калинина д.45 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 45 | ТСЖ "Калинина 45" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |  |
| 34.10 | ИТП - п. Калинина д.49 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 49 | ООО "УЮТ" | ООО "Любэнергоснаб" |  |
| 34.11 | ИТП - п. Калинина корп.20 | г.Люберцы, п. Калинина, корп. 20 | МДОУ д/с №68 "Ромашка" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |  |
| 35 | Котельная п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 35.1 | ЦТП ул. Гаршина, д.9/1 | п Томилино, | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | рп.Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.1 | ЦТП-1, мкр. Птицефабрика | мкр. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.2 | ЦТП-2, мкр Птицефабрика, | мкр Птицефабрика, | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.3 | ЦТП-3, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.4 | ЦТП-4, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | пгт Томилино, Рязанское шоссе, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 38 | Котельная пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 38.1 | ЦТП рп.Томилино ул.Пушкина д.55 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.55 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 39 | Котельная пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 40 | Котельная пос Томилино, ул. Гоголя, д.36 | п. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 43 | Котельная п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | рп Томилино, ул.Гоголя, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.1 | ЦТП №1, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.21 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.2 | ЦТП №2, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.7 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.3 | ЦТП №3, ул. Гоголя напротив д. 20 | п Томилино, ул. Гоголя напротив д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | пгт Томилино | ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, к.1 | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.1 | ЦТП-1 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.2 | ЦТП-2 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.3 | ИТП К-1 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.4 | ИТП К-2 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.5 | ИТП К-4 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.6 | ИТП К-5 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.7 | ИТП К-6 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.8 | ИТП К-7 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.9 | ИТП К-8 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.10 | ИТП К-20 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.11 | ИТП К-25 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.12 | ИТП К-44 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.13 | ИТП К-45 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.14 | ИТП К-46 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | пос Малаховка, ул. Калинина, д.29 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55.1 | ЦТП рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | Малаховка, поселок сельского типа Электропосёлок, д.11а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62.1 | ЦТП Быковское ш., д.50/1 | рп Малаховка, Быковское ш., д.50/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | д. Пехорка, ул. Полевая, д. 14 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | рп Малаховка, ул. Шоссейная, 40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67.1 | ЦТП, ул. Текстильщиков, д. 2, 3 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67.2 | ЦТП, ул. Новая, д. 5 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 70.1 | ЦТП №1 рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"/ АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание), аренда | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71.1 | ЦТП ул. Текстильщиков, д.6а | рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.6а | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71.2 | ЦТП ул. 60 лет Победы, д.1/3 | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д.1/3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71.3 | ЦТП, ул. Комсомольская, д. 7а | рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание) | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71.4 | ЦТП, ул. Ленина, д. 39 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39 | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71.5 | ЦТП, ул. Пролетарская, 2 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, 2 | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 76.1 | ЦТП ул. Карла Маркса, 92-94 | дп Красково, | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 77 | Котельная пос Красково | пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.0 | ЦТП №1, п. Красково ул. 2-я Заводская | дп Красково, | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.2 | ЦТП №3, ул. 2-ая Заводская | дп Красково, | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.3 | ЦТП-3 п. Красково ул. Школьная | дп Красково, | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.1 | ЦТП ул. Федянина, 1-3 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 30.05.2022г. представитель Кузнецов В.В. | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.2 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/6-117/7 | дп Красково, | ООО «Энергоцентр» | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.3 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/19-117/20 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 15.06.2022г. представитель ИП Лейсле | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 81.1 | ЦТП "Марусино", д. Марусино | д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |  |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |  |
| 87 | Котельная Люберецкий район, г.о. Люберцы п/о-3 | г.о. Люберцы п/о-3 | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по определению единой теплоснабжающей организации г.о. Лберцы осуществляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно пункту 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Согласно пункту 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

Согласно пункту 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Согласно пункту 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Постановлением администрации городского округа Люберцы №2716-ПА от 16.06.2023 г. (рис. 15.3.1 – 15.3.5) статусом единой теплоснабжающей организации наделены АО "Люберецкая теплосеть", ООО "ТеплоВодоСнабжение" и ООО «Самолет Энерго».

Таблица 15.3.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| Код ЕТО | Наименование ЕТО | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 01 | АО "Люберецкая теплосеть" | Городской округ Люберцы |
| 02 | ООО "ТВС" | Городской округ Люберцы |
| 03 | ООО «Самолет Энерго» | Городской округ Люберцы |

Рисунок 15.3.1 - Постановление администрации городского округа Люберцы №2716-ПА от 16.06.2023 г.

Рисунок 15.3.2 - Постановление администрации городского округа Люберцы №2716-ПА от 16.06.2023 г.

Рисунок 15.3.3 – Приложение к постановлению администрации городского округа Люберцы №2716-ПА от 16.06.2023 г.

Рисунок 15.3.4 – Приложение к постановлению администрации городского округа Люберцы №2716-ПА от 16.06.2023 г.

Рисунок 15.3.5 – Приложение к постановлению администрации городского округа Люберцы №2716-ПА от 16.06.2023 г.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения городского округа Люберцы была подана заявка на присвоение статуса ЕТО от ТСО ООО «Самолет Энерго» в отношении источника теплоснабжения «Котельная г. Люберцы, ул. Барыкина, 13» (рис. 15.4.1) и АО «МОЭГ» в отношении источника теплоснабжения «Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» (рис. 15.4.2)

Рисунок 15.4.1 – заявка на присвоение статуса ЕТО

Рисунок 15.4.2 – заявка на присвоение статуса ЕТО

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающая организация должна обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в своей зоне деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Граница зоны деятельности ЕТО, в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, может быть изменена в следующих случаях:

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границы зоны деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблицах 15.6.1 и 15.6.2.

Таблица 15.6.1 – Перечень теплоснабжающих организаций за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес объекта | Балансовая ответственность (собственник) |  | Эксплуатационая ответственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объект | Сети теплоснабжения | Объект | Сети теплоснабжения |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.1 | ЦТП №1 ул. Космонавтов д.27 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.27 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.2 | ЦТП №2 ул. Космонавтов д.38 стр.2 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.38 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.3 | ЦТП №3 ул. Южная д.22 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.22 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.4 | ЦТП №4 ул. Южная д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Южная д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.5 | ЦТП №5 ул. Строителей д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Строителей д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.6 | ЦТП №6 ул. Южная д.21 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.7 | ЦТП №7 ул. Южная д.21 стр.2 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.8 | ЦТП №8 ул. Космонавтов д.52 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.52 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.9 | ЦТП №9 ул. Мира д.6 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.10 | ЦТП №10 Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.11 | ЦТП №11 ул. Мира возле д.11 бойлерная | г.Люберцы, ул. Мира возле д.11 бойлерная | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3.1 | ЦТП №1 ул. Электрификации д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Электрификации д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.1 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.2 | ЦТП №2 Хлебозаводской пр-д д.9 стр.1 | г.Люберцы, лебозаводской пр-д д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.3 | ЦТП №3 Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | г.Люберцы, Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.375 к.6 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.375 к.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.1 | ЦТП №1 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | г.Люберцы, 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.2 | ЦТП №2 Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.3 | ЦТП №3 Октябрьский пр-т д.409 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.409 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.1 | ЦТП №1 ул. Побратимов д.14 стр.2 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.2 | ЦТП №2 ул. Побратимов д.14 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.3 | ЦТП №3 ул. Побратимов д. 13 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д. 13 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.4 | ЦТП №4 ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.5 | ЦТП №5 ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.6 | ЦТП №6 ул. Побратимов д.29 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.29 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.7 | ЦТП №7 ул. Побратимов д.30 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.30 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.8 | ЦТП №8 ул. Побратимов д.25 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.25 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.9 | ЦТП №9 ул. Попова д.24 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.10 | ЦТП №10 ул. Попова д.19 стр.1 | г.Люберцы, ул. Попова д.19 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.11 | ЦТП №11 ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.12 | ЦТП №12 ул. Митрофанова д.20 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.20 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.13 | ЦТП №13 ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.14 | ЦТП №14 ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.15 | ЦТП №15 ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.16 | ЦТП №16 ул. Красногорская д.22 стр.1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.22 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.17 | ЦТП №17 ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.18 | ИТП Комсомольский пр-т д. 15, 17 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д. 15, 17 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.19 | ИТП ул. Черёмухина д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.20 | ИТП ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.21 | ИТП ул. Митрофанова д.22 к.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.22 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.22 | ИТП ул. Побратимов д.7 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.7 | ООО "Маршрут развитие" | АО "Люберецкая теплосеть" | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.23 | ИТП ул. Митрофанова д. 15 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д. 15 | АО "ЛГЖТ" | Тепловые сети отсутствуют | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 8.24 | ИТП ФОК ул. Побратимов д.17а | г.Люберцы, ул. Побратимов д.17а | ООО "Базис" | АО "Люберецкая теплосеть" | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы |
| 10.1 | ЦТП - Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16.1 | ЦТП №1 ул. Митрофанова д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17.1 | ИТП ул.8 Марта д.61 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.61 | ООО «Восход» | ООО «Восход» | ООО «Восход» | ООО «Восход» |
| 17.2 | ИТП ул.8 Марта д.59 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.59 | НП «Содружество ЖУО» | АО "Люберецкая теплосеть" | НП «Содружество ЖУО» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18.1 | ЦТП - ул. Шевлякова д.9 стр.2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | АО "Люберецкая теплосеть" / Администрация г.о. Люберцы / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Самолет Энерго" | АО "Люберецкая теплосеть" / Администрация г.о. Люберцы / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 20.1 | ЦТП - Октябрьский пр-т, д. 112 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24.1 | ИТП - Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Бесхозяйное имущество / Администрация г.о.Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "Теплоэнергосервис" | Бесхозяйное имущество / Администрация г.о.Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | г.Люберцы, пр-т Гагарина, 6 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.1 | ЦТП-1 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.2 | ЦТП-2 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.3 | ЦТП-3 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,26,к.2 | г. Люберцы, прспект Гагарина,26,к.2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.4 | ЦТП-4 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина,22, к.2 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина,22, к.2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.5 | ЦТП-5 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.6 | ЦТП-6 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.7 | ЦТП-7 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | г.Люберцы, ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "РегионИнвест" | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | г.Люберцы, ул. Урицкого, д. 3 | ООО "ОЮБ "Партнер" | ООО "Теплоэнергосервис" | ООО "Теплоэнергосервис" | ООО "Теплоэнергосервис" |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | г.Люберцы, ул.Юности, 13 корп.2 | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" / Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" / АО "Люберецкая теплосеть" (тех.обсл.) / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31 | ТЭЦ-22 | г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 31.1 | ИТП - ул. Комсомольская (ОАО ДОК-13) | г.Люберцы, ул. Комсомольская | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" |
| 31.2 | ИТП - ул.Авиаторов д.15 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.15 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.3 | ИТП - ул.Юбилейная д.26 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д.26 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.4 | ИТП - ул. Волковская д.2б | г.Люберцы, ул. Волковская д.2б | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" |
| 31.5 | ЦТП №13 ул. Смирновская д.30 к.1 | г.Люберцы, ул. Смирновская д.30 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) |
| 31.6 | ЦТП №12 ул. Кирова д.22а | г.Люберцы, ул. Кирова д.22а | АО "Люберецкая теплосеть"(аренда) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(аренда) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.7 | ЦТП №1 ул. Авиаторов д.1 стр.1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.8 | ЦТП №2 ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.9 | ЦТП №3 ул. Авиаторов 11 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов 11 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.10 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.209 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.209 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.11 | ЦТП №5 ул. Шоссейная д.7 стр.1 | г.Люберцы, ул. Шоссейная д.7 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.12 | ЦТП №6 ул. Московская д.9 стр.1 | г.Люберцы, ул. Московская д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.13 | ЦТП №7 Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.14 | ЦТП №8 ул. Волковская д.49а | г.Люберцы, ул. Волковская д.49а | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.15 | ЦТП №9 ул. Смирновская д. 15 | г.Люберцы, ул. Смирновская д. 15 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.16 | ЦТП №10 ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | г.Люберцы, ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.17 | ЦТП №11 Городок "А" д.24 стр. 1 | г.Люберцы, Городок "А" д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.18 | ЦТП Октябрьский проспект д.183 пом.2 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.183 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.19 | ИТП Октябрьский пр-т д.142 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.142 | Администрация г.о.Люберцы | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | Договор временной эксплуатации с АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.20 | ЦТП ул. Калараш д.13 пом. 004 | г.Люберцы, ул. Калараш д.13 пом. 004 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.21 | ИТП Октябрьский пр-т д.193 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.193 | ООО "Компания ФармЦентр" | ООО "Компания ФармЦентр"" | ООО "Компания ФармЦентр"" | ООО "Компания ФармЦентр"" |
| 31.22 | ИТП - ул.Авиаторов д.3а | г.Люберцы, ул. Авиаторов д. 3а | МДОУ д/с №13 "Синяя птица" | АО "Люберецкая теплосеть" | МДОУ д/с №13 "Синяя птица" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.23 | ИТП ул. Красная д.4 | г.Люберцы, ул. Красная д.4 | ООО "ПраймСервис" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО «ПК»Инвест-Строй» | ООО "ПраймСервис" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО «ПК»Инвест-Строй» |
| 31.24 | ИТП - ул. Комсомольская (ПКБ) | г.Люберцы, ул. Комсомольская 15 | ПАО "Легион" | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "Легион" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Некрасовка, 2-я Вольская улица, д.17 к.2 стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 32.1 | ЦТП ул. Инициативная д.69 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.69 | ОАО "ЛГЖТ" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ОАО "ЛГЖТ" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 32.2 | ИТП ул. Инициативная д.74 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.74 | ОАО "ЛГЖТ" | АО "Люберецкая теплосеть" | ОАО "ЛГЖТ" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Выхино-Жулебино, Лермонтовский просп., д.147, стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 33.1 | ЦТП - ул. Колхозная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Колхозная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "МОЭК" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "МОЭК" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.2 | ИТП - Октябрьский пр-т д.3 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 3 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.3 | ИТП - Октябрьский пр-т д.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.4 | ИТП - Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.5 | ЦТП п/о-3 д.64 строен.1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.64 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.6 | ИТП - Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | г.Люберцы, Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | МБДО №9 "Космос" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.7 | ИТП Городок "Б" д.102 | г.Люберцы, Городок "Б" д.102 | ООО «Технология эксплуатации недвижимости» | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | ООО «Технология эксплуатации недвижимости» | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.8 | ИТП Городок "Б" д.53А | г.Люберцы, Городок "Б" д.53А | ИП Гришакова Н.В. | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | ИП Гришакова Н.В. | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.9 | ЦТП п/о-3 д.66 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.66 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.10 | ЦТП п/о-3 д.59 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.59 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.11 | ЦТП №2 ул. Кирова 35Ж к.5 | г.Люберцы, №2 ул. Кирова 9 к.5 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.)" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы |
| 33.12 | ЦТП №1- ул. Кирова д.9 к.1 | г.Люберцы, №1- ул. Кирова д.9 к.1 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) |
| 33.13 | ЦТП №3- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №3- ул. Кирова д.9 к.2 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК «Ареал» | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК «Ареал» |
| 33.14 | ЦТП №4- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №4- ул. Кирова д.9 к.2 | ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК "Ареал" |
| 33.15 | ЦТП №7 Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.16 | ЦТП №8 Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" |
| 34.1 | ЦТП №10 ул. Новая д.10 стр.1 | г.Люберцы, ул. Новая д.10 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.2 | ЦТП №12 Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.3 | ЦТП №42 п. Калинина д.42 стр.2 | г.Люберцы, п. Калинина д.42 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.4 | ЦТП №46 п. Калинина д.46 стр. 1 | г.Люберцы, п. Калинина д.46 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.5 | ЦТП №8 Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.6 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.7 | ЦТП - Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.8 | ЦТП - ул. Зелёная кор.9 | г.Люберцы, ул. Зелёная кор.9 | ООО "Мастер-Хаус" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | В аренде АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.9 | ИТП - п. Калинина д.45 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 45 | ТСЖ "Калинина 45" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | ТСЖ "Калинина 45" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 34.10 | ИТП - п. Калинина д.49 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 49 | ООО "УЮТ" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "УЮТ" | ООО "Любэнергоснаб" |
| 34.11 | ИТП - п. Калинина корп.20 | г.Люберцы, п. Калинина, корп. 20 | МДОУ д/с №68 "Ромашка" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | МДОУ д/с №68 "Ромашка" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 35 | Котельная п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 35.1 | ЦТП ул. Гаршина, д.9/1 | п Томилино, | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | рп.Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.1 | ЦТП-1, мкр. Птицефабрика | мкр. Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.2 | ЦТП-2, мкр Птицефабрика, | мкр Птицефабрика, | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.3 | ЦТП-3, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.4 | ЦТП-4, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | пгт Томилино, Рязанское шоссе, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 38 | Котельная пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 38.1 | ЦТП рп.Томилино ул.Пушкина д.55 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.55 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 39 | Котельная пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 40 | Котельная пос Томилино, ул. Гоголя, д.36 | п. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 43 | Котельная п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | рп Томилино, ул.Гоголя, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.1 | ЦТП №1, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.21 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.2 | ЦТП №2, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.7 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.3 | ЦТП №3, ул. Гоголя напротив д. 20 | п Томилино, ул. Гоголя напротив д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | пгт Томилино | ООО "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | ООО "Теплоэнерго" | ООО "Теплоэнерго" | ООО "Теплоэнерго" |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.1 | ЦТП-1 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.2 | ЦТП-2 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | АО "Люберецкая теплосеть" | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | пос Малаховка, ул. Калинина, д.29 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55.1 | ЦТП рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | Малаховка, поселок сельского типа Электропосёлок, д.11а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62.1 | ЦТП Быковское ш., д.50/1 | рп Малаховка, Быковское ш., д.50/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Администрация г.о.Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Бесхозяйное имущество |
| 65 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | рп Малаховка, ул. Шоссейная, 40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 66 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 66.1 | ЦТП, ул. Текстильщиков, д. 2, 3 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 66.2 | ЦТП, ул. Новая, д. 5 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 68 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 69 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | ООО "Теплоцентр" | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 69.1 | ЦТП №1 рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 70 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"/ АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание), аренда | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"/ АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание), аренда |
| 70.1 | ЦТП ул. Текстильщиков, д.6а | рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.6а | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество |
| 70.1 | ЦТП ул. 60 лет Победы, д.1/3 | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д.1/3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество |
| 70.3 | ЦТП, ул. Комсомольская, д. 7а | рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание) |
| 70.4 | ЦТП, ул. Ленина, д. 39 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39 | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о. Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 70.5 | ЦТП, ул. Пролетарская, 2 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, 2 | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о. Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 72 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 73 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 74 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 75.1 | ЦТП ул. Карла Маркса, 92-94 | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 76 | Котельная пос Красково | пос Красково | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 77 | Котельная ул. 2-я Заводская | ул. 2-я Заводская | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 77.1 | ЦТП №1, п. Красково ул. 2-я Заводская | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 77.2 | ЦТП №3, ул. 2-ая Заводская | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 77.3 | ЦТП-3 п. Красково ул. Школьная | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.1 | ЦТП ул. Федянина, 1-3 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 30.05.2022г. представитель Кузнецов В.В. | Администрация г.о. Люберцы | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 30.05.2022г. представитель Кузнецов В.В. | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.2 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/6-117/7 | дп Красково, | ООО «Энергоцентр» | Администрация г.о. Люберцы | ООО «Энергоцентр» | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.3 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/19-117/20 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 15.06.2022г. представитель ИП Лейсле | Администрация г.о. Люберцы | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 15.06.2022г. представитель ИП Лейсле | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | ИП Шарапов Ф.Ф. | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 80 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 80.1 | ЦТП "Марусино", д. Марусино | д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 82 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 84 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |
| 86 | Котельная Люберецкий район, г. Люберцы п/о-3 | г. о. Люберцы п/о-3 | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |

Таблица 15.6.2 – Перечень теплоснабжающих организаций на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес объекта | Балансовая ответственность (собственник) |  | Эксплуатационая ответственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объект | Сети теплоснабжения | Объект | Сети теплоснабжения |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.1 | ЦТП №1 ул. Космонавтов д.27 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.27 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.2 | ЦТП №2 ул. Космонавтов д.38 стр.2 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.38 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.3 | ЦТП №3 ул. Южная д.22 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.22 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.4 | ЦТП №4 ул. Южная д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Южная д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.5 | ЦТП №5 ул. Строителей д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Строителей д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.6 | ЦТП №6 ул. Южная д.21 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.7 | ЦТП №7 ул. Южная д.21 стр.2 | г.Люберцы, ул. Южная д.21 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.8 | ЦТП №8 ул. Космонавтов д.52 стр.1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.52 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.9 | ЦТП №9 ул. Мира д.6 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.10 | ЦТП №10 Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 1.11 | ЦТП №11 ул. Мира возле д.11 бойлерная | г.Люберцы, ул. Мира возле д.11 бойлерная | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 3.1 | ЦТП №1 ул. Электрификации д.6 стр.1 | г.Люберцы, ул. Электрификации д.6 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.1 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.339 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.2 | ЦТП №2 Хлебозаводской пр-д д.9 стр.1 | г.Люберцы, лебозаводской пр-д д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.3 | ЦТП №3 Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | г.Люберцы, Хлебозаводской туп., д. 3 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 4.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.375 к.6 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.375 к.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.1 | ЦТП №1 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | г.Люберцы, 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.2 | ЦТП №2 Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.3 | ЦТП №3 Октябрьский пр-т д.409 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.409 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 6.4 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.388 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.1 | ЦТП №1 ул. Побратимов д.14 стр.2 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.2 | ЦТП №2 ул. Побратимов д.14 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.14 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.3 | ЦТП №3 ул. Побратимов д. 13 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д. 13 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.4 | ЦТП №4 ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д. 12 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.5 | ЦТП №5 ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Толстого д. 10 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.6 | ЦТП №6 ул. Побратимов д.29 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.29 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.7 | ЦТП №7 ул. Побратимов д.30 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.30 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.8 | ЦТП №8 ул. Побратимов д.25 стр.1 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.25 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.9 | ЦТП №9 ул. Попова д.24 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.10 | ЦТП №10 ул. Попова д.19 стр.1 | г.Люберцы, ул. Попова д.19 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.11 | ЦТП №11 ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 3 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.12 | ЦТП №12 ул. Митрофанова д.20 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.20 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.13 | ЦТП №13 ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д. 15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.14 | ЦТП №14 ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.15 | ЦТП №15 ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.16 | ЦТП №16 ул. Красногорская д.22 стр.1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.22 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.17 | ЦТП №17 ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.18 | ИТП Комсомольский пр-т д. 15, 17 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д. 15, 17 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.19 | ИТП ул. Черёмухина д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Черёмухина д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.20 | ИТП ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.21 | ИТП ул. Митрофанова д.22 к.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.22 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.22 | ИТП ул. Побратимов д.7 | г.Люберцы, ул. Побратимов д.7 | ООО "Маршрут развитие" | АО "Люберецкая теплосеть" | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 8.23 | ИТП ул. Митрофанова д. 15 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д. 15 | АО "ЛГЖТ" | Тепловые сети отсутствуют | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 8.24 | ИТП ФОК ул. Побратимов д.17а | г.Люберцы, ул. Побратимов д.17а | ООО "Базис" | АО "Люберецкая теплосеть" | Договор на техническое обслуживание с АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы |
| 10.1 | ЦТП - Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | г.Люберцы, Комсомольский пр-т д.6 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" / АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) / Администрация г.о. Люберцы |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 16.1 | ЦТП №1 ул. Митрофанова д.2 стр.1 | г.Люберцы, ул. Митрофанова д.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 17.1 | ИТП ул.8 Марта д.61 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.61 | ООО «Восход» | ООО «Восход» | ООО «Восход» | ООО «Восход» |
| 17.2 | ИТП ул.8 Марта д.59 | г.Люберцы, ул.8 Марта д.59 | НП «Содружество ЖУО» | АО "Люберецкая теплосеть" | НП «Содружество ЖУО» | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 18.1 | ЦТП - ул. Шевлякова д.9 стр.2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | АО "Люберецкая теплосеть" / Администрация г.о. Люберцы / Аренда ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" | АО "Люберецкая теплосеть" / Администрация г.о. Люберцы / Аренда ООО "Самолет Энерго" |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 20.1 | ЦТП - Октябрьский пр-т, д. 112 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 24.1 | ИТП - Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.9 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Бесхозяйное имущество / Администрация г.о.Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "Теплоэнергосервис" | Бесхозяйное имущество / Администрация г.о.Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | г.Люберцы, пр-т Гагарина, 6 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.1 | ЦТП-1 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | г. Люберцы, прспект Гагарина,19 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.2 | ЦТП-2 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | г. Люберцы, прспект Гагарина,13 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.3 | ЦТП-3 М.О. г. Люберцы, прспект Гагарина, 26, к.2 | г. Люберцы, прспект Гагарина,26,к.2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.4 | ЦТП-4 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 22, к.2 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина,22, к.2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.5 | ЦТП-5 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 13 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.6 | ЦТП-6 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | г. Люберцы, вблизи прспект Победы, 14 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| 27.7 | ЦТП-7 М.О. г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | г. Люберцы, вблизи прспект Гагарина, 10 | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | ООО "ТВС" | ООО "ТВС" |
| ИТП 40 шт. |  |  | АО "Люберецкий городской жилищный трест" | Сети отсутствуют | АО "Люберецкий городской жилищный трест" | Сети отсутствуют |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | г.Люберцы, ул. 8 Марта, дом 8А | ООО "РегионИнвест" | ООО "Термотрон" | ООО "Термотрон" | ООО "Термотрон" |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | г.Люберцы, ул. Урицкого, д. 3 | ООО "ОЮБ "Партнер" | ООО "Теплоэнергосервис" | ООО "Теплоэнергосервис" | ООО "Теплоэнергосервис" |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | г.Люберцы, ул.Юности, 13 корп.2 | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" / Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" / АО "Люберецкая теплосеть" (тех.обсл.) / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31 | ТЭЦ-22 | г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 31.1 | ИТП - ул. Комсомольская (ОАО ДОК-13) | г.Люберцы, ул. Комсомольская | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" | ООО "УК Мартин" |
| 31.2 | ИТП - ул.Авиаторов д.15 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.15 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.3 | ИТП - ул.Юбилейная д.26 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д.26 | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Деловой центр на Смирновской" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.4 | ИТП - ул. Волковская д.2б | г.Люберцы, ул. Волковская д.2б | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" | ООО "Фламинго-К" |
| 31.5 | ЦТП №13 ул. Смирновская д.30 к.1 | г.Люберцы, ул. Смирновская д.30 к.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) |
| 31.6 | ЦТП №12 ул. Кирова д.22а | г.Люберцы, ул. Кирова д.22а | АО "Люберецкая теплосеть"(аренда) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(аренда) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.7 | ЦТП №1 ул. Авиаторов д.1 стр.1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов д.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.8 | ЦТП №2 ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Юбилейная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.9 | ЦТП №3 ул. Авиаторов 11 стр. 1 | г.Люберцы, ул. Авиаторов 11 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.10 | ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.209 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.209 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.11 | ЦТП №5 ул. Шоссейная д.7 стр.1 | г.Люберцы, ул. Шоссейная д.7 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.12 | ЦТП №6 ул. Московская д.9 стр.1 | г.Люберцы, ул. Московская д.9 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.13 | ЦТП №7 Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 190 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.14 | ЦТП №8 ул. Волковская д.49а | г.Люберцы, ул. Волковская д.49а | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.15 | ЦТП №9 ул. Смирновская д. 15 | г.Люберцы, ул. Смирновская д. 15 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.16 | ЦТП №10 ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | г.Люберцы, ул. Смирновская д.4 стр.2 (Триумф) | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.17 | ЦТП №11 Городок "А" д.24 стр. 1 | г.Люберцы, Городок "А" д.24 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.18 | ЦТП Октябрьский проспект д.183 пом.2 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.183 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.19 | ИТП Октябрьский пр-т д.142 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.142 | Администрация г.о.Люберцы | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | Договор временной эксплуатации с АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.20 | ЦТП ул. Калараш д.13 пом. 004 | г.Люберцы, ул. Калараш д.13 пом. 004 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.21 | ИТП Октябрьский пр-т д.193 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.193 | ООО "Компания ФармЦентр" | ООО "Компания ФармЦентр"" | ООО "Компания ФармЦентр"" | ООО "Компания ФармЦентр"" |
| 31.22 | ИТП - ул.Авиаторов д.3а | г.Люберцы, ул. Авиаторов д. 3а | МДОУ д/с №13 "Синяя птица" | АО "Люберецкая теплосеть" | МДОУ д/с №13 "Синяя птица" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 31.23 | ИТП ул. Красная д.4 | г.Люберцы, ул. Красная д.4 | ООО "ПраймСервис" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО «ПК»Инвест-Строй» | ООО "ПраймСервис" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО «ПК»Инвест-Строй» |
| 31.24 | ИТП - ул. Комсомольская (ПКБ) | г.Люберцы, ул. Комсомольская 15 | ПАО "Легион" | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "Легион" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Некрасовка, 2-я Вольская улица, д.17 к.2 стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 32.1 | ЦТП ул. Инициативная д.69 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.69 | ОАО "ЛГЖТ" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ОАО "ЛГЖТ" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 32.2 | ИТП ул. Инициативная д.74 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.74 | ОАО "ЛГЖТ" | АО "Люберецкая теплосеть" | ОАО "ЛГЖТ" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Выхино-Жулебино, Лермонтовский просп., д.147, стр.1 | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" | ПАО "Мосэнерго" | ООО "ТСК Мосэнерго" |
| 33.1 | ЦТП - ул. Колхозная д. 16 стр.1 | г.Люберцы, ул. Колхозная д. 16 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "МОЭК" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ПАО "МОЭК" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.2 | ИТП - Октябрьский пр-т д.3 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 3 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.3 | ИТП - Октябрьский пр-т д.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.4 | ИТП - Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 1 к.1 | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество | ООО "УЮТ" | Бесхозяйное имущество |
| 33.5 | ЦТП п/о-3 д.64 строен.1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.64 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.6 | ИТП - Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | г.Люберцы, Городок "Б" д. 50 Б (МБДО №9 "Космос") | МБДО №9 "Космос" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.7 | ИТП Городок "Б" д.102 | г.Люберцы, Городок "Б" д.102 | ООО «Технология эксплуатации недвижимости» | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | ООО «Технология эксплуатации недвижимости» | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.8 | ИТП Городок "Б" д.53А | г.Люберцы, Городок "Б" д.53А | ИП Гришакова Н.В. | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | ИП Гришакова Н.В. | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.9 | ЦТП п/о-3 д.66 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.66 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.10 | ЦТП п/о-3 д.59 строен. 1 | г.Люберцы, Городок "Б" д.59 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.11 | ЦТП №2 ул. Кирова 35Ж к.5 | г.Люберцы, №2 ул. Кирова 9 к.5 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.)" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы |
| 33.12 | ЦТП №1- ул. Кирова д.9 к.1 | г.Люберцы, №1- ул. Кирова д.9 к.1 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) |
| 33.13 | ЦТП №3- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №3- ул. Кирова д.9 к.2 | ООО "Энергоресурс" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК «Ареал» | АО "Люберецкая теплосеть"(тех.обсл.) | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК «Ареал» |
| 33.14 | ЦТП №4- ул. Кирова д.9 к.2 | г.Люберцы, №4- ул. Кирова д.9 к.2 | ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО СЗ ИСК "Ареал" | ООО "ТСК Мосэнерго" / ООО СЗ ИСК "Ареал" |
| 33.15 | ЦТП №7 Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 47 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 33.16 | ЦТП №8 Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | г.Люберцы, Городок Б, рядом с ж/д 61 к.1, 3-е Почтовое Отделение | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "ТСК Мосэнерго" / Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | г.Люберцы, пос.Калинина, д.44а | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "Любэнергоснаб" |
| 34.1 | ЦТП №10 ул. Новая д.10 стр.1 | г.Люберцы, ул. Новая д.10 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.2 | ЦТП №12 Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.12 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.3 | ЦТП №42 п. Калинина д.42 стр.2 | г.Люберцы, п. Калинина д.42 стр.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.4 | ЦТП №46 п. Калинина д.46 стр. 1 | г.Люберцы, п. Калинина д.46 стр. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.5 | ЦТП №8 Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.6 | ЦТП №1 Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д. 123 к.4 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.7 | ЦТП - Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.8 | ЦТП - ул. Зелёная кор.9 | г.Люберцы, ул. Зелёная кор.9 | ООО "Мастер-Хаус" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" | В аренде АО "Люберецкая теплосеть" | ООО "Любэнергоснаб" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 34.9 | ИТП - п. Калинина д.45 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 45 | ТСЖ "Калинина 45" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | ТСЖ "Калинина 45" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 34.10 | ИТП - п. Калинина д.49 | г.Люберцы, п. Калинина, д. 49 | ООО "УЮТ" | ООО "Любэнергоснаб" | ООО "УЮТ" | ООО "Любэнергоснаб" |
| 34.11 | ИТП - п. Калинина корп.20 | г.Люберцы, п. Калинина, корп. 20 | МДОУ д/с №68 "Ромашка" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | МДОУ д/с №68 "Ромашка" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 35 | Котельная п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 35.1 | ЦТП ул. Гаршина, д.9/1 | п Томилино, | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | рп.Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.1 | ЦТП-1, мкр. Птицефабрика | мкр. Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.2 | ЦТП-2, мкр Птицефабрика, | мкр Птицефабрика, | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.3 | ЦТП-3, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 36.4 | ЦТП-4, мкр Птицефабрика | мкр Птицефабрика | Комитет по управлению имуществом Администрация г.о. Люберцы | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | пгт Томилино, Рязанское шоссе, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 38 | Котельная пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 38.1 | ЦТП рп.Томилино ул.Пушкина д.55 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.55 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"(на тех.обсл.) |
| 39 | Котельная пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 40 | Котельная пос Томилино, ул. Гоголя, д.36 | п. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9а | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 43 | Котельная п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | рп Томилино, ул.Гоголя, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.1 | ЦТП №1, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.21 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.2 | ЦТП №2, ул. Пионерская | п Томилино, ул. Пионерская, д.7 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 44.3 | ЦТП №3, ул. Гоголя напротив д. 20 | п Томилино, ул. Гоголя напротив д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | пгт Томилино | ООО "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | ООО "Самолет Энерго" |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, к.1 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.1 | ЦТП-1 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.2 | ЦТП-2 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.3 | ИТП К-1 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.4 | ИТП К-2 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.5 | ИТП К-4 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.6 | ИТП К-5 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.7 | ИТП К-6 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.8 | ИТП К-7 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.9 | ИТП К-8 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.10 | ИТП К-20 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.11 | ИТП К-25 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.12 | ИТП К-44 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.13 | ИТП К-45 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 48.14 | ИТП К-46 | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | АО "ГПТЭ" | АО "ГПТЭ" | АО "МОЭГ" | АО "МОЭГ" |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | АО "Люберецкая теплосеть" | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | пос Малаховка, ул. Калинина, д.29 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 55.1 | ЦТП рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | рп Малаховка ул. Красная Змеевка, д.12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | Малаховка, поселок сельского типа Электропосёлок, д.11а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 62.1 | ЦТП Быковское ш., д.50/1 | рп Малаховка, Быковское ш., д.50/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Администрация г.о.Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО «Люберецкая теплосеть» | Бесхозяйное имущество |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | д. Пехорка, ул. Полевая, д. 14 | Администрация г.о.Люберцы | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | рп Малаховка, ул. Шоссейная, 40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" / АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67.1 | ЦТП, ул. Текстильщиков, д. 2, 3 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 67.2 | ЦТП, ул. Новая, д. 5 | рп. Октябрьский, | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | ООО "Теплоцентр" | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" (Аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 70.1 | ЦТП №1 рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | рп Октябрьский, мкр. Западный, стр. 3/2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"/ АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание), аренда | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть"/ АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание), аренда |
| 71.1 | ЦТП ул. Текстильщиков, д.6а | рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.6а | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество |
| 71.2 | ЦТП ул. 60 лет Победы, д.1/3 | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д.1/3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество | АО "Люберецкая теплосеть" | Бесхозяйное имущество |
| 71.3 | ЦТП, ул. Комсомольская, д. 7а | рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7а | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание) | АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (тех обслуживание) |
| 71.4 | ЦТП, ул. Ленина, д. 39 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39 | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о. Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 71.5 | ЦТП, ул. Пролетарская, 2 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, 2 | Бесхозяйное имущество | Администрация г.о. Люберцы | Бесхозяйное имущество | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют | АО "Люберецкая теплосеть" | Тепловые сети отсутствуют |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 76.1 | ЦТП ул. Карла Маркса, 92-94 | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 77 | Котельная пос Красково | пос Красково | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | ул. 2-я Заводская | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.0 | ЦТП №1, п. Красково ул. 2-я Заводская | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.2 | ЦТП №3, ул. 2-ая Заводская | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 78.3 | ЦТП-3 п. Красково ул. Школьная | дп Красково, | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.1 | ЦТП ул. Федянина, 1-3 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 30.05.2022г. представитель Кузнецов В.В. | Администрация г.о. Люберцы | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 30.05.2022г. представитель Кузнецов В.В. | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.2 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/6-117/7 | дп Красково, | ООО «Энергоцентр» | Администрация г.о. Люберцы | ООО «Энергоцентр» | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 79.3 | ЦТП ул. К.Маркса, 117/19-117/20 | дп Красково, | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 15.06.2022г. представитель ИП Лейсле | Администрация г.о. Люберцы | Договор купли-продажи №05-05/2022/1 от 15.06.2022г. представитель ИП Лейсле | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | ИП Шарапов Ф.Ф. | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 81.1 | ЦТП "Марусино", д. Марусино | д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | Администрация г.о. Люберцы / АО "Люберецкая теплосеть" | АО "Люберецкая теплосеть" | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» | АО «Люберецкая теплосеть» |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ |
| 87 | Котельная Люберецкий район, г.о. Люберцы п/о-3 | г.о. Люберцы п/о-3 | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Администрация г.о.Люберцы/Аренда АО "Люберецкая теплосеть" |