**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА**

**КНИГА 10**

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ**

Оглавление

[10.1 Расчёт по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии н территории городского округа 3](#_Toc115774340)

[10.2 Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения 28](#_Toc115774341)

[10.3 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива 30](#_Toc115774342)

[10.4 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива. 32](#_Toc115774343)

[10.5 Вид топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 32](#_Toc115774344)

[10.6 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе 32](#_Toc115774345)

[10.7 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа 32](#_Toc115774346)

[10.8 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии. 33](#_Toc115774347)

[10.9 Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации городского округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива 38](#_Toc115774348)

## Расчёт по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Расчёт по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа, представлен в таблицах 10.1.1 – 10.1.4.

Таблица 10.1.1 – Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Вид потребляемого топлива** | **Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте за 2022 год** | **Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте для первого варианта развития** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2037** | **2038-2043** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 5748,773 | 5971,239 | 5971,239 | 5971,239 | 5971,239 | 5971,239 | 5971,239 | 5971,239 | 6146,090 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1531,855 | 1531,855 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 7839,695 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 7582,766 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 33223,932 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33895,420 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 4897,881 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2712,000 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1558,377 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7917,737 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 156,796 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 705,238 | 875,984 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1766,278 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2871,277 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 0,000 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 27306,450 | 30938,598 | 30938,598 | 31477,335 | 31477,335 | 31477,335 | 31477,335 | 31477,335 | 31477,335 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1976,915 | 1976,915 | 1976,915 | 1976,915 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | | |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2302,974 | 2302,974 | 2302,974 | 2302,974 | 2302,974 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1913,701 | 1913,701 | 1913,701 | 1913,701 | 1913,701 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2437,834 | 2437,834 | 2437,834 | 2437,834 | 2437,834 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 235,024 | 235,024 | 235,024 | 235,024 | 235,024 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, тыс.куб.м | 2446,000 | 2446,000 | 2446,000 | 2446,000 | 2446,000 | 2446,000 | 2446,000 | 2446,000 | 2446,000 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Природный газ, тыс.куб.м | 31528,460 | 31528,460 | 31528,460 | 31528,460 | 31528,460 | 31528,460 | 31528,460 | 31528,460 | 31528,460 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, тыс.куб.м | 4622,151 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 29213,0 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, тыс.куб.м | 998,417 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, тыс.куб.м | 26337,016 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м; Уголь, тонн; Мазут (сухой), тонн | 1899214,000; 440542,000; 578,000 | 2283266,522 | 2285049,126 | 2285049,126 | 2285049,126 | 2285303,420 | 2285303,420 | 2285303,420 | 2286135,811 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 74390,000 | 79021,399 | 79021,399 | 79021,399 | 82669,368 | 88855,564 | 88855,564 | 88855,564 | 101209,546 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | Природный газ, тыс.куб.м | 20218,105 | 23922,2 | 23922,2 | 23922,2 | 23922,2 | 23922,2 | 23922,2 | 23922,2 | 38218,1 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2620,821 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2871,014 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 272,341 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 847,048 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 1261,650 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 432,801 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1796,824 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 7161,030 | 7161,030 | Закрытие котельной и перевод нагрузок на новую котельную "ЖК Томилино-Парк" | | | | | | |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 395,131 | Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. | | | | | | | |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | Природный газ, тыс.куб.м | 9234,086 | 11414,226 | 13979,541 | 16113,229 | 24717,825 | 24717,825 | 24717,825 | 24717,825 | 24717,825 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3234,180 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м Легкое нефтяное, куб.м | 95,505 9,500 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 874,744 | 935,389 | 935,389 | 1387,946 | 1387,946 | 1387,946 | 1387,946 | 1387,946 | 3785,177 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м Легкое нефтяное, куб.м | 50,718 1,000 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 469,380 | 469,380 | 469,380 | Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с заменой тепломеханического оборудорвания. | | | | | |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 243,640 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 7856,140 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | Легкое нефтяное, тонн; (с 2024 года природный газ, тыс куб. м) | 52,477 | 52,477 | 52,477 | 54,632 | 54,632 | 54,632 | 54,632 | 54,632 | 54,632 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 659,992 | 678,157 | 678,157 | 678,157 | 678,157 | 678,157 | 678,157 | 678,157 | 678,157 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 544,113 | 544,113 | 544,113 | 544,113 | 544,113 | 544,113 | 544,113 | 544,113 | 544,113 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | Природный газ, тыс.куб.м | 2516,227 | 2516,227 | 2590,659 | 2590,659 | 2590,659 | 2590,659 | 2590,659 | 2590,659 | 2590,659 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2027,032 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | АО «Люберецкая теплосеть» (аренда) | Природный газ, тыс.куб.м | 4020,013 | 6494,154 | 6494,154 | 6494,154 | 6494,154 | 12708,165 | 12708,165 | 12708,165 | 12708,165 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 10481,603 | 10899,329 | 10899,329 | 10899,329 | 10899,329 | 4935,946 | 4935,946 | 4935,946 | 5016,712 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 834,963 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 7147,212 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1495,605 | 1495,605 | 1495,605 | 2214,098 | 2214,098 | 2214,098 | 2214,098 | 2214,098 | 2214,098 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 958,178 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 677,367 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 936,898 |
| 77 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 705,174 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 3170,302 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3597,066 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1990,496 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Природный газ, тыс.куб.м | 803,994 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 3283,644 | 4597,571 | 4856,444 | 4856,444 | 4856,444 | 4856,444 | 4856,444 | 4856,444 | 5073,975 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 2570,045 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, тыс.куб.м | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, тыс.куб.м | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 |
| 87 | Новая БМК в районе Коренского поля | Муниципалитет | Природный газ, тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Новая БМК, д. Машково | Муниципалитет | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 18427,562 |
| 89 | Новая котельная "ЖК Томилино-Парк" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153,434 |
| 90 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Муниципалитет | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | 15995,823 | 19796,069 | 21119,950 | 21119,950 | 21119,950 | 21119,950 | 21119,950 |
| 91 | Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | - | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 |
| 92 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м | - | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 |
| 93 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | Природный газ, тыс.куб.м | - | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 1118,833 |
| **Итого:** | | | | **2760995,564** | **2809864,504** | **2823602,720** | **2830779,215** | **2842378,746** | **2842180,332** | **2842180,332** | **2842180,332** | **2907951,043** |  |  | **2907951,043** |
| **Итого:** | | | **Природный газ, тыс.куб.м** | **2319812,587** | **2809812,027** | **2823550,243** | **2830779,215** | **2842378,746** | **2842180,332** | **2842180,332** | **2842180,332** | **2907951,043** |  |  |
| **Уголь, тонн** | **440542,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| **Печное топливо (мазут), тонн** | **578,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| **Легкое нефтяное, тонн** | **62,977** | **52,477** | **52,477** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

Таблица 10.1.2 – Среднечасовой расход топлива в отопительный период

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Вид потребляемого топлива** | **Среднечасовой расход топлива в отопительный период для первого варианта** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2037** | **2038-2043** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 3047,061 | 3047,061 | 3047,061 | 3047,061 | 3047,061 | 3047,061 | 3047,061 | 3047,061 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 120,161 | 120,161 | 120,161 | 120,161 | 120,161 | 120,161 | 120,161 | 120,161 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 253,419 | 253,419 | 253,419 | 253,419 | 253,419 | 253,419 | 253,419 | 253,419 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1073,929 | 1073,929 | 1073,929 | 1073,929 | 1073,929 | 1073,929 | 1073,929 | 1105,376 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 316,143 | 326,937 | 326,937 | 326,937 | 326,937 | 326,937 | 326,937 | 326,937 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1635,064 | 1635,064 | 1635,064 | 1635,064 | 1635,064 | 1635,064 | 1635,064 | 1635,064 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 50,082 | 50,082 | 50,082 | 50,082 | 50,082 | 50,082 | 50,082 | 1508,380 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 7287,285 | 7287,285 | 7287,285 | 7287,285 | 7287,285 | 7287,285 | 7287,285 | 7344,854 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1057,796 | 1057,796 | 1057,796 | 1057,796 | 1057,796 | 1057,796 | 1057,796 | 1057,796 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1172,296 | 1172,296 | 1172,296 | 1172,296 | 1172,296 | 1172,296 | 1172,296 | 1172,296 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1509,111 | 1509,111 | 1509,111 | 1509,111 | 1509,111 | 1509,111 | 1509,111 | 1523,503 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1795,846 | 1795,846 | 1795,846 | 1795,846 | 1795,846 | 1795,846 | 1795,846 | 1795,846 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 222,620 | 265,796 | 265,796 | 265,796 | 265,796 | 265,796 | 265,796 | 265,796 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 317,466 | 317,466 | 317,466 | 317,466 | 317,466 | 317,466 | 317,466 | 317,466 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 2908,974 | 2908,974 | 2908,974 | 2908,974 | 2908,974 | 2908,974 | 2908,974 | 2908,974 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1069,346 | 1069,346 | 1069,346 | 1069,346 | 1069,346 | 1069,346 | 1069,346 | 1069,346 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 166,950 | 166,950 | 166,950 | 166,950 | 166,950 | 166,950 | 166,950 | 166,950 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | 6951,039 | 6951,039 | 7072,078 | 7072,078 | 7072,078 | 7072,078 | 7072,078 | 7072,078 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 781,293 | 781,293 | 781,293 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | | |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 185,727 | 185,727 | 185,727 | 185,727 | 185,727 | 185,727 | 185,727 | 185,727 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 499,423 | 499,423 | 499,423 | 499,423 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 313,223 | 313,223 | 313,223 | 313,223 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 458,154 | 458,154 | 458,154 | 458,154 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 54,110 | 54,110 | 54,110 | 54,110 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, куб.м/час | 438,964 | 438,964 | 438,964 | 438,964 | 438,964 | 438,964 | 438,964 | 438,964 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Природный газ, куб.м/час | 5682,000 | 5682,000 | 5682,000 | 5682,000 | 5682,000 | 5682,000 | 5682,000 | 5682,000 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, куб.м/час | 2234,797 | 2234,797 | 2234,797 | 2234,797 | 2234,797 | 2234,797 | 2234,797 | 2419,594 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, куб.м/час | 242,654 | 242,654 | 242,654 | 242,654 | 242,654 | 242,654 | 242,654 | 242,654 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, куб.м/час | 4528,243 | 4528,243 | 4528,243 | 4528,243 | 4528,243 | 4528,243 | 4528,243 | 4528,243 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 193838,730 | 193990,065 | 193990,065 | 193990,065 | 194011,653 | 194011,653 | 194011,653 | 194082,319 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 11017,289 | 11017,289 | 11017,289 | 11017,289 | 11017,289 | 11017,289 | 11017,289 | 11017,289 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 16924,168 | 16924,168 | 16924,168 | 17705,460 | 19030,370 | 19030,370 | 19030,370 | 21676,247 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | Природный газ, куб.м/час | 7640,069 | 7640,069 | 7640,069 | 7640,069 | 7640,069 | 7640,069 | 7640,069 | 12205,803 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 294,456 | 294,456 | 294,456 | 294,456 | 294,456 | 294,456 | 294,456 | 294,456 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1281,408 | 1281,408 | 1281,408 | 1281,408 | 1281,408 | 1281,408 | 1281,408 | 1402,159 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 21,930 | 21,930 | 21,930 | 21,930 | 21,930 | 21,930 | 21,930 | 21,930 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 732,437 | 732,437 | 732,437 | 732,437 | 732,437 | 732,437 | 732,437 | 732,437 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 113,932 | 113,932 | 113,932 | 113,932 | 113,932 | 113,932 | 113,932 | 121,128 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 379,044 | 379,044 | 379,044 | 379,044 | 379,044 | 379,044 | 379,044 | 510,445 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 77,635 | 77,635 | 77,635 | 77,635 | 77,635 | 77,635 | 77,635 | 165,572 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 39,553 | 39,553 | 39,553 | 39,553 | 39,553 | 39,553 | 39,553 | 39,553 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 876,598 | 876,598 | 876,598 | 876,598 | 876,598 | 876,598 | 876,598 | 876,598 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | 2198,809 | Закрытие котельной и перевод нагрузок на новую котельную "ЖК Томилино-Парк" | | | | | | |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. | | | | | | | |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,685 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | Природный газ, куб.м/час | 2352,103 | 2880,731 | 3320,415 | 5093,544 | 5093,544 | 5093,544 | 5093,544 | 5093,544 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 596,326 | 596,326 | 596,326 | 596,326 | 596,326 | 596,326 | 596,326 | 610,718 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 24,855 | 24,855 | 24,855 | 24,855 | 24,855 | 24,855 | 24,855 | 24,855 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 172,040 | 172,040 | 255,276 | 255,276 | 255,276 | 255,276 | 255,276 | 696,183 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 5,939 | 5,939 | 5,939 | 5,939 | 5,939 | 5,939 | 5,939 | 5,939 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 28,784 | 28,784 | 28,784 | 28,784 | 28,784 | 28,784 | 28,784 | 28,784 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 83,236 | 83,236 | Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с заменой тепломеханического оборудорвания. | | | | | |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 23,541 | 23,541 | 23,541 | 23,541 | 23,541 | 23,541 | 23,541 | 23,541 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 37,334 | 37,334 | 37,334 | 37,334 | 37,334 | 37,334 | 37,334 | 37,334 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 35,945 | 35,945 | 35,945 | 35,945 | 35,945 | 35,945 | 35,945 | 35,945 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 23,034 | 23,034 | 23,034 | 23,034 | 23,034 | 23,034 | 23,034 | 37,427 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 45,995 | 45,995 | 45,995 | 45,995 | 45,995 | 45,995 | 45,995 | 45,995 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 139,427 | 139,427 | 139,427 | 139,427 | 139,427 | 139,427 | 139,427 | 139,427 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 20,656 | 20,656 | 20,656 | 20,656 | 20,656 | 20,656 | 20,656 | 20,656 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1409,002 | 1409,002 | 1409,002 | 1409,002 | 1409,002 | 1409,002 | 1409,002 | 1409,002 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | Легкое нефтяное, тонн; (с 2024 года природный газ, тыс куб. м) | 7,542 | 7,542 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 80,597 | 80,597 | 80,597 | 80,597 | 80,597 | 80,597 | 80,597 | 80,597 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 377,797 | 377,797 | 377,797 | 377,797 | 377,797 | 377,797 | 377,797 | 377,797 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | Природный газ, куб.м/час | 875,770 | 901,676 | 901,676 | 901,676 | 901,676 | 901,676 | 901,676 | 901,676 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 443,811 | 443,811 | 443,811 | 443,811 | 443,811 | 443,811 | 443,811 | 443,811 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 106,655 | 106,655 | 106,655 | 106,655 | 106,655 | 106,655 | 106,655 | 106,655 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 234,459 | 234,459 | 234,459 | 234,459 | 234,459 | 234,459 | 234,459 | 234,459 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | АО «Люберецкая теплосеть» (аренда) | Природный газ, куб.м/час | 1549,235 | 1549,235 | 1549,235 | 1549,235 | 3031,640 | 3031,640 | 3031,640 | 3031,640 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 2709,404 | 2709,404 | 2709,404 | 2709,404 | 1227,000 | 1227,000 | 1227,000 | 1247,077 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1492,206 | 1492,206 | 1492,206 | 1492,206 | 1492,206 | 1492,206 | 1492,206 | 1603,530 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 740,132 | 740,132 | 1095,693 | 1095,693 | 1095,693 | 1095,693 | 1095,693 | 1095,693 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 418,760 | 418,760 | 418,760 | 418,760 | 418,760 | 418,760 | 418,760 | 418,760 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 226,003 | 226,003 | 226,003 | 226,003 | 226,003 | 226,003 | 226,003 | 302,642 |
| 77 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 46,165 | 46,165 | 46,165 | 46,165 | 46,165 | 46,165 | 46,165 | 285,365 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1262,635 | 1262,635 | 1262,635 | 1262,635 | 1262,635 | 1262,635 | 1262,635 | 1416,273 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 957,087 | 957,087 | 957,087 | 957,087 | 957,087 | 957,087 | 957,087 | 957,087 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Природный газ, куб.м/час | 312,556 | 312,556 | 312,556 | 312,556 | 312,556 | 312,556 | 312,556 | 312,556 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 2384,804 | 2519,084 | 2519,084 | 2519,084 | 2519,084 | 2519,084 | 2519,084 | 2631,919 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 82,036 | 82,036 | 82,036 | 82,036 | 82,036 | 82,036 | 82,036 | 82,036 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 319,724 | 319,724 | 319,724 | 319,724 | 319,724 | 319,724 | 319,724 | 319,724 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 179,760 | 179,760 | 179,760 | 179,760 | 179,760 | 179,760 | 179,760 | 512,869 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, куб.м/час | 323,312 | 323,312 | 323,312 | 323,312 | 323,312 | 323,312 | 323,312 | 323,312 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, куб.м/час | 276,331 | 276,331 | 276,331 | 276,331 | 276,331 | 276,331 | 276,331 | 276,331 |
| 87 | Новая БМК в районе Коренского поля | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Новая БМК, д. Машково | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час | - | - | - | - | - | - | - | 3117,152 |
| 89 | Новая котельная "ЖК Томилино-Парк" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | - | - | - | - | - | - | - | 364,269 |
| 90 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час | - | 2705,806 | 3348,644 | 3572,588 | 3572,588 | 3572,588 | 3572,588 | 3572,588 |
| 91 | Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 2173,234 | 2173,234 | 2173,234 | 2173,234 | 2173,234 | 2173,234 | 2173,234 | 2173,234 |
| 92 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 67,212 | 67,212 | 67,212 | 67,212 | 67,212 | 67,212 | 67,212 | 67,212 |
| 93 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | Природный газ, куб.м/час | 94,125 | 94,125 | 94,125 | 94,125 | 94,125 | 94,125 | 94,125 | 189,258 |
| **Итого:** | | | | **304566,855** | **305967,972** | **307528,786** | **309525,859** | **309547,447** | **309547,447** | **309547,447** | **324016,580** |

Таблица 10.1.3 – Среднечасовой расход топлива в переходный период

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Вид потребляемого топлива** | **Среднечасовой расход топлива в переходный период для первоговарианта** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2037** | **2038-2043** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 862,593 | 862,593 | 862,593 | 862,593 | 862,593 | 862,593 | 862,593 | 862,593 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 34,016 | 34,016 | 34,016 | 34,016 | 34,016 | 34,016 | 34,016 | 34,016 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 71,740 | 71,740 | 71,740 | 71,740 | 71,740 | 71,740 | 71,740 | 71,740 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 304,019 | 304,019 | 304,019 | 304,019 | 304,019 | 304,019 | 304,019 | 312,921 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 89,497 | 92,553 | 92,553 | 92,553 | 92,553 | 92,553 | 92,553 | 92,553 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 462,870 | 462,870 | 462,870 | 462,870 | 462,870 | 462,870 | 462,870 | 462,870 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 427,007 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 2062,958 | 2062,958 | 2062,958 | 2062,958 | 2062,958 | 2062,958 | 2062,958 | 2079,255 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 299,452 | 299,452 | 299,452 | 299,452 | 299,452 | 299,452 | 299,452 | 299,452 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 331,865 | 331,865 | 331,865 | 331,865 | 331,865 | 331,865 | 331,865 | 331,865 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 427,214 | 427,214 | 427,214 | 427,214 | 427,214 | 427,214 | 427,214 | 431,289 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 63,021 | 75,244 | 75,244 | 75,244 | 75,244 | 75,244 | 75,244 | 75,244 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 89,872 | 89,872 | 89,872 | 89,872 | 89,872 | 89,872 | 89,872 | 89,872 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 823,502 | 823,502 | 823,502 | 823,502 | 823,502 | 823,502 | 823,502 | 823,502 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 302,721 | 302,721 | 302,721 | 302,721 | 302,721 | 302,721 | 302,721 | 302,721 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 47,262 | 47,262 | 47,262 | 47,262 | 47,262 | 47,262 | 47,262 | 47,262 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | 1967,770 | 1967,770 | 2002,035 | 2002,035 | 2002,035 | 2002,035 | 2002,035 | 2002,035 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 221,176 | 221,176 | 221,176 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | | |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 141,382 | 141,382 | 141,382 | 141,382 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 88,670 | 88,670 | 88,670 | 88,670 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 129,699 | 129,699 | 129,699 | 129,699 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 15,318 | 15,318 | 15,318 | 15,318 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, куб.м/час | 124,266 | 124,266 | 124,266 | 124,266 | 124,266 | 124,266 | 124,266 | 124,266 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Природный газ, куб.м/час | 1711,000 | 1711,000 | 1711,000 | 1711,000 | 1711,000 | 1711,000 | 1711,000 | 1711,000 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, куб.м/час | 632,649 | 632,649 | 632,649 | 632,649 | 632,649 | 632,649 | 632,649 | 684,963 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, куб.м/час | 68,693 | 68,693 | 68,693 | 68,693 | 68,693 | 68,693 | 68,693 | 68,693 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, куб.м/час | 1281,901 | 1281,901 | 1281,901 | 1281,901 | 1281,901 | 1281,901 | 1281,901 | 1281,901 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 54873,823 | 54916,664 | 54916,664 | 54916,664 | 54922,775 | 54922,775 | 54922,775 | 54942,780 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 3118,885 | 3118,885 | 3118,885 | 3118,885 | 3118,885 | 3118,885 | 3118,885 | 3118,885 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 4791,064 | 4791,064 | 4791,064 | 5012,240 | 5387,309 | 5387,309 | 5387,309 | 6136,331 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | Природный газ, куб.м/час | 2162,828 | 2162,828 | 2162,828 | 2162,828 | 2162,828 | 2162,828 | 2162,828 | 3455,342 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 83,358 | 83,358 | 83,358 | 83,358 | 83,358 | 83,358 | 83,358 | 83,358 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 362,754 | 362,754 | 362,754 | 362,754 | 362,754 | 362,754 | 362,754 | 396,937 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 6,208 | 6,208 | 6,208 | 6,208 | 6,208 | 6,208 | 6,208 | 6,208 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 207,346 | 207,346 | 207,346 | 207,346 | 207,346 | 207,346 | 207,346 | 207,346 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 34,290 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 107,304 | 107,304 | 107,304 | 107,304 | 107,304 | 107,304 | 107,304 | 144,502 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 21,978 | 21,978 | 21,978 | 21,978 | 21,978 | 21,978 | 21,978 | 46,872 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 11,197 | 11,197 | 11,197 | 11,197 | 11,197 | 11,197 | 11,197 | 11,197 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 248,156 | 248,156 | 248,156 | 248,156 | 248,156 | 248,156 | 248,156 | 248,156 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | 622,461 | Закрытие котельной и перевод нагрузок на новую котельную "ЖК Томилино-Парк" | | | | | | |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. | | | | | | | |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | Природный газ, куб.м/час | 665,857 | 815,506 | 939,977 | 1441,932 | 1441,932 | 1441,932 | 1441,932 | 1441,932 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 168,814 | 168,814 | 168,814 | 168,814 | 168,814 | 168,814 | 168,814 | 172,888 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 7,036 | 7,036 | 7,036 | 7,036 | 7,036 | 7,036 | 7,036 | 7,036 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 48,703 | 48,703 | 72,266 | 72,266 | 72,266 | 72,266 | 72,266 | 197,083 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 8,148 | 8,148 | 8,148 | 8,148 | 8,148 | 8,148 | 8,148 | 8,148 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 23,563 | 23,563 | Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с заменой тепломеханического оборудорвания. | | | | | |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,664 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,569 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 10,176 | 10,176 | 10,176 | 10,176 | 10,176 | 10,176 | 10,176 | 10,176 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 6,521 | 6,521 | 6,521 | 6,521 | 6,521 | 6,521 | 6,521 | 10,595 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 39,470 | 39,470 | 39,470 | 39,470 | 39,470 | 39,470 | 39,470 | 39,470 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 5,848 | 5,848 | 5,848 | 5,848 | 5,848 | 5,848 | 5,848 | 5,848 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 398,875 | 398,875 | 398,875 | 398,875 | 398,875 | 398,875 | 398,875 | 398,875 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | Легкое нефтяное, тонн; (с 2024 года природный газ, тыс куб. м) | 2,135 | 2,135 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 106,951 | 106,951 | 106,951 | 106,951 | 106,951 | 106,951 | 106,951 | 106,951 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | Природный газ, куб.м/час | 247,922 | 255,256 | 255,256 | 255,256 | 255,256 | 255,256 | 255,256 | 255,256 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 125,638 | 125,638 | 125,638 | 125,638 | 125,638 | 125,638 | 125,638 | 125,638 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 30,193 | 30,193 | 30,193 | 30,193 | 30,193 | 30,193 | 30,193 | 30,193 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 66,373 | 66,373 | 66,373 | 66,373 | 66,373 | 66,373 | 66,373 | 66,373 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | АО «Люберецкая теплосеть» (аренда) | Природный газ, куб.м/час | 438,573 | 438,573 | 438,573 | 438,573 | 858,227 | 858,227 | 858,227 | 858,227 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 767,005 | 767,005 | 767,005 | 767,005 | 347,351 | 347,351 | 347,351 | 353,035 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 422,429 | 422,429 | 422,429 | 422,429 | 422,429 | 422,429 | 422,429 | 453,944 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 209,524 | 209,524 | 310,180 | 310,180 | 310,180 | 310,180 | 310,180 | 310,180 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 118,547 | 118,547 | 118,547 | 118,547 | 118,547 | 118,547 | 118,547 | 118,547 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 63,979 | 63,979 | 63,979 | 63,979 | 63,979 | 63,979 | 63,979 | 85,675 |
| 77 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 13,069 | 13,069 | 13,069 | 13,069 | 13,069 | 13,069 | 13,069 | 80,784 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 357,440 | 357,440 | 357,440 | 357,440 | 357,440 | 357,440 | 357,440 | 400,933 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 270,942 | 270,942 | 270,942 | 270,942 | 270,942 | 270,942 | 270,942 | 270,942 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Природный газ, куб.м/час | 88,482 | 88,482 | 88,482 | 88,482 | 88,482 | 88,482 | 88,482 | 88,482 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 675,114 | 713,128 | 713,128 | 713,128 | 713,128 | 713,128 | 713,128 | 745,070 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,224 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 90,511 | 90,511 | 90,511 | 90,511 | 90,511 | 90,511 | 90,511 | 90,511 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 50,888 | 50,888 | 50,888 | 50,888 | 50,888 | 50,888 | 50,888 | 145,188 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, куб.м/час | 91,526 | 91,526 | 91,526 | 91,526 | 91,526 | 91,526 | 91,526 | 91,526 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, куб.м/час | 78,227 | 78,227 | 78,227 | 78,227 | 78,227 | 78,227 | 78,227 | 78,227 |
| 87 | Новая БМК в районе Коренского поля | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Новая БМК, д. Машково | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час | - | - | - | - | - | - | - | 882,435 |
| 89 | Новая котельная "ЖК Томилино-Парк" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | - | - | - | - | - | - | - | 103,121 |
| 90 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час | - | 765,987 | 947,968 | 1011,364 | 1011,364 | 1011,364 | 1011,364 | 1011,364 |
| 91 | Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 615,221 | 615,221 | 615,221 | 615,221 | 615,221 | 615,221 | 615,221 | 615,221 |
| 92 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 19,027 | 19,027 | 19,027 | 19,027 | 19,027 | 19,027 | 19,027 | 19,027 |
| 93 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | Природный газ, куб.м/час | 26,646 | 26,646 | 26,646 | 26,646 | 26,646 | 26,646 | 26,646 | 53,577 |
| **Итого:** | | | | **86322,339** | **86718,981** | **87160,833** | **87726,184** | **87732,295** | **87732,295** | **87732,295** | **91828,364** |

Таблица 10.1.4 – Среднечасовой расход топлива в летний период

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Вид потребляемого топлива** | **Среднечасовой расход топлива в летний период для первого варианта развития** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2037** | **2038-2043** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 718,827 | 718,827 | 718,827 | 718,827 | 718,827 | 718,827 | 718,827 | 718,827 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 28,347 | 28,347 | 28,347 | 28,347 | 28,347 | 28,347 | 28,347 | 28,347 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 59,784 | 59,784 | 59,784 | 59,784 | 59,784 | 59,784 | 59,784 | 59,784 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 253,349 | 253,349 | 253,349 | 253,349 | 253,349 | 253,349 | 253,349 | 260,768 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 74,581 | 77,127 | 77,127 | 77,127 | 77,127 | 77,127 | 77,127 | 77,127 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 385,725 | 385,725 | 385,725 | 385,725 | 385,725 | 385,725 | 385,725 | 385,725 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 11,815 | 11,815 | 11,815 | 11,815 | 11,815 | 11,815 | 11,815 | 355,840 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1719,132 | 1719,132 | 1719,132 | 1719,132 | 1719,132 | 1719,132 | 1719,132 | 1732,713 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 249,543 | 249,543 | 249,543 | 249,543 | 249,543 | 249,543 | 249,543 | 249,543 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 276,554 | 276,554 | 276,554 | 276,554 | 276,554 | 276,554 | 276,554 | 276,554 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 356,012 | 356,012 | 356,012 | 356,012 | 356,012 | 356,012 | 356,012 | 359,407 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 423,655 | 423,655 | 423,655 | 423,655 | 423,655 | 423,655 | 423,655 | 423,655 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 52,518 | 62,704 | 62,704 | 62,704 | 62,704 | 62,704 | 62,704 | 62,704 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 74,893 | 74,893 | 74,893 | 74,893 | 74,893 | 74,893 | 74,893 | 74,893 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 686,251 | 686,251 | 686,251 | 686,251 | 686,251 | 686,251 | 686,251 | 686,251 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 252,268 | 252,268 | 252,268 | 252,268 | 252,268 | 252,268 | 252,268 | 252,268 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 39,385 | 39,385 | 39,385 | 39,385 | 39,385 | 39,385 | 39,385 | 39,385 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | 1639,808 | 1639,808 | 1668,363 | 1668,363 | 1668,363 | 1668,363 | 1668,363 | 1668,363 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 184,313 | 184,313 | 184,313 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | | |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 43,814 | 43,814 | 43,814 | 43,814 | 43,814 | 43,814 | 43,814 | 43,814 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 117,818 | 117,818 | 117,818 | 117,818 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 73,892 | 73,892 | 73,892 | 73,892 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 108,082 | 108,082 | 108,082 | 108,082 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 12,765 | 12,765 | 12,765 | 12,765 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, куб.м/час | 103,555 | 103,555 | 103,555 | 103,555 | 103,555 | 103,555 | 103,555 | 103,555 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Природный газ, куб.м/час | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 852,000 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, куб.м/час | 527,207 | 527,207 | 527,207 | 527,207 | 527,207 | 527,207 | 527,207 | 570,803 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, куб.м/час | 57,244 | 57,244 | 57,244 | 57,244 | 57,244 | 57,244 | 57,244 | 57,244 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, куб.м/час | 1068,250 | 1068,250 | 1068,250 | 1068,250 | 1068,250 | 1068,250 | 1068,250 | 1068,250 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 45728,186 | 45763,887 | 45763,887 | 45763,887 | 45768,980 | 45768,980 | 45768,980 | 45785,650 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 2599,071 | 2599,071 | 2599,071 | 2599,071 | 2599,071 | 2599,071 | 2599,071 | 2599,071 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 3992,553 | 3992,553 | 3992,553 | 4176,867 | 4489,424 | 4489,424 | 4489,424 | 5113,609 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | Природный газ, куб.м/час | 1802,356 | 1802,356 | 1802,356 | 1802,356 | 1802,356 | 1802,356 | 1802,356 | 2879,452 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 69,465 | 69,465 | 69,465 | 69,465 | 69,465 | 69,465 | 69,465 | 69,465 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 302,295 | 302,295 | 302,295 | 302,295 | 302,295 | 302,295 | 302,295 | 330,781 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 172,788 | 172,788 | 172,788 | 172,788 | 172,788 | 172,788 | 172,788 | 172,788 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 26,878 | 26,878 | 26,878 | 26,878 | 26,878 | 26,878 | 26,878 | 28,575 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 89,420 | 89,420 | 89,420 | 89,420 | 89,420 | 89,420 | 89,420 | 120,418 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 39,060 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 9,331 | 9,331 | 9,331 | 9,331 | 9,331 | 9,331 | 9,331 | 9,331 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 206,797 | 206,797 | 206,797 | 206,797 | 206,797 | 206,797 | 206,797 | 206,797 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | 518,718 | Закрытие котельной и перевод нагрузок на новую котельную "ЖК Томилино-Парк" | | | | | | |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. | | | | | | | |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | Природный газ, куб.м/час | 554,881 | 679,589 | 783,314 | 1201,610 | 1201,610 | 1201,610 | 1201,610 | 1201,610 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 140,678 | 140,678 | 140,678 | 140,678 | 140,678 | 140,678 | 140,678 | 144,074 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 40,586 | 40,586 | 60,222 | 60,222 | 60,222 | 60,222 | 60,222 | 164,236 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 19,636 | 19,636 | Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с заменой тепломеханического оборудорвания. | | | | | |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 8,807 | 8,807 | 8,807 | 8,807 | 8,807 | 8,807 | 8,807 | 8,807 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 8,829 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 10,851 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 32,892 | 32,892 | 32,892 | 32,892 | 32,892 | 32,892 | 32,892 | 32,892 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 332,395 | 332,395 | 332,395 | 332,395 | 332,395 | 332,395 | 332,395 | 332,395 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | Легкое нефтяное, тонн; (с 2024 года природный газ, тыс куб. м) | 1,779 | 1,779 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 19,013 | 19,013 | 19,013 | 19,013 | 19,013 | 19,013 | 19,013 | 19,013 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 89,126 | 89,126 | 89,126 | 89,126 | 89,126 | 89,126 | 89,126 | 89,126 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | Природный газ, куб.м/час | 206,602 | 212,713 | 212,713 | 212,713 | 212,713 | 212,713 | 212,713 | 212,713 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 104,699 | 104,699 | 104,699 | 104,699 | 104,699 | 104,699 | 104,699 | 104,699 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 25,161 | 25,161 | 25,161 | 25,161 | 25,161 | 25,161 | 25,161 | 25,161 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 55,311 | 55,311 | 55,311 | 55,311 | 55,311 | 55,311 | 55,311 | 55,311 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | АО «Люберецкая теплосеть» (аренда) | Природный газ, куб.м/час | 365,478 | 365,478 | 365,478 | 365,478 | 715,189 | 715,189 | 715,189 | 715,189 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 639,171 | 639,171 | 639,171 | 639,171 | 289,460 | 289,460 | 289,460 | 294,196 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 352,024 | 352,024 | 352,024 | 352,024 | 352,024 | 352,024 | 352,024 | 378,286 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 174,603 | 174,603 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 98,789 | 98,789 | 98,789 | 98,789 | 98,789 | 98,789 | 98,789 | 98,789 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 53,316 | 53,316 | 53,316 | 53,316 | 53,316 | 53,316 | 53,316 | 71,396 |
| 77 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 67,320 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 297,866 | 297,866 | 297,866 | 297,866 | 297,866 | 297,866 | 297,866 | 334,111 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 225,785 | 225,785 | 225,785 | 225,785 | 225,785 | 225,785 | 225,785 | 225,785 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Природный газ, куб.м/час | 73,735 | 73,735 | 73,735 | 73,735 | 73,735 | 73,735 | 73,735 | 73,735 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 562,595 | 594,273 | 594,273 | 594,273 | 594,273 | 594,273 | 594,273 | 620,892 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 19,353 | 19,353 | 19,353 | 19,353 | 19,353 | 19,353 | 19,353 | 19,353 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 75,426 | 75,426 | 75,426 | 75,426 | 75,426 | 75,426 | 75,426 | 75,426 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 42,407 | 42,407 | 42,407 | 42,407 | 42,407 | 42,407 | 42,407 | 120,990 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, куб.м/час | 76,272 | 76,272 | 76,272 | 76,272 | 76,272 | 76,272 | 76,272 | 76,272 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, куб.м/час | 65,189 | 65,189 | 65,189 | 65,189 | 65,189 | 65,189 | 65,189 | 65,189 |
| 87 | Новая БМК в районе Коренского поля | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Новая БМК, д. Машково | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час | - | - | - | - | - | - | - | 735,362 |
| 89 | Новая котельная "ЖК Томилино-Парк" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, куб.м/час | - | - | - | - | - | - | - | 85,934 |
| 90 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Муниципалитет | Природный газ, куб.м/час | - | 638,322 | 789,973 | 842,804 | 842,804 | 842,804 | 842,804 | 842,804 |
| 91 | Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, куб.м/час | 512,684 | 512,684 | 512,684 | 512,684 | 512,684 | 512,684 | 512,684 | 512,684 |
| 92 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Природный газ, куб.м/час | 15,856 | 15,856 | 15,856 | 15,856 | 15,856 | 15,856 | 15,856 | 15,856 |
| 93 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | Природный газ, куб.м/час | 22,205 | 22,205 | 22,205 | 22,205 | 22,205 | 22,205 | 22,205 | 44,648 |
| **Итого:** | | | | **71361,449** | **71691,985** | **72060,194** | **72531,320** | **72536,413** | **72536,413** | **72536,413** | **75949,803** |

## 10.2 Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения представлена в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Суммарный объем потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

| **Выражение** | **Вид потребляемого топлива** | **Годовой расход топлива за 2022 год** | **Годовой расход топлива для первого варианта развития** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2037** | **2038-2043** |
| В натуральном выражении | Природный газ, тыс.куб.м | 2327757,178 | 2817620,447 | 2831100 | 2838329 | 2849928 | 2849476 | 2849476 | 2849476 | 2915505 |
| Уголь, тонн | 440542,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Печное топливо (мазут), тонн | 578,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкое нефтяное, тонн | 62,977 | 52,477 | 52,477 | - | - | - | - | - | - |
| В условном выражении | Природный газ, т у.т. | 2709798,908 | 3281959,159 | 3297703,032 | 3306146,471 | 3319694,723 | 3319165,959 | 3319165,959 | 3319165,959 | 3396288,514 |
| Уголь, т у.т. | 374460,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Печное топливо (мазут), т у.т. | 800,943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкое нефтяное, т у.т. | 91,946 | 76,616 | 76,616 | - | - | - | - | - | - |

## 10.3 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчётный размер неснижаемого нормативного запаса резервного топлива ННЗТ, тыс. т, определяется по среднесуточному плановому рас- ходу топлива самого холодного месяца отопительного периода (февраль) без учета нагрузки горячего водоснабжения и фактическому времени, необходимому для доставки топлива от поставщика и разгрузку.

Где:

Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.т – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, 5 – 30 суток.

Расчёт нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) проводится аналогичным образом, только с учетом средних плановых значений отпуска тепловой энергии котельной в течение трёх наиболее холодных месяцев отопительного периода (декабрь, январь, февраль).

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.3.1 – Перспективные запасы аварийного и резервного топлив

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Вид аварийного топлива** | **2022-2026** | | | **2027-2031** | | | **2032-2036** | | | **2037-2043** | | |
| **ОНЗТ, т** | **в том числе:** | | **ОНЗТ, т** | **в том числе:** | | **ОНЗТ, т** | **в том числе:** | | **ОНЗТ, т** | **в том числе:** | |
| **ННЗТ, т** | **НЭЗТ, т** | **ННЗТ, т** | **НЭЗТ, т** | **ННЗТ, т** | **НЭЗТ, т** | **ННЗТ, т** | **НЭЗТ, т** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Легкое нефтяное, тонн. | 14546 | 1293 | 13253 | 14546 | 1293 | 13253 | 14546 | 1293 | 13253 | 14661 | 1303 | 13358 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Легкое нефтяное, тонн. | 1728 | 404 | 1324 | 1728 | 404 | 1324 | 1728 | 404 | 1324 | 1728 | 404 | 1324 |
| 3 | Котельная ООО «ТВС», пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Легкое нефтяное, тонн. | 1634 | 208 | 1426 | 1634 | 208 | 1426 | 1634 | 208 | 1426 | 1634 | 208 | 1426 |
| 4 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Уголь, тонн | 9039 | 803 | 8236 | 9039 | 803 | 8236 | 58531 | 803 | 6681 | 9039 | 803 | 8236 |
| 5 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Мазут, тонн | 1536 | 351 | 1185 | 1536 | 351 | 1185 | 1536 | 351 | 1185 | 1536 | 351 | 1185 |

## 10.4 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

В качестве основного топлива на котельных г.о. Люберцы используется природный газ. В качестве местного вида топлива могут использоваться дрова на индивидуальных источниках тепла в зонах индивидуального теплоснабжения. В системах централизованного теплоснабжения местные виды топлива не используются. Возобновляемые источники энергии на территории г.о. Люберцы не используются.

## 10.5 Вид топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом [ГОСТ 25543-2013](https://base.garant.ru/71274648/) "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии г.о. Люберцы качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87. Физические свойства видов топлива представлены ниже в таблице.

Таблица 10.5.1 – Физические свойства видов топлива

| **Вид топлива** | **Ед. изм.** | **Низшая теплота сгорания** | **Коэф.пересчета в условное топливо** | **Плотность, кг/куб.м** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | Ккал/куб.м | 8178 | 1,168 | 0,696 |
| Легкое нефтяное | т | 10198 | 1,46 | 860 |
| Уголь | т | 5946 | 0,85 | - |
| Мазут | т | 9500 | 1,36 | 890 |

## 10.6 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива в г.о. Люберцы является природный газ.

## 10.7 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса г.о. Люберцы является развитие по первому варианту, представленному в п.10.2.1.

## 10.8 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.

Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте с расчетом на перспективу за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 10.8.1.

Таблица 10.8.1 – Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте с расчетом на перспективу за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Вид потребляемого топлива** | **Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте за 2021 год** | **Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте для первого варианта развития** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-2031** | **2032-2036** | **2037-2043** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 | 14407,167 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 | 510,821 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 | 740,029 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 5748,773 | 5748,773 | 5748,773 | 5748,773 | 5748,773 | 5748,773 | 5748,773 | 5748,773 | 5923,625 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1531,855 | 1531,855 | 1531,855 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 | 1584,158 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 7839,695 | 7839,695 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 251,769 | 7582,766 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 33223,932 | 33223,932 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33629,747 | 33895,420 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 4897,881 | 4897,881 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 | 4914,933 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2712,000 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 | 2712,103 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1558,377 | 1558,377 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7842,939 | 7917,737 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 156,796 | 156,796 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 | 2719,806 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 705,238 | 705,238 | 875,984 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 | 1045,880 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 | 1558,657 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1766,278 | 1766,278 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 | 14952,315 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2871,277 | 2871,087 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 | 4036,630 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 0,000 | 0,000 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 | 986,955 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 26948,208 | 26948,208 | 30732,122 | 30732,122 | 31293,369 | 31293,369 | 31293,369 | 31293,369 | 31293,369 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1976,915 | 1976,915 | 1976,915 | 1976,915 | 1976,915 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 | 609,956 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2302,974 | 2302,974 | 2302,974 | 2302,974 | 2302,974 | 2302,974 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1913,701 | 1913,701 | 1913,701 | 1913,701 | 1913,701 | 1913,701 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2437,834 | 2437,834 | 2437,834 | 2437,834 | 2437,834 | 2437,834 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 235,024 | 235,024 | 235,024 | 235,024 | 235,024 | 235,024 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, тыс.куб.м | 2480,800 | 2480,800 | 2480,800 | 2480,800 | 2480,800 | 2480,800 | 2480,800 | 2480,800 | 2480,800 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Природный газ, тыс.куб.м | 33625,584 | 33625,584 | 33625,584 | 33625,584 | 33625,584 | 33625,584 | 33625,584 | 33625,584 | 33625,584 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, тыс.куб.м | 4622,151 | 4622,2 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 26981,8 | 29213,0 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | Природный газ, тыс.куб.м | 998,417 | 998,417 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 | 1122,221 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | Природный газ, тыс.куб.м | 26337,016 | 26337,016 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 | 46107,363 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м; Уголь, тонн; Мазут (сухой), тонн | 1899214,000; 440542,000; 578,000 | 2277309,336 | 2283792,996 | 2285575,600 | 2285575,600 | 2285575,600 | 2285575,600 | 2285575,600 | 2286407,991 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 | 61518,000 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 74390,000 | 74390,000 | 78853,400 | 78853,400 | 78853,400 | 82501,369 | 88687,565 | 88687,565 | 101041,547 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | Природный газ, тыс.куб.м | 17760,275 | 17760,3 | 21028,2 | 21028,2 | 21028,2 | 21028,2 | 21028,2 | 21028,2 | 33641,0 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 | 630,512 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2620,821 | 2620,821 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 2623,768 | 7048,855 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 | 43,867 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 | 1294,165 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 256,161 | 272,341 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 847,048 | 847,048 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 936,870 | 1261,650 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 202,936 | 432,801 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 | 83,018 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1796,824 | 1796,824 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 | 1896,462 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 5917,844 | 7708,339 | 9527,453 | Закрытие котельной и перевод нагрузок на новую котельную "ЖК Томилино-Парк" | | | | | |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м | 395,131 | 395,131 | Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. | | | | | | |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | Природный газ, тыс.куб.м | 8958,936 | 8958,943 | 20596,147 | 20596,147 | 20596,147 | 20596,147 | 20596,147 | 20596,147 | 20596,147 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3157,963 | 3234,180 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м Легкое нефтяное, куб.м | 95,505 9,500 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 | 107,380 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 874,744 | 874,744 | 935,389 | 935,389 | 1387,946 | 1387,946 | 1387,946 | 1387,946 | 3785,177 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м Легкое нефтяное, куб.м | 50,718 1,000 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 | 51,968 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 | 330,403 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 469,380 | 469,380 | 469,380 | 469,380 | Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с заменой тепломеханического оборудорвания. | | | | |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 | 141,635 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 | 137,115 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 | 306,316 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 149,949 | 243,640 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 | 266,132 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 | 720,049 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 | 90,609 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 7856,140 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 | 7856,129 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | Легкое нефтяное, тонн; (с 2024 года природный газ, тыс куб. м) | 52,477 | 52,477 | 52,477 | 54,632 | 54,632 | 54,632 | 54,632 | 54,632 | 54,632 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 657,773 | 657,773 | 718,119 | 718,119 | 718,119 | 718,119 | 718,119 | 718,119 | 718,119 |
| 65 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | Природный газ, тыс.куб.м | 2638,451 | 2638,451 | 2638,451 | 2716,499 | 2716,499 | 2716,499 | 2716,499 | 2716,499 | 2716,499 |
| 66 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 2027,032 | 2027,032 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 | 2280,718 |
| 67 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 | 593,333 |
| 68 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 | 834,404 |
| 69 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | АО «Люберецкая теплосеть» (аренда) | Природный газ, тыс.куб.м | 4020,013 | 4020,013 | 6157,355 | 6157,355 | 6157,355 | 11525,468 | 11525,468 | 11525,468 | 11525,468 |
| 70 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 10481,603 | 10481,603 | 10899,329 | 10899,329 | 10899,329 | 4935,946 | 4935,946 | 4935,946 | 5016,712 |
| 71 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 | 23,252 |
| 72 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 834,963 | 834,963 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 6651,021 | 7147,212 |
| 73 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1495,605 | 1495,605 | 1495,605 | 1495,605 | 2214,098 | 2214,098 | 2214,098 | 2214,098 | 2214,098 |
| 74 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 958,178 | 958,178 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 | 1221,375 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 677,367 | 677,367 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 699,644 | 936,898 |
| 76 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 114,080 | 705,174 |
| 77 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 3170,302 | 3170,302 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3206,856 | 3597,066 |
| 78 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1990,496 | 1990,496 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 | 2102,080 |
| 79 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Природный газ, тыс.куб.м | 803,994 | 803,994 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 | 842,803 |
| 80 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 3283,644 | 3283,644 | 4597,571 | 4597,571 | 4597,571 | 4597,571 | 4597,571 | 4597,571 | 5073,975 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 | 404,971 |
| 82 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 | 1579,022 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 900,796 | 2570,045 |
| 84 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, тыс.куб.м | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 | 2148,578 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Природный газ, тыс.куб.м | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 | 1836,368 |
| 86 | Новая БМК в районе Коренского поля | Муниципалитет | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 18427,562 |
| 87 | Новая БМК, д. Машково | Муниципалитет | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153,434 |
| 88 | Новая котельная "ЖК Томилино-Парк" | ООО "Самолет Энерго" | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | - | 19912,674 | 22262,649 | 22262,649 | 22262,649 | 22262,649 | 22262,649 |
| 89 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Муниципалитет | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 | 12847,435 |
| 90 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | 2470,324 | 2470,324 | 2470,324 | 2470,324 | 2470,324 | 2470,324 | 2470,324 |
| 91 | Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" | АО "Люберецкая теплосеть" | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 | 397,335 |
| 92 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Природный газ, тыс.куб.м | - | - | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 556,439 | 1118,833 |
| 93 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | Природный газ, тыс.куб.м | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 | 7944,591 |
| **Итого:** | | | | **2766313,562** | **2705081,927** | **2830277** | **2842747** | **2846360** | **2847435** | **2846732** | **2846732** | **2915256** |
| **Итого:** | | | **2325130,585** | **2705029,45** | **2830224** | **2842747** | **2846360** | **2847435** | **2846732** | **2846732** | **2915256** | **2907311,719** |
| **Уголь, тонн** | **440542,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Печное топливо (мазут), тонн** | **578,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Легкое нефтяное, тонн** | **62,977** | **52,477** | **52,477** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 10.9 Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации городского округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

К 2023 году Программа газификации городского округа Люберцы полностью выполнена.