**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 ГОДА**

**КНИГА 13**

**ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Оглавление

[13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 4](#_Toc18672495)

[13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 6](#_Toc18672496)

[13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 6](#_Toc18672497)

[13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 8](#_Toc18672498)

[13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности 14](#_Toc18672499)

[13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 19](#_Toc18672500)

[13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) 19](#_Toc18672501)

[13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. 20](#_Toc18672502)

[13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 20](#_Toc18672503)

[13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. 20](#_Toc18672504)

[13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 23](#_Toc18672505)

[13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа). 24](#_Toc18672506)

[13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. 26](#_Toc18672507)

[13.14 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. 28](#_Toc18672508)

[13.15 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. 28](#_Toc18672509)

[13.16 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения 28](#_Toc18672510)

# 13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 13.1.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Показателя** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2034** |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт | 25 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |

# 13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в таблице 13.1.1

# 13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

В таблице 13.3.1 приведен удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных для трёх вариантов развития

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных для трёх вариантов развития схемы теплоснабжения

| **Тепловой источник** | **Удельный расход условного топлива, кг/Гкал, отпускаемый с коллекторов котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2034** |
| **Существующие источники теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 |
| Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,8 | 152,8 |
| Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 |
| Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 |
| Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 161,54 | 161,54 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 |
| Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
| Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная по ул. Барыкина, 13 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 |
| Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,8 | 152,8 |
| Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| ул. Красная Змеевка, около д.12 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 |
| Котельная №1, пгт. Томлино | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 |
| Котельная №2, пгт. Томилино | 161,54 | 161,54 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Котельная №5, пгт. Томилино | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 |
| Котельная №6, пгт. Томилино | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная №7, пгт. Томлино | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельная №8, пгт. Томилино | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Котельная №9, пгт. Томилино | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
| Котельная №10, пгт. Томилино | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Котельная №12, пгт. Томилино | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| Котельная №14, пгт. Томилино | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 |
| ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,8 | 152,8 |
| ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 |
| Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 |
| Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 161,54 | 161,54 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 |
| Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная мкр. Восточный д.1 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
| Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная №10, д. Марусино | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 |
| Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,8 | 152,8 |
| Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 |
| Котельная №4, пгт. Томилино | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 | 167,66 |
| Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 161,54 | 161,54 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 | 163,12 |
| Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,02 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
| Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |

# 13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

В таблицах 13.4.1 – 13.4.3 представлено отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для первого, второго и третьего вариантов развития.

Таблица 13.4.1 - Отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для первого варианта развития

| **№ п/п** | **Котельная** | **Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплосносителя к материальной характеристике тепловой сети (первый вариант развития)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2034** |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |

Таблица 13.4.2 - Отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для второго варианта развития

| **№ п/п** | **Котельная** | **Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплосносителя к материальной характеристике тепловой сети (первый вариант развития)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2034** |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |

Таблица 13.4.3 - Отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для третьего варианта развития

| **№ п/п** | **Котельная** | **Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплосносителя к материальной характеристике тепловой сети (первый вариант развития)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2034** |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 6,37 | 6,63 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 3,17 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,77 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 8,1 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 8,31 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 6,89 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 4,01 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 4,72 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 3,65 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 4,8 | 4,61 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 6,78 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 3,99 | 3,95 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 2,73 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |

# 13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Ниже в таблицах приведены коэффиценты использования установленной тепловой мощности котельных для трёх вариантов развития.

Таблица 13.5.1 – Коэффиценты установленной мощности для первого варианта развития

| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Коэффицент использования установленной мощности для первого варианта развития** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2029** | **2030-2034** | **2034** |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Таблица 13.5.2 – Коэффиценты установленной мощности для второго варианта развития

| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Коэффицент использования установленной мощности для первого варианта развития** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2029** | **2030-2034** | **2034** |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Таблица 13.5.3 – Коэффиценты установленной мощности для третьего варианта развития

| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Коэффицент использования установленной мощности для первого варианта развития** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2029** | **2030-2034** | **2034** |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

# 13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчетной тепловой нагрузки по участкам сетей приведены в Приложении 1.

# 13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В г.о. Люберцы нет котельных, работающих в комбинированном режиме

# 13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

В г.о. Люберцы нет котельных, работающих в комбинированном режиме

# 13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В г.о. Люберцы нет котельных, работающих в комбинированном режиме

# 13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

В таблице 13.10.1 представлена доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Таблица 13.10.1 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2029** | **2030-2034** | **2034** |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 106 | 114 | 122 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 106 | 114 | 122 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 106 | 114 | 122 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 106 | 114 | 122 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей** |
|
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 17,78 |
| 2 | Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 35,76 |
| 3 | Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 13,57 |
| 4 | Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 40,41 |
| 5 | Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 | 37,85 |
| 6 | Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 34,24 |
| 7 | Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 | 15,1 |
| 8 | Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 | 25,57 |
| 9 | Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 | 43,05 |
| 10 | Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 58,96 |
| 11 | Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 | 14 |
| 12 | Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 | 22 |
| 13 | Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 48,74 |
| 14 | Котельная по ул. Попова,16 стр.1 | 59,68 |
| 15 | Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 14 |
| 16 | Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 42 |
| 17 | Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 17,78 |
| 18 | Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 35,76 |
| 19 | Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | 13,57 |
| 20 | Котельная по ул. Барыкина, 13 | 40,41 |
| 21 | Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 | 37,85 |
| 22 | Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 | 34,24 |
| 23 | Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 | 15,1 |
| 24 | Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 | 25,57 |
| 25 | Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 43,05 |
| 26 | ул. Красная Змеевка, около д.12 | 58,96 |
| 27 | Котельная №1, пгт. Томлино | 14 |
| 28 | Котельная №2, пгт. Томилино | 22 |
| 29 | Котельная №5, пгт. Томилино | 48,74 |
| 30 | Котельная №6, пгт. Томилино | 59,68 |
| 31 | Котельная №7, пгт. Томлино | 14 |
| 32 | Котельная №8, пгт. Томилино | 42 |
| 33 | Котельная №9, пгт. Томилино | 17,78 |
| 34 | Котельная №10, пгт. Томилино | 35,76 |
| 35 | Котельная №12, пгт. Томилино | 13,57 |
| 36 | Котельная №14, пгт. Томилино | 40,41 |
| 37 | ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка | 37,85 |
| 38 | ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка | 34,24 |
| 39 | ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка | 15,1 |
| 40 | ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка | 25,57 |
| 41 | ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка | 43,05 |
| 42 | ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 58,96 |
| 43 | ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка | 14 |
| 44 | ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка | 22 |
| 45 | ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 48,74 |
| 46 | ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 59,68 |
| 47 | Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 14 |
| 48 | Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 42 |
| 49 | Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 17,78 |
| 50 | Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 35,76 |
| 51 | Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 13,57 |
| 52 | Котельная мкр. Восточный д.1 | 40,41 |
| 53 | Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 | 37,85 |
| 54 | Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 | 34,24 |
| 55 | Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 | 15,1 |
| 56 | Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 | 25,57 |
| 57 | Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 | 43,05 |
| 58 | Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 58,96 |
| 59 | Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 | 14 |
| 60 | Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 | 22 |
| 61 | Котельная №10, д. Марусино | 48,74 |
| 62 | Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы | 59,68 |
| 63 | Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 14 |
| 64 | Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы | 42 |
| 65 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 17,78 |
| 66 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 35,76 |
| 67 | Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва | 13,57 |
| 68 | Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 40,41 |
| 69 | Котельная №4, пгт. Томилино | 37,85 |
| 70 | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино | 34,24 |
| 71 | Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино | 15,1 |
| 72 | Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский | 25,57 |
| 73 | Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский | 43,05 |
| 74 | Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 58,96 |
| 75 | Котельная «Малое Павлино», д. Марусино | 14 |
| 76 | Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 22 |
| 77 | Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 48,74 |

# 13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа).

Таблица 13.12.1 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тепловой источник** | **Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2034** |
| **Существующие источники теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная по ул. Космонавтов 18 стр.1 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,075 | 0,03 | 0,01 | 0,007 | 0,041 | 0,015 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Транспортная, 1 стр.1 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Хлебозаводской пр., 3 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 0,011 | 0,014 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Мира, 3 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. 1-й Панковский пр.15 стр.2 |  |  |  |  | 0,087 | 0,022 | 0,014 | 0,026 | 0,084 | 0,084 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Попова, 16 стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Шевлякова ,9 стр.2 |  |  |  |  | 0,117 | 0,059 | 0,025 | 0,018 | 0,123 | 0,077 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  | 0,112 | 0,12 | 0,099 | 0,037 | 0,214 | 0,131 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Коммунистическая,14 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Инициативная,15 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. 8 марта,47 стр.1 | 0,014 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Попова,16 стр.1 |  |  |  | 0 | 0,187 | 0,035 | 0,052 | 0,068 | 0,118 | 0,415 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. В.Интернационалистов, д.3 стр.1 | 0,013 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Гоголя, 2 стр.1 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,075 | 0,03 | 0,01 | 0,007 | 0,041 | 0,015 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Шевлякова, 9а стр.1 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Барыкина, 13 | 0,011 | 0,014 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Власова, 3 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кирова, 34 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Октябрьский пр., 9 стр.1 |  |  |  |  | 0,087 | 0,022 | 0,014 | 0,026 | 0,084 | 0,084 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кирова, 43 стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Октябрьский проспект, д. 112 |  |  |  |  | 0,117 | 0,059 | 0,025 | 0,018 | 0,123 | 0,077 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красная Змеевка, около д.12 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  | 0,112 | 0,12 | 0,099 | 0,037 | 0,214 | 0,131 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, пгт. Томлино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, пгт. Томилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, пгт. Томилино | 0,014 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, пгт. Томилино |  |  |  | 0 | 0,187 | 0,035 | 0,052 | 0,068 | 0,118 | 0,415 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7, пгт. Томлино | 0,013 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8, пгт. Томилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9, пгт. Томилино | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,075 | 0,03 | 0,01 | 0,007 | 0,041 | 0,015 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10, пгт. Томилино | 0,002 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №12, пгт. Томилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14, пгт. Томилино | 0,011 | 0,014 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская, 11/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Щорса, 18/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Калинина, 29/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  | 0,087 | 0,022 | 0,014 | 0,026 | 0,084 | 0,084 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Малаховская, 20/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 12/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  | 0,117 | 0,059 | 0,025 | 0,018 | 0,123 | 0,077 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Калинина, 30/1, пгт. Малаховка | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  | 0,112 | 0,12 | 0,099 | 0,037 | 0,214 | 0,131 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Тургенева, 17/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кореневское ш., 25/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красковское ш., 15/1, пгт. Малаховка | 0,014 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Михневское ш., 15/1, пгт. Малаховка |  |  |  | 0 | 0,187 | 0,035 | 0,052 | 0,068 | 0,118 | 0,415 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропосёлок, 11/1, пгт. Малаховка | 0,013 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красковское ш., 14/1, пгт. Малаховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Быковское ш., 14/1, пгт. Малаховка | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,075 | 0,03 | 0,01 | 0,007 | 0,041 | 0,015 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 ул. Дорожная д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,011 | 0,014 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, пгт. Красково, ул. Лорха, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, пгт. Красково, ул. Некрасова, 11, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 |  |  |  |  | 0,087 | 0,022 | 0,014 | 0,026 | 0,084 | 0,084 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №5, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №6, пгт. Красково, ул. 2-я. Заводская, 15 |  |  |  |  | 0,117 | 0,059 | 0,025 | 0,018 | 0,123 | 0,077 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7, пгт. Красково, ул. К. Маркса, 90 (Больница) | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  | 0,112 | 0,12 | 0,099 | 0,037 | 0,214 | 0,131 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8, Балашихинский район, Черновской с.о., Косинкое ш., влад. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9, пгт. Красково, ул. Маркса, д. 117/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10, д. Марусино | 0,014 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. 1-й Панковский проезд, дом 1В, г. Люберцы |  |  |  | 0 | 0,187 | 0,035 | 0,052 | 0,068 | 0,118 | 0,415 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Энергострой", г. Люберцы | 0,013 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Любэнергоснаб", г. Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", г. Люберцы | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,075 | 0,03 | 0,01 | 0,007 | 0,041 | 0,015 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", г. Люберцы | 0,002 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТС "Некрасовка", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТС "Жулебино", г. Москва | 0,011 | 0,014 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4, пгт. Томилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", пгт. Томлиино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО "МОЭГ", пгт. Томилино |  |  |  |  | 0,087 | 0,022 | 0,014 | 0,026 | 0,084 | 0,084 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Красное знамя", пгт. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Ленина, 47, пгт. Октябрьский |  |  |  |  | 0,117 | 0,059 | 0,025 | 0,018 | 0,123 | 0,077 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ОптималСтрой», пгт. Красково, ул. Новая, 1 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  | 0,112 | 0,12 | 0,099 | 0,037 | 0,214 | 0,131 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Малое Павлино», д. Марусино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Кореневский форт-1», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Кореневский форт-2», д. Мотяково, в районе СНТ «Ветеран» | 0,014 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). Отсутствие зафиксированных фактов нарушения [антимонопольного законодательства](https://base.garant.ru/12148517/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2) (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных [Кодексом](https://base.garant.ru/12125267/) Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение [законодательства](https://base.garant.ru/12177489/) Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, [законодательства](https://base.garant.ru/10104442/) Российской Федерации о естественных монополиях.

Таблица 13.13.1 – Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу

| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2029** | **2030-2034** | **2034** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первый вариант развития** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год |  | 3,44 | 18,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая установленная мощность источников тепловой энергии по городскому округу | 110,762 | 110,762 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 |
| 3 | Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу, % | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Второй вариант развития** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год |  | 3,44 | 18,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая установленная мощность источников тепловой энергии по городскому округу | 110,762 | 110,762 | 81,242 | 83,742 | 83,742 | 83,742 | 83,742 | 83,742 | 83,742 |
| 3 | Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу, % | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Третий вариант развития** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год |  | 3,44 | 18,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая установленная мощность источников тепловой энергии по городскому округу | 110,762 | 110,762 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 | 81,242 |
| 3 | Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу, % | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 13.14 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

Г.о. Люберцы не входит в ценовую зону теплоснабжения и не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

# 13.15 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.

Г.о. Люберцы не входит в ценовую зону теплоснабжения и не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

# 13.16 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Описание изменений в значениях индикаторов развития систем теплоснабжения г.о. Люберцы приведены в предыдущих главах по годам и с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения по трём вариантам развития.