**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 ГОДА**

**КНИГА 16**

**РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Оглавление

[16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций). 3](#_Toc23520579)

[16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций). 10](#_Toc23520580)

[16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций) 73](#_Toc23520581)

# 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

В таблице 16.1.1 указаны мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии г.о. Люберцы

Таблица 16.1.1. – Предлагаемые мероприятия по реконструкции и модернизации ТЭЦ-22

| Мероприятия | Год реализации |
| --- | --- |
| ГД Техническое перевооружение систем газопотребления ПВК типа ПТВМ-180 ст. № 7 | 2018-2019 |
| ГД Техническое перевооружение систем газопотребления ПВК типа ПТВМ-180 ст. № 8 | 2018-2019 |
| ГД Техническое перевооружение системы газопотребления ПВК-5 | 2018-2019 |
| ГД Выполнение проектных работ по Разработке и внедрению "Автоматизированной системы отображения ключевых технико-экономических показателей на филиале ОАО "Мосэнерго" с внедрением АСО КТЭП на филиалах ТЭЦ-17,ТЭЦ-9,ГЭС-1,ГРЭС-3,ТЭЦ-16,ТЭЦ-22,ТЭЦ-25,ТЭЦ-12 | 2018-2019 |
| ГД Оборудование ИТСО главного корпуса и химводоочисти | 2018-2019 |
| «Создание интегрированных комплексов ИТСО РТС» | 2018-2019 |
| Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 9 | 2018-2019 |
| Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 10 | 2025-2027 |
| Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 11 | 2023-2025 |
| Актуализация схемы выдачи мощности с учетом реконструкции энергоблоков № 9,10,11 (ПИР) | 2018-2019 |
| ГД Строительство трубопроводов связи между новой ХВО и КТО-2 | 2018-2019 |
| Создание системы мониторинга переходных режимов (СМПР) | 2018-2019 |
| Реконструкция с заменой паропроводов острого пара котла ТП-80 ст.№ 1 ТГ ст.№ 1 и части паровой сборки блока № 1 | 2018-2019 |
| Замена трансформатора Т-6 70 МВА на 80 МВА | 2018-2019 |
| Замена 2-й ступени с коллекторами КПП котла ТП-80ст.3 | 2019 |
| Замена МВ 110кВ № 134 на элегазовый с заменой ТТ, разъединителей и РЗА | 2018-2019 |
| Замена трубопровода острого пара блока ст. № 11 | 2018-2019 |
| Замена трансформатора Т-5 70 МВА на 80 МВА | 2018-2019 |
| Замена МВ110кВ №123 на элегаз с заменой трансформатора тока разъединителей и РЗА | 2018-2019 |
| Установка ЭВ 110кВ № 122 с заменой трансформаторов тока, разъединителей и РЗА | 2019-2020 |
| Замена АКБ № 2 с реконструкцией щита постоянного тока № 2 | 2018-2019 |
| Реконструкция градирни №6 | 2018-2019 |
| Замена мазутного насоса № 3 на МНС | 2018-2019 |
| Укрепление откоса перегона между ст.Яничкино МЖД и ТЭЦ-22 | 2019 |
| Приведение к требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений Мазутонасосной станции и тракта Топливоподачи | 2018-2019 |
| Реконструкция градирни №8 | 2018-2019 |
| Замена электролизной установки №1 | 2018-2019 |
| Замена пароперепускных труб из 4-й ст. паросборной камеры и выходной камеры 3-й ст. КПП котла-4 | 2018-2019 |
| Замена напорного трубопровода СОВ | 2019 |
| Замена пароперепускных труб 2,3 ст. КПП котла-7 | 2018-2019 |
| Замена генератора ст.№2ТВ-60-2 на новый с воздушным охлаждением и заменой РЗА | 2020 |
| Оснащение емкостей химически опасных веществ средствами автоматического отключения их подачи при достижении заданного предельного уровня | 2018-2019 |
| Замена и установка приборов контроля уровня химически-опасных веществ | 2018-2019 |
| Замена трубопровода острого пара блока ст. № 10 | 2018-2019 |
| Замена подогревателей сетевой воды бойлерной установки ст.№2 и трубопроводов обвязки по сетевой воде | 2019-2020 |
| Создание системы коммерческого учета расхода на резервном трубопроводе артезианской воды | 2018-2019 |
| Техническое перевооружение береговой насосной (ПИР) | 2020 |
| Замена трубопровода ГПП бл№11 | 2019 |
| Внедрение комплекса частотной делительной автоматики и делительной автоматики по напряжению на ТЭЦ-22» филиала ПАО «Мосэнерго» | 2017-2019 |
| Оснащение тягодутьевых механизмов ЭК ст. №№6-7 системой контроля вибрации | 2018 |
| АКЗ железобетонных дымовых труб № 1-6 | 2017-2020 |
| Замена магистралей теплосети на ТЭЦ-22 филиал ПАО "Мосэнерго" (ПИР) | 2018-2019 |
| Реконструкция главного корпуса с заменой стеновых панелей 3 очереди | 2018-2020 |
| Замена лифта № 3 | 2019 |
| Замена лифта № 4 | 2020 |
| Замена пароперепускных труб из 4-й ступени КПП в паросборную камеру котла ТП-87 ст. №8 | 2019 |
| Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №3 | 2019-2020 |
| Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №1 | 2019 |
| Замена фронтового, тылового, боковых и двухсветных экранов, коллекторов, пакетов конвективной части ПВК типа ПТВМ-180 ст.№ 3 | 2018-2019 |
| Замена фронтового, тылового, боковых и двухсветных экранов, коллекторов, пакетов конвективной части ПВК типа ПТВМ-180 ст.№ 5 | 2018-2019 |
| Замена 2-й ступени КПП с коллекторами и перепускными трубами котла ТП-87 ст. №7 | 2018-2019 |
| Замена аккумуляторной батареи №10, зарядно-выпрямительных устройств, щита постоянного тока | 2018-2019 |
| Замена аккумуляторной батареи №11, зарядно-выпрямительных устройств, щита постоянного тока | 2019-2020 |
| Замена БРОУ-1 | 2019-2020 |
| Замена РОУ-140/40 | 2019-2020 |
| Реконструкция градирни № 5 | 2019 |
| Замена трубопроводов СОВ 2 этап | 20119-2020 |
| Установка узла коммерческого учёта природного газа с ультразвуковыми расходомерами | 2018-2019 |
| ГД Разработка оптимальной технологии по использованию золошлаковых отходов ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" | 2018-2019 |
| Разработка программы и обоснований инвестиций по переводу котельных агрегатов ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" со сжигания угля и газа на сжигание газа и мазута | 2018-2019 |
| Замена резервного трансформатора Т-60р1 (ПИР) | 2019 |
| Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №2 | 2018-2019 |
| «Реконструкция системы алкотестирования на филиалах ПАО «Мосэнерго» | 2018-2019 |
| ГД Комплекс централизации СКУД | 2018-2019 |
| ГД Перевооружение КИТСО по замечаниям ФСВНГ | 2018-2020 |
| Разработка основных технических решений оптимального внедрения технологии «Цифровая станция» на энергоблоке №9 | 2018-2019 |

Таблица 16.1.2.- Предложения по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии

| **Теплоснабжающая организация** | **Наименование источника** | **1 вариант** | **2 вариант** | **Планируемые сроки выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Мира,3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена 3 котлов, выработавших эксплуатационный ресурс и автоматики регулирования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Космонавтов 18, стр.1 | 2020-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, 1 Панковский пр-д,15 стр.2 | Установка ЧРП насосного оборудования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | 1 вариант: 2019  2 вариант: 2020-2021 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16 стр.2 | 2021-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Попова,16 стр.1 | Замена автоматики регулирования 10-ти котлов ЗИО | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | 1 вар: 2019  2 вар: 2021-20212 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. В. Интернационалистов, д.3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | 1 вар: 2026-2027  2 вар: 2024-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Кирова, 34 стр.1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3, стр.1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» | 1 вар: 2022-2024 2 вар: 2024-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Октябрьский пр., 9 стр.1 | Замена 2-х котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «Любэнергоснаб» | 2019-2020 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Кирова, 43 стр.2 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Ликвидация котельной, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3 стр.1 | 2027-2028 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Калинина, 30/1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ул. Калинина 29 стр.1 | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Октябрьский, ул. Ленина, 47 | Техническое перевооружение и строительство новой БМК:  1 этап – строительство новой водогрейной БМК установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч, с целью ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной по ул. Ленина, 47. Строительство новой БМК планируется рядом с котельной №2 по адресу Пролетарская, д. 5.;  2 этап – техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 47, с целью замены морально и физически устаревшего оборудования. Установленная мощность котельной составит 20 Гкал/ч. | Ликвидация котельной, строительство взамен новой водогрейной БМК в 2 этапа.  1 этап: строительство БМК установленной тепловой мощностью 36 Гкал/ч.  2 этап: увеличение тепловой мощности БМК до 42 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Строительство новой БМК планируется рядом со зданием по адресу ул. Комсомольская, 5 | 1 вариант:  1 этап: 2018-2019  2 этап: 2020-2021 2 вариант:  1 этап: 2018-2020  2 этап: 2020-2021 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №2 | Перевод котельной № 2 в режим функционирования ЦТП, переключение тепловой нагрузки на котельную №1 | | 2021-2022 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №3 | Перевод котельной № 3 в режим функционирования ЦТП, переключение тепловой нагрузки на котельную №7 | | 2021-2022 |

Таблица 16.2.3. – Мероприятия по реконструкции тепловых источников в связи с выработкой эксплуатационного ресурса основным оборудованием в соответствии с предлагаемыми вариантами развития

| **Теплоснабжающая организация** | **Наименование источника** | **1 вариант** | | **2 вариант** | | **Планируемые сроки выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Космонавтов,18 стр.1 | Реконструкция и техническое перевооружение:  1 этап: замена котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования. Реконструкция насосного оборудования, установка ЧРП. 2 этап: реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 50 Гкал/ч, перевод котельной в водогрейный режим работы. | | Реконструкция и техническое перевооружение:  1 этап: замена котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования. Реконструкция насосного оборудования, установка ЧРП. 2 этап: реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 50 Гкал/ч, перевод котельной в водогрейный режим работы.  3этап: увеличение тепловой мощности котельной до 58 Гкал/ч, с целью обеспечения тепловой нагрузки потребителей, переключаемых с котельной по ул. Мира, 3, стр.1 | | 1 вариант:  1 этап: 2019 2 этап: 2020-2022  2 вариант:  1 этап: 2019 2 этап: 2020-2022  3 этап: 2023-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Хлебозаводской пр.,3 стр.1 | Техническое перевооружение:  1 этап - Проектные работы по техническому перевооружению котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч для повышения надёжности теплоснабжения;  2 этап - Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч для повышения надёжности теплоснабжения. | | | | 1 этап: 2019  2 этап: 2020-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности: замена котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования | | Техническое перевооружение котельной с целью повышения надёжности теплоснабжения, перевод в водогрейный режим работы | | 1 вар: 2019  2 вар: 2020-2021 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Мира,3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена 3 котлов, выработавших эксплуатационный ресурс и автоматики регулирования | | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Космонавтов 18, стр.1 | | 2020-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности. Замена котла ДКВР 10/13 -1шт. и замена автоматики регулирования | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16 стр.2 | | 2021-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Инициативная, 15 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | | | | 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Попова,16 стр.1 | Замена автоматики регулирования 10-ти котлов ЗИО | | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | | 1 вар: 2019  2 вар: 2021-20212 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. В. Интернационалистов, д.3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | | 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Гоголя, 2 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, с целью замены оборудования выработавшего свой эксплуатационный ресурс. Установленная мощность котельной составит 10 Гкал/ч. | | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 14 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего свой эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. | | 1 вар: 2020-2022  2 вар: 2021-2024 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | | 1 вар: 2026-2027  2 вар: 2024-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Октябрьский пр., 9 стр.1 | Замена 2-х котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования | | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «Любэнергоснаб» | | 2019-2020 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Кирова, 43 стр.2 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | | Ликвидация котельной, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3 стр.1 | | 2027-2028 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Комсомольская, д. 11/1 | Модернизация котельной: установка современных газогорелочных устройств ГБЛ на отопительные котлы №1, 2, 3, 4, 5 и автоматики безопасности работы котельной. Установка пластинчатых бойлеров для ГВС, в замен устаревших кожухо-трубных ВВП. | | | | 2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Щорса, д. 18/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,430 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Калинина, д. 29/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной:  1 этап – замена двух котлов ДКВР 4/13 (модернизация путем установки в здании комплексной автоматизированной водогрейной котельной «Профессионал» АБМКУ-П-10,5) с увеличением установленной мощности с целью замены морально и физически устаревшего оборудования и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей;  2 этап – увеличение тепловой мощности до 12,0 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей | | | | 1 этап: 2020-2022  2 этап: 2023-2024 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Малаховская, 20/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6М на котлы RS-A80 (АК-15). Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,138 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Центральная, 12/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Тургенева, 17/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6М на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,430 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Кореневское ш., 25/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч | | | | 2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Красковское ш., 15/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  ул. Михневское ш., 15/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6М на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  Электропосёлок, 11/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP500. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 1,720 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  Красковское ш., 14/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Факел на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,344 Гкал/ч | | | | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка,  Быковское ш., 14/1 | Строительство новой БМК, техническое перевооружение существующей котельной:  1 этап – строительство дополнительно новой автоматизированной БМК установленной мощностью 10,318 Гкал/ч рядом с существующей котельной с целью ликвидации дефицита тепловой мощности;  2 этап – техническое перевооружение существующей котельной с увеличением мощности до 12,0 Гкал/ч с целью замены морально и физически устаревшего оборудования и устранения дефицита тепловой мощности. | | | | 1 этап: 2018-2019  2 этап: 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Октябрьский, Ленина, 47 | Техническое перевооружение и строительство новой БМК:  1 этап – строительство новой водогрейной БМК установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч, с целью ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной по ул. Ленина, 47. Строительство новой БМК планируется рядом с котельной №2 по адресу Пролетарская, д. 5.;  2 этап – техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 47, с целью замены морально и физически устаревшего оборудования. Установленная мощность котельной составит 20 Гкал/ч. | | | Ликвидация котельной, строительство взамен новой водогрейной БМК в 2 этапа.  1 этап: строительство БМК установленной тепловой мощностью 36 Гкал/ч.  2 этап: увеличение тепловой мощности БМК до 42 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Строительство новой БМК планируется рядом со зданием по адресу ул. Комсомольская, 5 | 1 вариант:  1 этап: 2018-2019  2 этап: 2020-2021 2 вариант:  1 этап: 2018-2020  2 этап: 2020-2021 |
| МУП "ТТК" | Котельная №1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения надёжности теплоснабжения | | | | 2023-2024 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 2 | Реконструкция котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения уровня надёжности теплоснабжения | | | | 2024-2025 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 6 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ | | | | 2018-2033 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 7 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ | | | | 2018-2033 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 9 | Техническое перевооружение котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены физически и морально устаревшего оборудования | | Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 14 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей | | 1 вар: 2018-2019  2 вар: 2017-2018 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 10 | Техническое перевооружение котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены физически и морально устаревшего оборудования | | | | 2020-2021 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 14 | Техническое перевооружение котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения надёжности теплоснабжения | | | | 2026-2027 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №5 | Ликвидация существующей котельной и строительство взамен новой водогрейной автоматизированной блочно-модульной котельной установленной мощностью 6,0 Гкал/ч | | | | 2025-2026 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №9 | Модернизация и техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности до 10,0 Гкал/ч с целью замены морально и физически устаревшего оборудования и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей | Модернизация и техническое перевооружение без увеличения тепловой мощности с целью замены морально и физически устаревшего оборудования, а также ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной | | | 2023-2024 |
| ООО "Теплоэнергосервис" | Котельная ООО "Теплоэнергосервис" | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс в два этапа: 1 этап – замена котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования, 2 этап – замена котлов КСВа 2,5 | | | | 1 этап: 2018-2019  2 этап: 2022-2023 |
| ООО "Инжтрасстрой" | Котельная № 4 | Ликвидация существующей котельной и строительство взамен новой автоматизированной водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 2,5 Гкал/ч. Строительство новой БМК предлагается рядом с действующей котельной. | | | | 2019-2020 |
| ФГБУ "ГЦССС" | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС" | Реконструкция котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения уровня надёжности теплоснабжения | | | | 2018-2019 |

Таблица 16.2.4. - Мероприятия по реконструкции тепловых источников с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

| **Наименование источника** | **Мероприятия** | **Планируемые сроки выполнения** |
| --- | --- | --- |
| Котельная РТС "Жулебино" | Оснащение котельной комплексом регистрации аварийных событий | 2019-2020 |

# 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

Таблица 16.2.1. – Предложения по строительству тепловых сетей с целью перевода тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности для второго варианта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| переключение ЦТП по ул. Попова, 24 стр.1 на котельную по ул. Попова д.16 стр.1 | Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 110 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 90 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 23,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 3,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 15 | Подвальная | 2019 |
| переключение ЦТП Митрофанова ул., д.22 корп.1 на котельную по ул. Попова д.16 стр.1 | Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 54,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 40 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 50 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 110 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 6 | Подвальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 290 | Подземная бесканальная | 2020 |

Таблица 16.2.2. – Предлагаемые к строительству тепловые сети для подключения перспективных потребителей для первого варианта развития

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗК, автомойка, рест. быстрого питания | Строительство | 0,1 | 0,1 | 63,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Диализный центр | Строительство | 0,1 | 0,1 | 208,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Роддом | Строительство | 0,05 | 0,05 | 72,16 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 72,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | Строительство | 0,25 | 0,25 | 61,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 69,36 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажное жилое строительство | Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 68 | Надземная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 37 | Надземная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 70,5 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 56 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 104,54 | Подземная бесканальная | 2025 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 35,23 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 30,43 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Многофункциональный комплекс с паркингом | Строительство | 0,15 | 0,15 | 360 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,1 | 0,1 | 47,22 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Производственно-складской комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 107,64 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,2 | 0,2 | 298,6 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 99,94 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Магазин ООО "АТАК" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 76,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ледовый дворец | Строительство | 0,125 | 0,125 | 57,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 54,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 33,49 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 33,39 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Торгово-информационный центр | Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная парковка | Строительство | 0,125 | 0,125 | 364,08 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,4 | 0,4 | 486,11 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 100,84 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 37,7 | Подземная канальная | 2021 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 188,53 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Объекты общественно-делового и торгово-бытового обслуживания | Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,07 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 102,44 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Поликлиника | Строительство | 0,15 | 0,15 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2024 |
| ДОУ | Строительство | 0,125 | 0,125 | 20,72 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,35 | 0,35 | 252,51 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Увеличение диаметра | 0,45 | 0,45 | 41,1 | Подземная канальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 65,58 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 77,19 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 51,64 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 166,49 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 553,74 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Увеличение диаметра | 0,45 | 0,45 | 88,5 | Подземная канальная | 2022 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 65,34 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 176,79 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,15 | 0,15 | 67,12 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 28,08 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Объект бытового назначения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 177,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 181,12 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Деловой центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 113,55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 22,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 112,02 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 25,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 41,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 43,67 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Торгово-досуговый центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 31,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 40,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 18,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 41,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,175 | 0,175 | 132,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 16,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Комбинат бытового обслуживания | Строительство | 0,07 | 0,07 | 134,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 8-ми секц. 15-17 этаж. ж/д | Строительство | 0,119 | 0,094 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,18 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,094 | 0,077 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ресторан | Строительство | 0,05 | 0,05 | 70,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Административно-деловой центр и многоэт. паркинг | Строительство | 0,05 | 0,05 | 57,44 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,06 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Оздоровительный комплекс с травмпунктом | Строительство | 0,07 | 0,07 | 28,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 24,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового размещения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,56 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 52,81 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового назначения | Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 15 | Подвальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,86 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 28 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ж/д к.№23 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 43,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 45,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли и бытового обслуживания | Строительство | 0,08 | 0,08 | 13,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 31,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный офисный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 65,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,2 | 0,2 | 59,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 13,53 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 15,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли | Строительство | 0,15 | 0,15 | 197,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилой дом | Строительство | 0,25 | 0,25 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,125 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Спортивный центр | Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 5 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 66,2 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 16 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 124,95 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 17 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 417,23 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 36 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 97,44 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,81 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Деловой и научно-производственный комплекс | Строительство | 0,35 | 0,35 | 146,85 | Подземная бесканальная | 2026 |
| Соцкультбыт к. 50а | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к.74 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа к.58 | Строительство | 0,064 | 0,054 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ж/д к. 30 | Строительство | 0,207 | 0,207 | 165 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к. 75 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 70 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пожарное депо, к.77 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к 73.1 и 73.2 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК к. 71 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 116,92 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилой дом | Строительство | 0,2 | 0,2 | 183,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Воспитательно-образовательный комплекс | Строительство | 0,207 | 0,207 | 77,1 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 89,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника | Строительство | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 74,57 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 32,25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 22,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,081 | 0,081 | 107,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилая многоэтажная застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 36,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 13,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 268,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 34,4 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 45,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 185,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 130,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 285,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 70,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 25,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 112,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 82,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 66,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 114,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 2,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 52,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 57,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 33,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 194,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 18,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 88,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пристройка к существующей школе | Строительство | 0,125 | 0,125 | 51 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,15 | 0,15 | 131,19 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Комплексная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 227,66 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пожарное депо | Строительство | 0,07 | 0,07 | 199,65 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Коммунально-бытовой объект | Строительство | 0,15 | 0,15 | 215,35 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,62 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 241,42 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 181,13 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,24 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 36,27 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 114,75 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 117,55 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 31,01 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 100,33 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 215,93 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,15 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 21,11 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 143,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 118,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,84 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 23,04 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 60,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 141,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 134,96 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 112 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 192,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 102,71 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 195,95 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 152,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет. сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 167,26 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 143,28 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Физ.-оздоровит. комплекс | Строительство | 0,07 | 0,07 | 150,96 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 145,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Центр соц обслуживания | Строительство | 0,05 | 0,05 | 337,09 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Отделение полиции | Строительство | 0,07 | 0,07 | 11,76 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 74,8 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,125 | 0,125 | 54,38 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Многофункц. культ-досуг центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 45,78 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 59,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,15 | 0,15 | 106,89 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Культовое сооружение (Часовня) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,47 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 51,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 42,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Гостиничный комплекс | Строительство | 0,15 | 0,15 | 28,37 | Подземная бесканальная | 2020 |
| д/сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 124,8994 | Подземная бесканальная | 2019 |
| жилые дома к22, к23, к24 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 8,8560076 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,26876 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,297669 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 30,551595 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,557703 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 84,74684 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 94,331767 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Реабилитац. центр для детей с огранич возможностям | Строительство | 0,1 | 0,1 | 350 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника + Ст скорой помощи | Строительство | 0,1 | 0,1 | 58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 17,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 55,67 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 192,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 104,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 107,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 206,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Технопарк | Строительство | 0,5 | 0,5 | 225 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,15 | 0,15 | 191,7 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Одноэтажный магазин | Строительство | 0,07 | 0,07 | 15,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 112,68 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Торгово-офисное здание | Строительство | 0,125 | 0,125 | 34,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,207 | 0,207 | 14 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 223,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад №26 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 400 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Детский сад №100 (реконструкция) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 42,74 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 49,54 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа №10 (реконструкция) | Строительство | 0,125 | 0,125 | 80,22 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 76,14 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Автомоечный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 129,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Бассейн | Строительство | 0,125 | 0,125 | 39,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| мкр. Птицефабрика | Строительство | 80 | 80 | 4660 | Подземная бесканальная | 2019-2019 |
| Строительство | 100 | 100 | 3480 |
| Строительство | 150 | 150 | 1430 |
| Строительство | 200 | 200 | 1180 |
| Строительство | 250 | 250 | 250 |
| ЖК "Томстрой" | Строительство | 400 | 400 | 878 | Подземная бесканальная | 2019-2019 |
| Строительство | 350 | 350 | 194 |
| Строительство | 300 | 300 | 580 |
| Строительство | 250 | 250 | 1500 |
| Строительство | 200 | 200 | 1908 |
| Строительство | 150 | 150 | 1043 |
| Строительство | 125 | 125 | 2095 |
| Строительство | 100 | 100 | 1738 |
| Строительство | 80 | 80 | 1000 |
| Строительство | 70 | 70 | 674,5 |
| Строительство | 50 | 50 | 538,5 |
| Строительство | 40 | 40 | 43 |
| Строительство | 32 | 32 | 18 |
| ЖК «Новое Томилино» | Строительство | 300 | 300 | 2620 | Подземная бесканальная | 2019-2019 |
| Строительство | 200 | 200 | 1047 |
| Строительство | 150 | 150 | 279 |
| Строительство | 125 | 125 | 832 |
| Строительство | 100 | 100 | 250 |
| Строительство | 80 | 80 | 112 |
| Строительство | 70 | 70 | 107 |
| Строительство | 50 | 50 | 46 |
| ООО "Мавис" | Строительство | 450 | 450 | 2140 | Подземная бесканальная | 2019-2020 |
| Строительство | 350 | 350 | 390 |
| Строительство | 300 | 300 | 848 |
| Строительство | 250 | 250 | 740 |
| Строительство | 200 | 200 | 1692 |
| Строительство | 150 | 150 | 1690 |
| Строительство | 100 | 100 | 1570 |
| Строительство | 80 | 80 | 530 |
| ООО «Рустехнострой» | Строительство | 0,2 | 0,2 | 13,16 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Лесная сторожка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 164,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,08 | 0,08 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| М Строй | Строительство | 0,15 | 0,15 | 121,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 159,35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 26,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ул. Комсомольская | Строительство | 0,1 | 0,1 | 9,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Оздоровительный центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 7,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 6 под., 19 эт., ж/д | Строительство | 0,2 | 0,2 | 80 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Трибунный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Лесная опушка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 301,19 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Начальная школа на 350 мест | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Молод. центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 130,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК | Строительство | 0,1 | 0,1 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 15,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ТЦ | Строительство | 0,07 | 0,07 | 5,34 | Подземная бесканальная | 2020 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 41,18 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 104,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 24,74 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 31,56 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 3,76 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 52,24 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 6,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 52 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 198,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 178,69 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 85,85 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 44,84 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 34,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 403,78 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 61,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 106,61 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,04 | 0,03 | 112,49 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 178,45 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 68,9 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 56,51 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 119,47 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 40,29 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 230,68 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 134,53 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 224,97 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 26,71 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 87,55 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 36,44 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 159,09 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 29,73 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 31,08 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 112,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 115,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 27,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 22,6 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 256,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 40,55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 53,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 122,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,45 | 0,45 | 18,94 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 50,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 185,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,35 | 0,35 | 14,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 220,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 503,9 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 227,07 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 259,11 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 46,48 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 62,69 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 68,67 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 284,1 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 58,68 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,14 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 17,84 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 147,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,44 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 111,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 89,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 26,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 45,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 45,89 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,3 | 0,3 | 611,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 44,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 46,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 113,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 29,43 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 78,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 15,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 152,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 89,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 14,79 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 136,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 38,19 | Подземная бесканальная | 2019 |

Таблица 16.2.3. – Предлагаемые к строительству тепловые сети для подключения перспективных потребителей для второго варианта развития

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн | Строительство | 0,125 | 0,125 | 39,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Автомоечный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 129,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа №10 (реконструкция) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 76,14 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 80,22 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Детский сад №100 (реконструкция) | Строительство | 0,08 | 0,08 | 49,54 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 42,74 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 400 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад №26 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 223,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 14 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Торгово-офисное здание | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 34,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 112,68 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Одноэтажный магазин | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 15,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,15 | 0,15 | 191,7 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Технопарк | Строительство | 0,5 | 0,5 | 225 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 206,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 107,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 55,67 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 192,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 104,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 17,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника + Ст. скорой помощи | Строительство | 0,1 | 0,1 | 58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 94,331767 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 84,74684 | Подземная бесканальная | 2019 |
| жилые дома к22, к23, к24 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 8,8560076 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 30,551595 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,26876 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,297669 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,557703 | Подземная бесканальная | 2019 |
| д/сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 124,8994 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Гостиничный комплекс | Строительство | 0,15 | 0,15 | 28,37 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 42,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Культовое сооружение (Часовня) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,47 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 51,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,15 | 0,15 | 106,89 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 59,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункц. культ-досуг центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 45,78 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,125 | 0,125 | 54,38 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Отделение полиции | Строительство | 0,08 | 0,08 | 74,8 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 11,76 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Центр соц обслуживания | Строительство | 0,05 | 0,05 | 337,09 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 145,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Физ.-оздоровит. комплекс | Строительство | 0,07 | 0,07 | 150,96 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 143,28 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Дет. сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 167,26 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 117,55 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 114,75 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 36,27 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,24 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 181,13 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 241,42 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 31,01 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 195,95 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 102,71 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 192,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 152,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 118,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,84 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,62 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 60,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 141,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 112 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 23,04 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 100,33 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 215,93 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,15 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 21,11 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 143,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 134,96 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Коммунально-бытовой объект | Строительство | 0,15 | 0,15 | 215,35 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Пожарное депо | Строительство | 0,07 | 0,07 | 199,65 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Комплексная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 227,66 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,15 | 0,15 | 131,19 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Пристройка к существующей школе | Строительство | 0,125 | 0,125 | 51 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилая многоэтажная застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 114,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 66,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 57,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 33,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 52,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 194,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 268,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 36,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 13,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 185,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 130,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 2,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 88,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 82,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 34,4 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 45,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 18,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 285,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 70,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 25,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 112,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,081 | 0,081 | 107,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 32,25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 22,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 74,57 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника | Строительство | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,207 | 0,207 | 89,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Воспитательно-образовательный комплекс | Строительство | 0,207 | 0,207 | 77,1 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Жилой дом | Строительство | 0,2 | 0,2 | 82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК к. 71 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 116,92 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к 73.1 и 73.2 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пожарное депо, к.77 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к. 75 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 70 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ж/д к. 30 | Строительство | 0,207 | 0,207 | 165 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа к.58 | Строительство | 0,064 | 0,054 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к.74 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Соцкультбыт к. 50а | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Деловой и научно-производственный комплекс | Строительство | 0,35 | 0,35 | 146,85 | Подземная бесканальная | 2026 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,81 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 97,44 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 124,95 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 417,23 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 66,2 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 36 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 16 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 5 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 17 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Жилой дом | Строительство | 0,25 | 0,25 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,125 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли | Строительство | 0,15 | 0,15 | 71 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,25 | 0,25 | 130 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,25 | 0,25 | 115,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 13,53 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный офисный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 65,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 59,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 31,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли и бытового обслуживания | Строительство | 0,08 | 0,08 | 13,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ж/д к.№23 | Строительство | 0,07 | 0,07 | 45,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 43,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового назначения | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,86 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 28 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 15 | Подвальная | 2019 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 52,81 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового размещения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,56 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Оздоровительный комплекс с травмпунктом | Строительство | 0,07 | 0,07 | 28,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 24,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный автоцентр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 209,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Административно-деловой центр и многоэт. паркинг | Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,06 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 57,44 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Ресторан | Строительство | 0,05 | 0,05 | 70,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 8-ми секц. 15-17 этаж. ж/д | Строительство | 0,15 | 0,15 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,119 | 0,094 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,18 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,094 | 0,077 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Комбинат бытового обслуживания | Строительство | 0,07 | 0,07 | 134,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 16,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,175 | 0,175 | 132,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,207 | 0,207 | 18,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 31,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 41,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 40,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Торгово-досуговый центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 51,633493 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,15 | 0,15 | 77,556149 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 229,18988 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,82365 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 109,80306 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 77,188191 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,638219 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,45 | 0,45 | 47,628988 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 64,739041 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 64,998566 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 70,937278 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 24,517867 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 108,70995 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 46,176827 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 96,421286 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,45 | 0,45 | 480 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 54,79431 | Подземная бесканальная | 2022 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7143 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Поликлиника | Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,448904 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Объекты общественно-делового и торгово-бытового об | Строительство | 0,125 | 0,125 | 49,065674 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 33,355423 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 188,53 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 37,7 | Подземная канальная | 2021 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,35 | 0,35 | 100,84 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 486,11 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Многоэтажная парковка | Строительство | 0,125 | 0,125 | 364,08 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Торгово-информационный центр | Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 33,49 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 33,39 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Ледовый дворец | Строительство | 0,05 | 0,05 | 54,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 57,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Магазин ООО "АТАК" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 76,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,2 | 0,2 | 298,6 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 99,94 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 107,64 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Производственно-складской комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,1 | 0,1 | 47,22 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный комплекс с паркингом | Строительство | 0,15 | 0,15 | 360 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 30,43 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 35,23 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Многоэтажное жилое строительство | Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 70,5 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 104,54 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 56 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 37 | Надземная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 68 | Надземная | 2025 |
| Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | Строительство | 0,25 | 0,25 | 61,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 69,36 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Роддом | Строительство | 0,05 | 0,05 | 72,16 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 72,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Диализный центр | Строительство | 0,1 | 0,1 | 208,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| АЗК, автомойка, рест. быстрого питания | Строительство | 0,1 | 0,1 | 63,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| мкр. Птицефабрика | Строительство | 80 | 80 | 4660 | подземная | 2019-2019 |
| Строительство | 100 | 100 | 3480 |
| Строительство | 150 | 150 | 1430 |
| Строительство | 200 | 200 | 1180 |
| Строительство | 250 | 250 | 250 |
| ЖК "Томстрой" | Строительство | 400 | 400 | 878 | подземная | 2019-2019 |
| Строительство | 350 | 350 | 194 |
| Строительство | 300 | 300 | 580 |
| Строительство | 250 | 250 | 1500 |
| Строительство | 200 | 200 | 1908 |
| Строительство | 150 | 150 | 1043 |
| Строительство | 125 | 125 | 2095 |
| Строительство | 100 | 100 | 1738 |
| Строительство | 80 | 80 | 1000 |
| Строительство | 70 | 70 | 674,5 |
| Строительство | 50 | 50 | 538,5 |
| Строительство | 40 | 40 | 43 |
| Строительство | 32 | 32 | 18 |
| ЖК «Новое Томилино» | Строительство | 300 | 300 | 2620 | подземная | 2019-2019 |
| Строительство | 200 | 200 | 1047 |
| Строительство | 150 | 150 | 279 |
| Строительство | 125 | 125 | 832 |
| Строительство | 100 | 100 | 250 |
| Строительство | 80 | 80 | 112 |
| Строительство | 70 | 70 | 107 |
| Строительство | 50 | 50 | 46 |
| ООО "Мавис" | Строительство | 450 | 450 | 2140 | подземная | 2019-2020 |
| Строительство | 350 | 350 | 390 |
| Строительство | 300 | 300 | 848 |
| Строительство | 250 | 250 | 740 |
| Строительство | 200 | 200 | 1692 |
| Строительство | 150 | 150 | 1690 |
| Строительство | 100 | 100 | 1570 |
| Строительство | 80 | 80 | 530 |
| ООО «Рустехнострой» | Строительство | 0,2 | 0,2 | 13,16 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Лесная сторожка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 164,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,08 | 0,08 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| М Строй | Строительство | 0,15 | 0,15 | 121,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 159,35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 26,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ул. Комсомольская | Строительство | 0,1 | 0,1 | 9,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Оздоровительный центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 7,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 6 под., 19 эт., ж/д | Строительство | 0,2 | 0,2 | 80 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Трибунный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Лесная опушка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 301,19 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Начальная школа на 350 мест | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Молод. центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 130,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК | Строительство | 0,1 | 0,1 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 15,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ТЦ | Строительство | 0,07 | 0,07 | 5,34 | Подземная бесканальная | 2020 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 41,18 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 104,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 24,74 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 31,56 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 3,76 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 52,24 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 6,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 52 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 198,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 178,69 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 85,85 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 44,84 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 34,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 403,78 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 61,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 106,61 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,04 | 0,03 | 112,49 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 178,45 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 68,9 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 56,51 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 119,47 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 40,29 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 230,68 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 134,53 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 224,97 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 26,71 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 87,55 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 36,44 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 159,09 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 29,73 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 31,08 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 112,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 115,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 27,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 22,6 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 256,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 40,55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 53,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 122,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,45 | 0,45 | 18,94 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 50,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 185,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,35 | 0,35 | 14,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 220,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 503,9 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 227,07 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 259,11 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 46,48 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 62,69 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 68,67 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 284,1 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 58,68 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,14 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 17,84 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 147,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,44 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 111,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 89,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 26,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 45,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 45,89 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,3 | 0,3 | 611,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 44,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 46,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 113,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 29,43 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 78,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 15,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 152,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 89,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 14,79 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 136,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 38,19 | Подземная бесканальная | 2019 |

Таблица 16.2.4 – Предложения по строительству тепловых сетей г. Люберцы с целью ликвидации котельных малой мощности для второго варианта развития

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация котельной ул. Кирова, 43 стр.2 , перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3 стр.1 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 135 | Подземная бесканальная | 2027 |
| Перевод котельной ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 76 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,25 | 0,25 | 102,5 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 136 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 49 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 53 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 81,2 | Надземная | 2023 |
| Перевод котельной Октябрьский пр., 9 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «Любэнергоснаб» | Строительство | 0,25 | 0,25 | 625 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Перевод котельной Хлебозаводской пр.,3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 370 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 68,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 92,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 101,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 87 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 44 | Подземная канальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 64 | Надземная | 2020 |
| Перевод котельной ул. В. Интернационалистов, д.3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 9,2 | Надземная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 11 | Надземная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 60 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 18 | Надземная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 148,5 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Перевод котельной ул. Кирова, 34 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» | Строительство | 0,2 | 0,2 | 340 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Перевод котельной ул. Коммунистическая, 14 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16 стр.2 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 350 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Перевод котельной ул. Мира,3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Космонавтов 18, стр.1 | Строительство | 0,2 | 0,2 | 265 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Перевод котельной ул. Попова,16 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 20 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 145 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 10 | Надземная | 2020 |
| Перевод котельной ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 114,2 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 38 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 191,1 | Подземная бесканальная | 2024 |

Таблица 16.2.5 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности для первого и второго вариантов развития на терриории г. Люберцы

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты на в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена тепломагистрали от ТК-11 у ж/д 8/9 ул. Строителей до ЦТП -6 ул. Строителей,21 стр.1 | Перекладка | 250-150 | 250-150 | 342 | Подземная | 2019 | 12946,6 |
| Замена теплотрассы в битумперлитной изоляции на трубы в ППУ изоляции от ТК-20 у ж/д №302 Октябрьский пр-т до ж/д №11А Октябрьский пр-т | Перекладка | 80 | 80 | 180 | Подземная | 2019 | 2800 |
| Замена теплотрассы отопления в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции от ТК-18 у ж/д №13 пос. ВУГИ до ж/д №12, 15, 10, 10А, 11 и от ТК-16 до школы №8 пос. ВУГИ | Перекладка | 125-50 | 125-50 | 430 | Подземная | 2019 | 5779,3 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы "Изопрофлекс-А" по ГВС от котельной ул. В. Интернационалистов, 3 стр.1 до ж/д №34/1, 36, 38, 40 ул. Попова | Перекладка | 200-125,  160-75 | 200-125,  160-75 | 640 | Подземная | 2019 | 13990 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУизоляциии пластиковые трубы от ЦТП-4 ул. Гоголя, 12 стр.1 до ж/д № 10, 14, 21 и до ТК-5 у ж/д №16 ул. Гоголя | Перекладка | 200-80, 140-90 | 200-80, 140-90 | 580 | Подземная | 2019 | 12500 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы от ТК-17 у ж/д №13 ул. Толстого до точки врезки у школы №11 ул. Гоголя, 21 | Перекладка | 100, 75-63 | 100, 75-63 | 320 | Подземная | 2019 | 4778,1 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы по ГВС от ТК-11 у ж/д №11 ул. В. Интернационалистов до ж/д № 15,17 ул. В. Интернационалистов | Перекладка | 150-100,  110-75 | 150-100,  110-75 | 450 | Подземная | 2019 | 6522,6 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы по ГВС от ЦТП до д. 44, 46 ул. Попова | Перекладка | 100-80,  110-63 | 100-80,  110-63 | 500 | Подземная | 2019 | 8000 |
| Замена теплотрассы отопления от точки "Д" у ж.д. №10 ул. Колхозная до зданий ГУП МО "Люберецкая типография и здания проходной Жулебинский бульвар д.22 кор.1,2 | Перекладка | 219-89 | - | 700 | Подземная | 2019 | 11810 |
| Замена тепломагистрали от ТК-1329 до ТК-2 у ж/д №16/179 ул. Смирновская в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции | Перекладка | 250 | 250 | 500 | Подземная | 2019 | 14012,2 |
| Замена тепломагистрали от угла поворота до ЦТП-6 ул. Московская, 9 стр.1 в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции | Перекладка | 200 | 200 | 540 | Подземная | 2019 | 5018,0 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-42 до ТК-44 и до здания Культурно-досугового центра «Союз» | Перекладка | 100-80 | 100-80 | 130 | Подземная | 2019 | 1800 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-25 у здания МОУ СОШ №52 до ТК-21 и до ж/д №53 по ул. Быковское шоссе | Перекладка | 200-80 | 200-80 | 100 | Подземная | 2019 | 1700 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-5Б здания по ул. Комсомольская д. 13а до ТК т.В и замена теплотрассы отопления и ГВС от ТК т.В до ТК 4Б у ж/д №11 по ул. Комсомольская | Перекладка | 159, 110-90 | 159, 110-90 | 125 | Подземная | 2019 | 2700 |
| Замена теплотрассы ГВС в битумоперлитовой изоляции на трубы в Профлекс от ЦТП-1 Быковское шоссе 50/1 до ТК-24 у ж.д. №59 Быковское шоссе | Перекладка | 240-110 | - | 120 | Подземная | 2019 | 2000 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в битумоперлитовой изоляции на трубы ППУ изоляции и Профлекс между д.51,51а,52,55 Быковское шоссе | Перекладка | 133-57 | - | 470 | Подземная | 2019 | 4440 |
| Замена участка тепловой сети от камеры 52 до д. №94 пос. калинина в сторону ЦТП-12 | Перекладка | 500 | 500 | 150 | Подземная | 2019 | 1298,0 |

Таблица 16.2.6 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности для первого и второго вариантов развития на терриории пгт. Томилино

| **Объект** | **Наименование работ** | **Мероприятие** | **Год реализации** | **Стоимость в ценах 2019 года с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС от котельной №2 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №2 до тепловой камеры ТК-20/4 мкр. Птицефабрика | Перекладка | 2019 | 992,66379 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20/4 до электрической подстанции мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 1191,19655 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23 до ТК-26 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 2379,66411 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-25 до жилого дома 7 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 9,17015 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-26 до ТК-27 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 553,77400 |
| Модернизация участка тепловой сети ТК-12 до школы начальной №19 мкр. Птицефабрика (по проекту). | Перекладка | 2019 | 917,01458 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23 до жилого дома №4 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 366,80583 |
| Капитальный ремонт тепловой сети ввод в ЦТП №1 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 273,63333 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15 до элеваторного узла жилого дома 16 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 818,11099 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №2 до жилого дома 11 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 458,50729 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-36 до жилого дома 34 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 179,52968 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-24 до жилого дома 4/1 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 704,11131 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до элеваторного узла в доме 16 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 247,222178 |
| ТС от котельной №5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до жилого дома 42 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 774,52244 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 281,57018 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до жилого дома 43 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 140,82226 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до жилого дома 45 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 422,46679 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 котельной №7 до д. 46 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 3820,92708 |
| ТС от котельной №8 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 котельной №8 до домов 34, 36, 38, 40, 44 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 4365,84448 |
| ТС от котельной №9 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 котельной №9 до д/с 104 ул. Гаршина. | Перекладка | 2019 | 5405,33126 |
| ТС от котельной №10 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №10 до учебного корпуса ул. Гаршина. | Перекладка | 2019 | 1168,82477 |
| ТС от котельной №14 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 Котельной №14 до гимназии 18 ул. Гоголя | Перекладка | 2019 | 2286,87092 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 котельной №14 до дома 20б ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 450,63124 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 котельной №14 до дома 26 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 194,72561 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7 котельной №14 до дома 28 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 146,95873 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8 котельной №14 до дома 30 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 140,82226 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-28 котельной №14 до дома 20Г ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 727,64075 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21 котельной №14 до дома 18/1 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 881,75240 |

Таблица 16.2.7. – Предложения по реконструкции тепловых с увеличением диаметра от котельной №6 пгт. Красково

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **до перекладки** | | **после перекладки** | | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** |
| **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** |
| котельная №6 | Котельная №6 | ТК-1 | 11,65 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-2 | ТК-3 | 35,36 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-3 | ТК-4 | 75,97 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-4 | УЗВ-1 | 30,93 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | УЗВ-1 | Задвижка№1 | 13,84 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | УЗВ-2 | ЦТП-3 | 247,44 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-1 | ТК-2 | 9,93 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | Задвижка№1 | УЗВ-2 | 9,56 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ЦТП-3 | TK-17 | 42,49 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-17 | ТК-19 | 132,47 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-20 | TK-21 | 36,66 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-19 | ТК-20 | 109,41 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-21 | ТСЖ Виктория | 31,82 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | УЗВ\_ЦТП3 | TK-17g | 11,54 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-17g | Разветвление\_2 | 159,21 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-17g | ТК-19g | 129,81 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Надземная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-19g | ТК-20g | 110,88 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 |

Таблица 16.2.8 – Участки тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет

| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода в эксплуатацию, лет** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ТК-32 | ТК-17 | 93,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 0 | ТК-5 | пос. ВУГИ, корп №1 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 0 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр.1 | Хлебозаводской туп.,д.4 | 73,00 | 0,1 | 0 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 0 | ТК-2 | Октябрьский пр.,д.403 к4а | 2,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-58-1 | ТК-61 | 19,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-58-1 | ТК-62 | 48,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.2 | ТК-70 | 49,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1982 |
| 1 | ТК-2 | ТК-3 | 67,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-7-1 | Мира ул.,д.2 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-7-1 | Строителей ул.,д.9 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-41-1 | ТК-41 | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-43а (проект) | ТК-41-1 | 40,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.6-1 | уз.д.6-2 | 77,90 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-17-1 | ООО "МегаКром" склад | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-17-1 | ООО "МегаКром" склад | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.338 | Детская поликлиника | 163,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.10 | уз.д.8 | 21,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.8 | Южная ул.,д.6 | 46,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.14-1 | пристройка КАФЕ | 43,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.18-2 | уз.д.18-3 | 58,26 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-130-1 | Насосная станция | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | Космонавтов ул.,д.52 | 70,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | ТК-133 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | Кот. Космонавтов ул.,18стр.1 | уз.1 | 56,40 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 1 | Бойлерная | частный д/с "Радуга" | 25,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 1 | уз.д.24 | уз.д.22 | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-129 | МОУ СОШ №9 | 28,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-129 | Гараж ЦСТАП | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.1 | ТК-100 | 30,70 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-100 | Бойлерная | 50,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 1 | ТК-12 | Строителей ул.,д.2 к. 1 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-121 | Южная ул.,д.2-2 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | Бойлерная | ГРП | 52,50 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | ТК-128 | ТК-129 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-70 | ТК-77 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-70 | ТК-71 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-71 | ТК-72 | 37,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-71 | ТК-73 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-73 | Строителей ул.,д.11а | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-78 | Космонавтов ул.,д.12 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-78 | ТК-79 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-79 | Мира ул.,д.6 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-79 | ТК-80 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-80 | Мира ул.,д.8 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.50 | 70,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.40 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-130 | ТК-132 | 69,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-132 | станция обезж-я ОАО"Люб.Водоканал" | 29,40 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-8 | уз.ТК-133-1 | 20,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-137 | Космонавтов ул.,д.48 | 93,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ЦТП №4 | Космонавтов ул.,д.26 | 26,70 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-115 | Южная ул.,д.28А | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-11 | ТК-47 | 96,90 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-11 | ЦТП №5 | 27,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-61 | Октябрьский пр-т,д.380 п | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-62 | Октябрьский пр.,д.380 р | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-58 | уз.ТК-58-1 | 17,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-58 | ТК-59 | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57\_1 | ТК-58 | 52,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57\_1 | ТК-63 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-63 | Октябрьский пр-т,д.380 е | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57 | ТК-57\_1 | 34,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57 | МДОУ Д/сад комб.вида №59 | 11,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 23,90 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-6 | Южная ул.,д.21 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-41 | ЦТП-6 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-43 | ТК-43а (проект) | 66,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-48 | ТК-43 | 41,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-47 | ТК-46 | 32,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-46 | ТК-48 | 55,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-46 | Строителей ул.,д.8 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-6 | Южная ул.,д.21 | 30,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1976 |
| 1 | ТК-48 | Раменский ф-л ФБУЗ ЦГиЭ в МО" | 54,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-32 | ТК-37 | 80,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-36 | Склад | 226,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-14 | ВНС | 86,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-15 | МУЗ"Любер станция скорой мед.помощи" | 48,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-17 | уз.ТК-17-1 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-19 | ЦТП-9 | 120,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-20 | ТК-23 | 138,60 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-20 | ТК-21 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-21 | Мира ул.,д.7 | 32,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-22 | Октябрьский пр.,д.298 | 67,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-23 | Мира ул.,д.11А | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | Космонавтов ул.,д.52 | 70,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | ТК-133 | 5,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.50 | 70,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.40 | 8,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-8 | уз.ТК-133-1 | 20,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-137 | Космонавтов ул.,д.48 | 93,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.8 | Южная ул.,д.6 | 46,30 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.10 | уз.д.8 | 21,30 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 1 | ТК-115 | Южная ул.,д.28А | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.6 | Строителей ул.,д.2 к. 1 | 69,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-2 | уз.д.13 | 48,50 | 0,1 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.13 | ТК-6 | 47,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | ТК-6 | МДОУ Д/сад №28 | 15,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 23,90 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-77 | ТК-78 | 123,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-77 | ТК-81 | 51,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-81 | Космонавтов ул.,д.14 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-72 | Южная ул.,д.7 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-72 | Строителей ул.,д.15 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | Строителей ул.,д.13 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | Строителей ул.,д.11 | 22,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-6 | МДОУ Д/сад №28 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-4 | ТК-5 | 5,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-5 | ТК-6 | 34,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-7 | уз.ТК-7-1 | 33,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-7 | Мира ул.,д.4 | 17,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-4 | ТК-7 | 78,50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 1 | ТК-41-1 | Южная ул.,д.19 | 5,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-48-1 | Южная ул.,д.17 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.338 | Детская поликлиника | 163,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.6-2 | гараж | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-15 | МУЗ"Любер станция скорой мед.помощи" | 48,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.18-3 | НОЧУ Люб. школа РО ДОСААФ России МО | 23,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | Бойлерная | частный д/с "Радуга" | 25,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 2 | ТК-2 | ТК-3 | 16,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3 | склад-2 | 2,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | т.1 | Транспортная 1 Склад лит. Ж | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3 | Столовая | 50,10 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3 | т.2 | 36,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3-1 | ТК-4 | 36,30 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-4 | гараж | 5,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-4 | склад | 62,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | т.2 | ТК-3-1 | 66,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | т.2 | склад-1 | 6,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-1 | т.1 | 56,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | кот. Хлебозаводской пр.3 стр.1 | уз.Квашцех | 34,48 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.Квашцех | уз.д.8 | 39,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.д.8 | уз.Бытовки | 68,78 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.Бытовки | уз.д.3 литер Д | 21,07 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.д.3 литер Д | ЦТП №1 | 28,92 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.д.5 | уз.ТК-7-1 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-7-1 | ТК-8 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-8 | уз.ТК-9-1 | 53,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-9-1 | ТК-9 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-9-1 | ТК-10 | 28,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-7-1 | ТК-7 | 6,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.1 | уз.2 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | кот. Хлебозаводской пр.3 стр.1 | уз.3 | 58,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | уз.4 | 13,40 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | контора | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 3 | ЦТП №1 | ТК-6 | 22,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 3 | уз.д.6Б | Хлебозаводской пр.,д.11А | 41,40 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-7 | Хлебозаводской пр.,д.7А | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-8 | Хлебозаводской пр.,д.8 | 5,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-9 | Хлебозаводской пр.,д.9А | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-10 | Хлебозаводской пр.,д.10 | 12,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-6 | Электрофикации ул.,д.6А | 21,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 3 | ТК-6 | уз.д.6Б | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 3 | ЦТП №1 | уз.д.6 | 56,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.2 | Спортивный комплекс ОАО"Подмосковье" | 142,50 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.3 | уз.4 | 5,40 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 3 | уз.3 | столовая - весовая | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | склад Служебные помещения | 31,60 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | Производственно-складское здан | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 3 | ЦТП №1 | уз.д.6 | 56,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | Хлебозаводской туп.,д.4 | 73,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | ТК-1 | 64,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 4 | ЦТП №3 | уз.д.3-1 | 18,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 34,15 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.293/301-1 | 93,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.293/301-2 | ТК-31 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7а-2 | Хлебозаводской туп.,д.7 | 42,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7а-2 | Октябрьский пр.,д.265 | 43,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | ТК-1а | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.буровой стенд | 39,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.буровой стенд | уз.гараж | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.буровой стенд | буровой стенд | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.гараж | гараж | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.259А | Октябрьский пр-т,д.259А | 60,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.д.259А | уз.ТК-30-1 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.Произв.цех-1 | 56,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.Произв.цех-3 | ТК-39 | 17,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.Произв.цех-1 | уз.Произв.цех-2 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1982 |
| 4 | уз.Механ.цех-1 | уз.Механ.цех-2 | 29,10 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1982 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | Октябрьский пр.,д.329 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | ТК-24 | 43,50 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.д.327-1 | уз.д.327-2 | 32,68 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.327-2 | Октябрьский пр-т,д.325к.2 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 16,13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | Октябрьский пр-т,д.373 к.8 | 133,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.д.373б | Октябрьский пр.,д.373а | 52,03 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.373 к.6 | Октябрьский пр.,д.373 к.7 | 60,20 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.Склад | Октябрьский пр-т,д.257 | 19,73 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | 1982 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.д.259А | 220,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.д.3к.1-1 | уз.д.3к.1-2 | 12,09 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-14 А | тепловозное депо | 220,83 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 |
| 4 | ТК-14 А | Хлебозаводской пр.,д.5 | 47,20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-10 | ТК-13 | 42,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.373к.5-2 | Октябрьский пр-т,д.373к.4 | 16,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.373к.5-1 | уз.д.373к.5-2 | 32,35 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-15 | уз.д.373б | 29,89 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | Октябрьский пр-т,д.373 к.7а | 6,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | ТК-13 | 2,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | уз.д.373к.5-1 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-14 | уз.д.373 к.6 | 6,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №1 | уз.ЦТП№1 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | ТК-22 | ТК-21 | 33,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-20 | Хлебозаводская ул.,д.6 | 21,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-20 | Хлебозаводская ул.,д.4 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-21 | ТК-20 | 118,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №3 | Хлебозаводская ул.,д.3/1 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 4 | уз.д.267А | ТК-1 | 22,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-31 | Октябрьский пр.,д.267 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-31 | уз.д.267А | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-1 | уз.д.7а-1 | 19,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-2а | Хлебозаводской туп.,д.9 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-2а | Октябрьский пр.,д.263 | 74,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-41 | Главный корпус ФГУП"ГИГХС" | 19,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | ТК-41 | ФГБОУВПО РТУТиС | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | ТК-39 | уз.Механ.цех-1 | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | уз.д.7-2 | Хлебозаводской пр.,д.9 | 12,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3к.1-2 | Хлебозаводской пр.,д.3к.2 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7а-1 | уз.д.7а-2 | 24,70 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.293/301-1 | уз.д.293/301-2 | 26,72 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-2 | Хлебозаводской туп.,д.5 | 44,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 4 | ТК-1а | ТК-2а | 42,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | ТК-1а | Упр-ние мировых судей МО | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.Произв.цех-2 | офис | 19,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.Произв.цех-2 | Стол.мастерская ФГУП "ГИГХС" | 13,00 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.Механ.цех-2 | ТК-41 | 23,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | уз.гараж | уз.Склад | 41,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 13,40 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7-2 | Хлебозаводской пр.,д.9 | 12,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3к.1-1 | уз.д.3к.1-2 | 10,70 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3к.1-2 | Хлебозаводской пр.,д.3к.2 | 14,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | ТК-25 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | Октябрьский пр.,д.341а | 2,80 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №1 | уз.ЦТП№1 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | Октябрьский пр.,д.329 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | ТК-24 | 43,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | ТК-25 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | Октябрьский пр.,д.341а | 2,80 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №3 | уз.д.3-1 | 18,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.293/301-1 | 93,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.293/301-1 | уз.д.293/301-2 | 25,25 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.Произв.цех-3 | 84,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-12-1 | ТК-13 | 80,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-11-1 | уз.ТК-12-1 | 61,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-11-1 | ТК-11 | 3,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-10-1 | уз.ТК-11-1 | 44,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-9-1 | уз.ТК-10-1 | 23,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-4-1 | уз.д.7А-1 | 103,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.д.6-2 | ИФНС№17 управление | 9,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | уз.д.6-2 | ФГУП "Почта России" | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-5-1 | ТК-5 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 45,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-6-1 | уз.ТК-6-2 | 50,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-6-2 | Церковь | 52,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 5 | ТК-4 | Котельническая ул.,д.8А | 6,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | ТК-4 | уз.ТК-4-1 | 218,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 5 | ТК-5 | Мира ул.,д.1а | 23,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-6-2 | ООО ТЦ"Гарант- ТВ" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 5 | ТК-20а | Мира ул.,д.3 | 3,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | ТК-А3 | ТК-4 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 5 | ТК-А3 | ТК-4 | 24,00 | 0,069 | 0,04 | Надземная | 1989 |
| 5 | ТК-4 | Котельническая ул.,д.8А | 6,00 | 0,069 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-9-3 | Кот. 1-й Панковский пр.15 | 308,40 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-9-2 | механо-транспортный цех | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.д.15-1 | уз.д.15-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-2-1 | уз.ТК-9-2 | 128,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-2-2 | уз.ТК-2-1 | 9,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-2-2 | Управление | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | уз.ТК-2-2 | 32,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | ЗАО НПП "ИНТО" | 69,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-8 | уз.ТК-2-3 | 48,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ООО "Технострой" | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 6 | уз.д.1 к.2-1 | уз.д.1 к.2-2 | 35,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.1 к.2-2 | уз.д.1 к.2-3 | 75,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-3 | 85,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-2 | 54,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 6 | ТК-6 | пос ВУГИ,корп №2 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-7 | ТК-1 | 80,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-5 | электромех-ий корп. | 18,16 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-18-1 | пос ВУГИ,д.12 | 6,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-18-1 | ТК-24 | 34,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-1 | МУДО"Детская школа искусств №3 | 61,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-2 | пос ВУГИ,д.10 | 57,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-1 | уз.ТК-24-2 | 6,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-2 | пос ВУГИ,д.11 | 9,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-48 | ЦТП №3 | 8,00 | 0,207 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.407к.2 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-47 | Главный корп. | 32,95 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-46 | ТК-47 | 56,70 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-45 | ТК-46 | 31,02 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-44 | Автохозяйство | 46,40 | 0,1 | 0,05 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-43 | Колбасный цех | 53,50 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-5 | Проходная | 54,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ЦТП №1 | 250,50 | 0,257 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ТК-3 | 35,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-0 | уз.механический цех | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-17 | МОУ СОШ №8 | 15,90 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-18 | уз.ТК-18-1 | 43,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-24 | ТК-25 | 51,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-24 | уз.ТК-24-1 | 43,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-25 | пос ВУГИ,д.15 | 7,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-16 | ТК-17 | 90,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-15 | пос ВУГИ,д.6 | 3,10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-11 | пос ВУГИ,д.4 | 5,20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-10 | ТК-9 | 73,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-9 | пос ВУГИ,д.26а | 88,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-9 | уз.д.1 корп.5 | 31,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-14 | пос ВУГИ,д.26 | 51,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-13А | пос ВУГИ,д.26а | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-19 | пос ВУГИ,д.13 | 4,10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-20 | МДОУ Д/сад №17 | 57,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-20 | пос ВУГИ,д.14 | 4,20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-22 | пос ВУГИ,д.16 | 2,30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-19А | 1-й Панковский пр.,д.6 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-15А | ТК-19А | 34,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-17А | МДОУ Д/сад комбинированного вида № 77 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-10 | ВЗУ №7 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ТК-10 | 67,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ТК-2 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-2 | Октябрьский пр.,д.403 к4а | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-6 | ОАО"Сбербанк России" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-2 | ГО (убежище) | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 |
| 6 | уз.ТК-9-2 | уз.ТК-9-1 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.д.1 корп.5 | Егорьевское ш.,д.1к.5 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-9-1 | уз.ТК-9-3 | 32,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-9-3 | гараж ФГУ Комб-т"Искровец" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.407к.2 | 7,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.д.1 к.2-1 | уз.д.1 к.2-2 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.1 к.2-2 | уз.д.1 к.2-3 | 75,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-3 | ООО"Русторгцентр" | 13,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-2 | 54,50 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-3 | 85,00 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-3 | ООО"Русторгцентр" | 13,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-6 | ОАО"Сбербанк России" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-19А | 1-й Панковский пр.,д.6 | 55,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-15А | ТК-19А | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-17А | МДОУ Д/сад комбинированного вида № 77 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | КПП | 10,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1987 |
| 6 | уз.д.405к.2 | Октябрьский пр.,д.405к.3 | 73,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.405к.2 | Октябрьский пр.,д.405к.3 | 73,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 7 | уз.д.15-1 | уз.д.15-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 7 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | Красногорская 3я ул.,д.34 | 22,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 51,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-2 | Красногорская 3я ул.,д.33 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 36,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 36,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-8 | уз.д.25-1 | 59,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Побратимов ул.,д.27А | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-6 | ТК-37 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 92,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29А-1 | 9,70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29А-1 | уз.д.29А-2 | 115,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-8 | уз.д.25-1 | 59,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Побратимов ул.,д.27А | 30,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-6 | ТК-37 | 7,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 92,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29А-1 | 9,70 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29А-1 | уз.д.29А-2 | 115,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 100,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-2 | Побратимов ул.,д.22 | 58,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-1 | уз.д.8Б-2 | 70,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-2 | уз.д.4А-1 | 37,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | уз.д.10-3 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-3 | Побратимов ул.,д.10-1 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 105,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 100,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-2 | Побратимов ул.,д.22 | 58,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-1 | уз.д.8Б-2 | 70,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-2 | уз.д.4А-1 | 37,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 26,50 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | КНС-4 | 21,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | Побратимов ул.,д.24 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-1 | уз.д.20-2 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-2 | ТК-15 | 44,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | КНС-4 | 21,30 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | Побратимов ул.,д.24 | 50,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-1 | уз.д.20-2 | 15,00 | 0,125 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-2 | ТК-15 | 44,70 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-7 | ТК-10 | 46,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10А | Комсомольский пр-т,д.7а | 33,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-7 | ТК-10 | 46,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 44,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.5-1 | уз.д.5-2 | 110,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-10А | Комсомольский пр-т,д.7а | 33,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.5-2 | Митрофанова ул.,д.2А | 27,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-1 | уз.д.4А-2 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-2 | Митрофанова ул.,д.2А | 38,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-1 | уз.д.4А-2 | 95,00 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-2 | уз.д.4А-3 | 10,00 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.2 навес | ТК-8 | 53,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | т.А | 136,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.А | т.В | 81,20 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 97,00 | 0,033 | 0,033 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.24-2 | ГРП | 18,50 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | ТК-15 | 223,00 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 12,47 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29-3 | 98,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | Красногорская 3я ул.,д.34 | 22,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 51,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-2 | Красногорская 3я ул.,д.33 | 34,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | Красногорская ул.,д.13 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7а | ТК-18 | 42,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7а | Красногорская ул.,д.12 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-7а | 31,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-20 | Красногорская ул.,д.10 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-20 | Красногорская ул.,д.9 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-19 | ТК-20 | 20,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | ТК-19 | 19,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-21 | Красногорская 3я ул.,д.24 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | Красногорская ул.,д.8 | 16,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | ТК-14 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | Красногорская ул.,д.2 | 8,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | Красногорская ул.,д.1 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-13 | Красногорская ул.,д.6 | 6,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-12 | ТК-13 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-12 | Красногорская ул.,д.5 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-12 | ГРП №9 | 38,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 9 | ТК-11 | ТК-12 | 21,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 38,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-19 | ТК-21 | 63,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | ТК-10 | 28,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Красногорская 3я ул.,д.35 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-4А | Красногорская ул.,д.28 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-26 | Красногорская ул.,д.3-2 | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-25 | ТК-26 | 68,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-25 | Красногорская ул.,д.3-1 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-27 | Красногорская ул.,д.16 | 53,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-28 | ТК-29 | 58,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-27 | ТК-28 | 59,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-29 | Красногорская ул.,д.30 | 17,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Красногорская 3я ул.,д.35 | 65,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-26 | ТК-27 | 56,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-24 | Красногорская ул.,д.17 | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-24 | т.В | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | уз.д.10-1 | 27,30 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | 50 лет ВЛКСМ ул.,д.12 | 36,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | ТК-3 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ИТП Комсомольский пр.,д.15 | уз.д.4-2 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-1В | ИТП Комсомольский пр.,д.15 | 6,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | Комсомольский пр.,д.21 | 102,90 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | Гоголя ул.,д.8 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-5 | 64,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.8-1 | Красногорская ул.,д.7 | 7,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.А | ТК-9 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | Красногорская ул.,д.3 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.4 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.В | ТК-25 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.Г | т.Г-1 | 76,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.Е | т.Ж | 103,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.В | т.Г | 49,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.В | 50 лет ВЛКСМ ул.,д.4а | 32,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 105,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 26,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-16 | уз.д.22-2 | 51,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.22-1 | ТК-23 | 25,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.22-2 | уз.д.22-1 | 55,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Красногорская ул.,д.19 | 8,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | ТК-6 | 99,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Красногорская ул.,д.18 | 50,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-22 | ТК-18 | 35,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-22 | Красногорская ул.,д.20 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | Красногорская ул.,д.21 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | ТК-4А | 19,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Красногорская ул.,д.26 | 23,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-4А | Красногорская ул.,д.27 | 53,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2А | Красногорская ул.,д.25 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2А | ТК-3А | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-1А | ТК-2А | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.23а-2 | ТК-1А | 17,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.23а-1 | уз.д.23а-2 | 19,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | уз.д.23а-1 | 81,40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | Красногорская ул.,д.23 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-16 | ТК-15 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-16 | Красногорская ул.,д.24 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | ТК-16 | 38,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-23 | ТК-5 | 63,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-23 | ТК-22 | 39,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.15 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.14 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.Г-1 | т.Д | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.Д | т.Е | 51,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.Е | Митрофанова ул.,д.20А | 25,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | ТК-9 | 29,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 41,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.17 к.2 | 7,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-8 | 86,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 7,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-4 | ТК-6 | 21,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-3 | Митрофанова ул.,д.16 | 48,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | Красногорская ул.,д.17 к.1 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | уз.9-1 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-12 | ТК-5 | 52,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-3 | Митрофанова ул.,д.16 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-14 | ТК-2 | 122,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-11 | ТК-13 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 104,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | Воинов Интернационал. ул.,д.3 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.44а | 24,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.46 | 58,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | ТК-10 | 72,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-11 | ТК-13 | 68,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 104,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | Воинов Интернационал. ул.,д.3 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-14 | ТК-2 | 122,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.44а | 24,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.46 | 58,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-1В | ООО "Сокур" | 54,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | ТК-4 | 28,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 29,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | ТК-4 | 28,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 29,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | ТК-16 | 64,00 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | Гоголя ул.,д.8 | 17,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-5 | 64,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-1 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-40 | 67,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-7 | 37,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Толстого ул.,д.21 | 8,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-3А | 39,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 30,00 | 0,1 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-2 | Толстого ул.,д.27 | 9,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-40 | уз.д.25-1 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 115,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | уз.д.10-1 | 30,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-41 | Толстого ул.,д.23 | 57,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.А | ТК-4 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 75,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Гоголя ул.,д.14 | 30,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-2 | Толстого ул.,д.16-1 | 13,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-1 | 25,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-40 | 67,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-7 | 37,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Толстого ул.,д.21 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-3А | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-2 | Толстого ул.,д.27 | 9,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-40 | уз.д.25-1 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-43 | Толстого ул.,д.7 к.3 | 12,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 115,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 31,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | уз.д.10-1 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-41 | Толстого ул.,д.23 | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-42 | ТК-43 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.А | ТК-4 | 21,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | Толстого ул.,д.8 к.1 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.10А | Толстого ул.,д.4 | 12,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.10А | Толстого ул.,д.4а | 11,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14/2-2 | Толстого ул.,д.14/1 | 66,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-1 | уз.д.10 к.3-2 | 47,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | Толстого ул.,д.10 к.4 | 32,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | уз.д.10 к.3-3 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.2-2 | ТК-8 | 27,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | уз.д.8 к.3-1 | 23,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | Толстого ул.,д.8 к.2 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14/2-1 | уз.д.14/2-2 | 42,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 135,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | т.2А | уз.д.10 к.2-1 | 26,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.2-1 | уз.д.10 к.2-2 | 75,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.4-1 | уз.д.8 к.4-2 | 42,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.4-2 | т.10А | 52,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | Толстого ул.,д.6а | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | уз.д.8 к.4-1 | 37,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.3-3 | ТК-10 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.3-4 | ТК-9 | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.2А | уз.д.10 к.2-1 | 26,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-1 | уз.д.10 к.3-2 | 47,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | Толстого ул.,д.10 к.4 | 32,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | уз.д.10 к.3-3 | 38,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | ТК-10 | 72,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 75,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Гоголя ул.,д.14 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-2 | Толстого ул.,д.19а | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | Толстого ул.,д.15А | 25,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-2 | ТК-17 | 34,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | Толстого ул.,д.15А | 25,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | т.А | 106,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-2 | Толстого ул.,д.19а | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 82,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-17 | ТК-18 | 60,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.9-2 | уз.д.9-3 | 46,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 31,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-1 | уз.д.14-1 | 15,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 40,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.9-3 | уз.д.9-4 | 52,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 54,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14-2 | уз.д.14-3 | 27,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Толстого ул.,д.14/1 | 17,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.15 | Побратимов ул.,д.17 | 165,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.15 | Побратимов ул.,д.17 | 165,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-2 | уз.д.30а-1 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-2 | уз.д.7-3 | 67,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-3 | уз.д.7-4 | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-2 | ТК-10 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.1/26-2 | ТК-22 | 59,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-1 | уз.д.30а-2 | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-16 | 104,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-20 | ООО "Пищеторг" | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-15а | 71,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-30 | МОУ СОШ №13 | 30,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-30 | Шевлякова ул.,д.19/1 | 7,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15а | Урицкого ул.,д.2б | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-22 | 8 марта ул.,д.14 | 49,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-22 | 8 марта ул.,д.18 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-2 | 8 марта ул.,д.26/1 | 60,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-8-1 | Шевлякова ул.,д.19 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-9 | Шевлякова ул.,д.25 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-27 | Шевлякова ул.,д.15 | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-11 | Урицкого ул.,д.12а | 139,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-12 | ТК-30 | 39,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-10 | Шевлякова ул.,д.9 | 19,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-1 | уз.д.28а-2 | 24,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 10 | ТК-16а | Свято-Троицкий храм | 65,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-19 | ТК-20 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-14 | Шевлякова ул.,д.13 | 26,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-13 | ТК-14 | 20,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-13 | Шевлякова ул.,д.11 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-1 | ТК-1а | 10,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-1 | ТК-13 | 46,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.1/26-1 | уз.д.1/26-2 | 59,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | Урицкого ул.,д.10а | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | Урицкого ул.,д.19/1 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15а | МОУ СОШ №13 | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-18 | ТК-19 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-19 | ТК-20 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15а | Урицкого ул.,д.2б | 3,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-1 | уз.д.30а-2 | 20,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-2 | 8 марта ул.,д.26/1 | 60,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-13 | ТК-14 | 20,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-1 | ТК-13 | 46,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-16 | 104,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-1 | уз.д.28а-2 | 24,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-3 | уз.д.7-4 | 12,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-2 | уз.д.30а-1 | 55,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-2 | уз.д.7-3 | 67,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-15а | 71,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-8-1 | Шевлякова ул.,д.19 | 28,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-9 | Шевлякова ул.,д.25 | 65,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | ТК-7 | уз.д.45 | 46,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.45 | Шевлякова ул.,д.43 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.29-4 | уз.д.29-3 | 108,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 12 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.14-2 | уз.д.14-3 | 27,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 31,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.9-3 | уз.д.9-4 | 52,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.9-2 | уз.д.9-3 | 46,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | ТК-1 | уз.д.14-1 | 15,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | (205) ул.Инициативная д.15 стр.1 | ТК-1 | 1,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-1 | ООО "БЛВ" | 80,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.1 | Инициативная ул.,д.48,лит.Б | 2,70 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.1 | т.2 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.2 | Инициативная ул.,д.50 | 11,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.2 | Инициативная ул.,д.48,лит.Д | 6,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 13 | т.4 | т.7 | 28,80 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.7 | ООО "Салитекс", зд.1 | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.7 | ООО "Салитекс", зд.1 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.4 | т.5 | 44,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.5 | т.6 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.6 | типография | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-1 | т.9 | 59,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.10 | ТК-4 | 22,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-12 | ФГУП Центр дезинфекции | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | гараж люб.рай СББЖ | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | ТК-12 | 27,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | т.1 | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | гараж ГУДП | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-9 | Служ. помещ СББЖ | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-9 | Лабаротория люб.рай СББЖ | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-7 | Мособл.Ветстанция | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-6 | ТК-7 | 82,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 13 | ТК-6 | гараж"Агропромсервис" | 1,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-5 | ТК-6 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-5 | офис ООО"Ланс" | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-5 | склад ООО"Ланс" | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.9 | т.10 | 134,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-4 | Инициативная ул.,д.15 | 20,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-3 | т.4 | 186,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | уз.д.43а | ТК-2 | 53,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | Котельная ул.8 Марта д.47 стр.1 | уз.д.43а | 28,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | Котельная ул.8 Марта д.47 стр.1 | 8 марта ул.,д.45 | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | ТК-2 | 8 марта ул.,д.43 | 60,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | уз.д.12-1 | уз.д.12-1 | 13,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 16 | уз.д.12-1 | Попова ул.,д.10 | 38,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | т.А1 | Попова ул.,д.4а | 146,10 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 16 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 90,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 16 | уз.д.26-2 | Попова ул.,д.30 | 44,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | уз.д.26-1 | уз.д.26-2 | 61,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 16 | Котельная ул.Попова д.16 стр.1 | Попова ул.,д.20 | 85,60 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | уз.д.26-1 | уз.д.26-2 | 61,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 17 | т.2 | уз.д.32/2-1 | 37,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-2 | уз.д.34/1-1 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.36-1 | 15,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | Котельная ул.В.Интернац-ов д.3 стр.1 | т.1 | 75,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.38-1 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-1 | уз.д.38-2 | 13,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.32/2-1 | уз.д.32/2-2 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.34/1-2 | т.2 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | ТК-2 | Попова ул.,д.40 | 85,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 16,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-2 | ТК-2 | 17,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.34/1-1 | уз.д.34/1-2 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 17 | ТК-2 | Попова ул.,д.40 | 85,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-2 | уз.д.34/1-1 | 54,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | Котельная ул.В.Интернац-ов д.3 стр.1 | т.1 | 75,50 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-2 | ТК-2 | 17,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 16,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.36-1 | 15,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-1 | уз.д.38-2 | 13,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.34/1-1 | уз.д.34/1-2 | 27,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.38-1 | 44,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.22 к.10 | 11,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-1а | уз.д.21 к.2-1 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-2 | Красногорская ул.,д.21 к.1 | 42,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.22 к.6 | 37,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.22 к.5 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-12 | Митрофанова ул.,д.7 | 10,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-7 | Митрофанова ул.,д.9 | 10,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | т.В | Красногорская ул.,д.22 к.7 | 8,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-8 | т.В | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-16 | ТК-16а | 43,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-16 | ТК-18 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-18 | ТК-19 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-19 | Красногорская ул.,д.22 к.2 | 7,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-20 | Митрофанова ул.,д.3 | 9,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-20 | Митрофанова ул.,д.1 | 68,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-16а | ТК-17 | 24,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | т.В | Красногорская ул.,д.22 к.8 | 45,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | уз.д.21 к.2-1 | уз.д.21 к.2-2 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 18 | уз.д.21 к.2-2 | Красногорская ул.,д.21 к.3 | 35,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 30,00 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 1989 |
| 18 | уз.д.10-2 | ТК-3 | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | уз.д.6а-1 | уз.д.6а-2 | 30,00 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 1989 |
| 19 | ТК-12 | ТК-13 | 81,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 98,32 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 19 | уз.д.11-1 | уз.д.11-2 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.11-2 | Урицкого ул.,д.2 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 128,80 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 19 | уз.д.9а-2 | ТК-17 | 172,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-18 | т.А | 106,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-17 | ТК-18 | 60,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.9 | 9,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.11 | 23,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.9а-1 | уз.д.9а-2 | 45,50 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 19 | ТК-15 | уз.д.9а-1 | 9,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 19 | уз.д.2-1 | уз.д.2-1 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.2-2 | 8 марта ул.,д.26а | 72,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-10 | ТК-11 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-11 | Кожуховская ул.,д.12 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-11 | ТК-12 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-12 | 8 марта ул.,д.63 к.6 СНОС | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-13 | уз.д.11-1 | 45,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-13 | Кожуховская ул.,д.10 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-7 | 8 марта ул.,д.36а | 100,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-1 | ГРП №20 | 50,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.9 | 9,00 | 0,082 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.11 | 23,70 | 0,082 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-15 | уз.д.9а-1 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 128,80 | 0,125 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 21 | Котельная ул.Толстого д.10 к.2 стр.1 | ТК-7 | 182,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-2 | 66,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-1 | 39,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-1 | 39,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-2 | 66,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | 61,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | Толстого ул.,11к.2 | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-8 | ТК-9 | 94,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-8 | ТК-9 | 94,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | Котельная ул.Толстого д.10 к.2 стр.1 | ТК-7 | 182,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | Толстого ул.,11к.2 | 29,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | 61,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-9 | ТК-6В | 91,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.д.7 | Октябрьский пр-т,д.140 | 75,18 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-6В | ТК-8А | 100,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.ТК-4-1 | ТК-5А | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 |
| 23 | уз.д.124-2 | ТК-4 | 59,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.д.124-1 | уз.д.124-3 | 34,89 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 23 | уз.д.122а | ТК-3 | 57,94 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 23 | ТК-2 | уз.д.122а | 69,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-1А | ТК-2 | 20,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-1 | ТК-1А | 44,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | Кот. ул.Власова д.3 стр.1 | ТК-1 | 10,50 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.4 | ТК-13 | 51,13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 23 | уз.д.116-1 | уз.д.116-2 | 29,35 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 23 | уз.д.116-3 | гаражи | 57,58 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 23 | ТК-5А | Комсомольская ул.,д.4 | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-5А | Кирова ул.,д.49 | 64,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-4 | ЛИЦЕЙ им.Гагарина | 7,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-1А | ГРП | 7,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-1 | ТК-14 | 28,75 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1989 |
| 23 | ТК-14 | уз.д.3-1 | 64,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-13 | Власова ул.,д.6 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-11 | уз.д.116-1 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-6В | Комсомольская ул.,д.9 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-6В | уз.д.7 | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-8А | Кирова ул.,д.53 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-8А | Кирова ул.,д.55 | 26,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.124-3 | АО "Мособлэнерго" | 64,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.116-2 | уз.д.116-3 | 70,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.122а | ТК-3 | 57,93 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 23 | ТК-5А | Комсомольская ул.,д.4 | 29,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-4 | ЛИЦЕЙ им.Гагарина | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.ТК-4-1 | ТК-5А | 54,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1982 |
| 23 | уз.д.124-2 | ТК-4 | 59,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-2 | уз.д.122а | 69,00 | 0,15 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-1А | ТК-2 | 20,00 | 0,15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-1 | ТК-1А | 44,00 | 0,15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | Кот. ул.Власова д.3 стр.1 | ТК-1 | 10,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.д.39 | ТК-12 | 59,12 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | Хозяйственный корпус | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | уз.Архив | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-11 | Профилакторий | 54,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.14 | 109,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.16 | 53,80 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-12 | Кирова ул.,д.39А | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22 | 66,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-5 | Кирова ул.,д.24 | 67,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-4 | Кирова ул.,д.26 | 61,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-3 | Кирова ул.,д.28 | 42,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-9 | уз.ТК-9-1 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Кирова ул.,д.30 | 35,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Администр здание ГУМО Мособлпожспас | 35,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-1 | Пожарное депо | 56,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 24 | уз.1 | уз.д.37 | 91,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22 | 66,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-5 | Кирова ул.,д.24 | 67,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-4 | Кирова ул.,д.26 | 61,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-3 | Кирова ул.,д.28 | 42,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | уз.Архив | 10,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-9 | уз.ТК-9-1 | 12,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Кирова ул.,д.30 | 35,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Администр здание ГУМО Мособлпожспас | 35,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-1 | Пожарное депо | 56,00 | 0,082 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 24 | ТК-11 | Профилакторий | 54,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.14 | 109,30 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | Хозяйственный корпус | 3,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.Архив | Морг | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.Архив | Морг | 17,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.5 | уз.6 | 43,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 26 | Котельная Октябрьский пр-т д.9 стр.1 | ТК-3 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | ТК-6 | 104,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-8 | ТК-9 | 96,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11А | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | ТК-2 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-2 | Октябрьский пр-т,д.9 | 2,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-3 | уз.5 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | ТК-7 | 156,20 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | Октябрьский пр-т,д.15 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 26 | уз.цтп | ТК-3 | 23,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | ТК-2 | 39,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-2 | Октябрьский пр-т,д.9 | 2,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-3 | уз.5 | 44,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-3 | ТК-10а | 14,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-9 | Парковая ул.,д.5а | 24,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-11 | уз.9 | 35,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.10 | ТК-13 | 97,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.9 | уз.10 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 26 | ТК-13 | Зеленая ул.,д.24 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.13 | ТК-3 | 27,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-10а | ТК-11 | 46,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-10а | ТК-4Б | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-4Б | Новая ул.,д.26 | 9,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-4Б | Новый тупик,д.5 | 38,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.3 | уз.8 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 26 | ТК-10 | уз.1 | 64,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-17 | ТК-6 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-17 | уз.2 | 12,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | Новая ул.,д.8в | 83,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | ТК-7 | 39,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-7 | Новая ул.,д.8а | 8,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-14 | ТК-15 | 42,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-16 | Октябрьский пр-т,д.27 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.1 | уз.11 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 26 | уз.11 | ТК-17 | 12,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.1 | уз.12 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 26 | уз.12 | ТК-14 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.8 | Октябрьский пр-т,д.49 | 109,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.2 | уз.13 | 40,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 26 | ТК-7 | ТК-8 | 21,80 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-13 | Зеленая ул.,д.26 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-9 | ТК-10 | 6,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-14 | Новая ул.,д.8д | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-15 | ТК-16 | 44,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.5 | уз.6 | 43,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 27 | Кот. ул.Кирова д.43 стр.2 | ТК-1 | 51,19 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 27 | ТК-1 | Кирова ул.,д.43 корп.2 | 5,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 27 | Кот. ул.Кирова д.43 стр.2 | ТК-1 | 34,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 27 | ТК-1 | Кирова ул.,д.43 корп.2 | 5,50 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.15-1 | уз.д.47 | 130,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.15-2 | уз.д.15-1 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 85,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-3 | 128,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 80,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 100,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-26 | Городок "А",д.33А | 50,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1Б | ВНС ОАО"Люб.Водоканал" | 7,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-2А-1 | Магазин ООО"Восток-Риэлти" | 34,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.17-1 | уз.д.17-2 | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.6-2 | Городок "А",д.12 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.20 | Городок "А",д.22 | 32,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.27 | уз.д.27-2 | 41,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.ТК-35-1 | 39,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.14 | 31,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.33 | 90,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 40,00 | 0,207 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-38 | ТК-46 | 134,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | уз.д.39-1 | уз.д.39-2 | 90,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | уз.ТК-1-1 | 8,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-4 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | ТК-6 | 19,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.20-2 | уз.д.20-3 | 32,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 32,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 23,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | ТК-7 | 55,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-15-1 | ТК-18 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-15-1 | ТК-17 | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.8-2 | уз.д.10-1 | 8,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 76,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.12 | ТК-19 | 49,20 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.8-2 | Кирова ул.,д.6 | 53,60 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | ММУК"Люберецкий районный Дворец культуры | 27,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-5-1 | ТК-6 | 82,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | МОУ Гимназия №1 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3 | Смирновская ул.,д.5 | 77,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-14 | ТК-15 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 40,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-19 | уз.ТК-19-1 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-19-1 | ТК-21 | 170,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-21 | МУ Стадион "Торпедо" | 70,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ЦТП №9 | ТК-1 | 17,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 3,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-3 | 45,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-3 | Смирновская ул.,д.21 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-6 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.143 | Октябрьский пр-т,д.149 | 58,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7А-1 | уз.д.7А-2 | 89,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1982 |
| 28 | ТК-11 | ТК-12 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-12 | уз.д.7-1 | 10,60 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-3 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-13 | Волковская ул.,д.5А | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1 | Авиаторов ул.,д.1 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| 28 | уз.д.2-2 | уз.д.2-3 | 7,59 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-5 | 28,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | ТК-8 | 35,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-13 | Волковская ул.,д.5 | 32,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-10 | уз.д.7А-1 | 22,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-3 | Магазин"Русское поле" | 34,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1986 |
| 28 | ТК-5 | Октябрьский пр-т,д.151/9 | 63,70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-5 | Смирновская ул.,д.17 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-6 | ТК-5 | 16,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-6 | Смирновская ул.,д.19 | 36,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1969 |
| 28 | ТК-1 | Смирновская ул.,д.15 | 12,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1982 |
| 28 | ТК-1 | уз.ТК-1-1 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-2 | ТК-7 | 41,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-11 | Волковская ул.,д.63 | 8,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 51,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1970 |
| 28 | ТК-19 | Октябрьский пр-т,д.202 | 95,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-18 | 198,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3а | К/ц "Октябрь" ООО"Веселая планета" | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | ТК-3а | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | МУК"Люберецкий Краеведческий музей" | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 11,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | МОУ Гимназия №1 | 34,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 19,40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-8 | Смирновская ул.,д.2 | 47,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | уз.д.3 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-10 | МУДО ДМШ №2 | 10,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-11 | МДОУ Д/сад комбин. видла №11 | 46,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1329 | ТК-1 | 130,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-15 | 55,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-21 | проходная | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1327 | ЦТП №7 | 84,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-4А | уз.ТК-5-1 | 20,80 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | Калараш ул.,д.9а | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-13 | Калараш ул.,д.5 | 106,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22Г | 7,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | МОУ ДОД Дворец дет. творчества | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | Кирова ул.,д.26 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1980 |
| 28 | ТК-15 | ТК-16 | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | Комсомольская ул.,д.17 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | уз.ТК-15-1 | 73,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Детский сад "Ромашка" | 51,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-17 | Комсомольская ул.,д.15 | 47,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-20 | Кирова ул.,д.10"А" | 44,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-19 | Кирова ул.,д.14 | 12,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-19 | ТК-20 | 36,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | ЦТП №6 | 187,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1978 |
| 28 | уз.д.23-1 | уз.д.23-2 | 20,48 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-1318/7 | ТК-1318/8а | 191,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1984 |
| 28 | ТК-39 | уз.д.35-1 | 49,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-34 | уз.д.24-1 | 22,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-34 | магазин ООО"Терминал 56" | 53,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.д.27 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-36 | Городок "А",д.30 | 47,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | уз.д.20 | 32,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 А | ТК-4 | 33,00 | 0,359 | 0,359 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 А | Городок "А",д.37 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | уз.д.7-1 | 24,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-22 | Городок "А",д.16 | 55,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-23 | Городок "А",д.11 | 34,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Городок "А",д.9 | 11,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 5,41 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-3 | Московская ул.,д.4 | 39,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | ТК-5 | 100,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | Московская ул.,д.10 | 16,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | Московская ул.,д.10 | 45,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | ТК-6 | 58,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | ТК-7 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | Московская ул.,д.10 | 51,80 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.23-2 | Юбилейная ул.,д.23 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 188,40 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-2 | Городок "А",д.25 | 35,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.31-1 | уз.д.31-2 | 104,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-21 | Городок "А",д.26 | 24,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.33-1 | уз.д.33-2 | 35,00 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.33-2 | Городок "А",д.33А | 60,00 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.27-2 | ТК-36 | 19,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-2 | ТК-39 | 34,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.35-1 | уз.д.35-2 | 40,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.35-2 | Баня | 52,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | Городок "А",д.30 | 14,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.19-2 | уз.д.19-1 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-д.2 | уз.д.2-3 | 240,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.6-1 | уз.д.6-2 | 24,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-19-1 | КПП №2 | 2,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-26 | Городок "А",д.21 | 50,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.3-2 | Городок "А",д.17 | 52,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1-2 | уз.д.1-1 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2А | Офис ГСК №2 | 6,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 11,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3а | К/ц "Октябрь" ООО"Веселая планета" | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | ТК-3а | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | Смирновская ул.,д.1 | 10,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3-2 | уз.д.1-1 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1-1 | уз.д.1-2 | 50,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3а-1 | уз.д.3а-2 | 68,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7А-2 | ТК-11 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.7-2 | ТК-13 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-3 | Калараш ул.,д.11 | 14,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.8-1 | уз.д.8-2 | 13,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.10-2 | уз.д.12 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 7,79 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-2 | уз.д.2-3 | 5,09 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-3 | Московская ул.,д.4 | 39,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-2 | Городок "А",д.25 | 35,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.23-1 | уз.д.23-2 | 16,44 | 0,082 | 0,04 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-5 | 28,00 | 0,15 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-2 | ТК-39 | 34,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-39 | уз.д.35-1 | 49,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1 | Авиаторов ул.,д.1 | 26,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.14 | 31,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.д.27 | 15,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | Калараш ул.,д.9а | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | Калараш ул.,д.11 | 14,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-8 | Смирновская ул.,д.2 | 47,50 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1-2 | уз.д.1-1 | 26,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | ТК-16 | 33,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Детский сад "Ромашка" | 51,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 30,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.23-2 | Юбилейная ул.,д.23 | 14,00 | 0,082 | 0,04 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 188,40 | 0,15 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ЦТП №9 | ТК-1 | 17,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 3,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | уз.д.7-1 | 24,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Городок "А",д.9 | 11,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.15-2 | Городок "А",д.15 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | уз.д.20 | 32,50 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 А | Городок "А",д.37 | 40,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.17-1 | уз.д.17-2 | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-34 | уз.д.24-1 | 22,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 40,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 40,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | ТК-8 | 35,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | Смирновская ул.,д.15 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 |
| 28 | ТК-2 | ТК-7 | 41,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | Смирновская ул.,д.1 | 10,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | ТК-5 | 100,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | ТК-6 | 58,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | ТК-7 | 50,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | Московская ул.,д.10 | 51,80 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-38 | ТК-46 | 134,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.ТК-35-1 | 39,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2А | Офис ГСК №2 | 6,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-12 | уз.ТК-13-1 | 244,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | уз.ТК-13-1 | ТК-13 | 13,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-13 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 17,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-13 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 12,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | уз.ТК-13-1 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 7,00 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | уз.д.2,с.2 | ОАО"ТЕРМОТОРГМАШ" | 73,89 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 29 | ТК-11 | ТК-12 | 184,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-8\_1 | ТК-9 | 27,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-9 | ТК-10 | 33,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 29 | ТК-10 | ТК-11 | 86,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-8 | ТК-8\_1 | 17,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-8 | ГРП | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 65,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 65,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | Парковая ул.,д.5а | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-3 | ТК-10 | 127,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.1-1 | уз.1-2 | 33,80 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-6 | ТК-7 | 23,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.13-3 | уз.13-4 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.13-4 | пос. Калинина,д.16 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.13-1 | уз.13-2 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.13-2 | уз.13-3 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-14 | т.В | 99,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-12 | пос. Калинина,д.10 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-11 | пос. Калинина,д.8 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | пос. Калинина,д.6 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-10 | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | т.А | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.А | т.Б | 36,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 31 | ТК-11 | ТК-12 | 33,20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-5 | пос. Калинина, д.24 | 152,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-8 | пос. Калинина,д.4 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | пос. Калинина,д.2 | 2,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-1 | пос. Калинина,д.19 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.123/1 | 21,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.цтп-10 | уз.1-1 | 21,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.1-2 | уз.1-3 | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | т.А | ТК-10 | 3,40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | ГРП №4 | 33,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-1 | Склад ОАО "ЛГЖТ" | 100,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.цтп-10 | уз.1-1 | 21,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | ТК-10 | 38,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.25-1 | уз.25-2 | 12,60 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.25-2 | ТК-27 | 30,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-28 | пос.Калинина,д.93 | 9,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | пос.Калинина,д.85 | 21,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-18 | пос.Калинина,д.89 | 6,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-16 | ТК-18 | 32,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-17 | Октябрьский пр-т,д.117 | 36,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.12-1 | уз.12-2 | 114,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.12-2 | Магазин "МАСИС" | 52,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-19 | пос.Калинина,д.87 | 6,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-22 | пос.Калинина,д.58 | 10,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.5 | пос.Калинина,д.44 | 31,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.23-3 | уз.23-4 | 23,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-25 | уз.25-1 | 52,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-16 | ТК-17 | 36,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.1-3 | ТК-9 | 18,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.А | Новая ул.,д.2а | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | т.А | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | Новая ул.,д.2 | 39,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-2 | ТК-23 | 98,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1990 |
| 31 | уз.23-1 | уз.23-2 | 91,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.цтп-42 | пос. Калинина, д.40а | 150,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 31 | уз.2 | уз.4 | 90,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.2 | уз.5 | 105,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.1 | уз.4 | 90,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-25 | ТК-26 | 116,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | Кирова ул.,д.3 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-3 | Октябрьский пр-т,д.8/2 | 4,90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 135,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | Кирова ул.,д.3 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-3 | Октябрьский пр-т,д.8/2 | 4,90 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.1-1 | уз.1-2 | 33,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-6 | ТК-7 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 135,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-26 | Октябрьский пр-т,д.53 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-26 | Октябрьский пр-т,д.51 | 40,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-6 | ТК-24 | 18,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-24 | ТК-25 | 92,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | ТК-10 | 38,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-27 | ТК-28 | 36,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-18 | ТК-19 | 48,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-19 | ТК-20 | 43,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-20 | ТК-22 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.Г | гаражи ОАО "ЛГЖТ" | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 31 | т.В | т.Г | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 31 | ТК-15 | пос. Калинина,д.15 | 2,10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.В-1 | т.В-2 | 14,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | т.В-2 | ТК-15 | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | ТК-11 | 33,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.Г | Октябрьский пр-т,д.123А | 4,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-8 | ТК-9 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.Б | т.В | 61,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-12 | ТК-13 | 22,20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.В | пос. Калинина,д.11 | 12,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.В | т.В-1 | 16,20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.д.38 | пос. Калинина,д.11 | 117,95 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1982 |
| 90 | уз.д.89 | Михельсона ул.,д.89 | 3,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 90 | уз.д.89 | Михельсона ул.,д.89 | 3,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 92 | т.Д | ТК-12 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | уз.д.66 | Октябрьский пр-т,д.68 | 26,79 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | уз.д.62-1 | уз.д.62-2 | 48,38 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | уз.д.62-2 | ТК-1 | 32,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | уз.д.42 | Октябрьский пр-т,д.40 | 27,39 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | ТК-14 | ООО "РПФ "ЛазерСтиль" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-14 | ТК-15 | 17,60 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-15 | НОУ ВПО "Лицей" | 49,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.1 | ТК-14 | 17,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.1 | Октябрьский пр-т,д.88 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.1 | ТК-9 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-16 | ООО "ГСК" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.42 | 68,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-9 | ТК-10 | 56,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-10 | Октябрьский пр-т,д.84 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-10 | ТК-11 | 77,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | Октябрьский пр-т,д.64 | 40,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | т.Д | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-12 | уз.д.66 | 18,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-12 | ТК-13 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.62-1 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-1 | Кирова ул.,д.35а | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-1 | Кирова ул.,д.35б | 58,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-9 | Октябрьский пр-т,д.86 | 14,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-16 | ООО "Плазма 2015" | 12,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.Д | ТК-12 | 44,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | уз.д.66 | Октябрьский пр-т,д.68 | 26,79 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | уз.д.42 | Октябрьский пр-т,д.40 | 27,39 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | ТК-12 | ТК-13 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.42 | 68,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-9 | ТК-10 | 56,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-10 | ТК-11 | 77,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | Октябрьский пр-т,д.64 | 40,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | т.Д | 28,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-12 | уз.д.66 | 18,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.62-1 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ЦТП-ЗАО "Торгмаш" | ТК-9 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 99 | Котельная Храма | т.А | 15,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | ТК-27 | Городок "Б",д.59 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | ТК-5/1 ПАО " МОЭК" | ТК-1-А | 136,50 | 0,408 | 0,408 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | ТК-3/14 ОАО | ЦТП №3 | 38,40 | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная | 1989 |
| 301 | уз.д.77 | Городок "Б",д.77 | 7,00 | 0,027 | 0,027 | Подвальная | 1989 |
| 301 | ТК-25 | Городок "Б",д.74 | 7,30 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | уз.д.77 | Городок "Б",д.77 | 7,00 | 0,027 | 0,027 | Подвальная | 1989 |
| 301 | ТК-27 | Городок "Б",д.59 | 60,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-14 | Городок "Б",д.70 | 11,30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-32 | ТК-33 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-33 | Городок "Б",д.51 | 57,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | МДОУ д/с №3 "Светлячок" | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-7 | ТК-9 | 74,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-15 | Городок "Б",д.76 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-КП в т.22 | уз.ЦТП2 | 220,41 | 0,515 | 0,515 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.ЦТП2 | ЦТП №2 | 29,33 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | МДОУ д/с №3 "Светлячок" | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-7 | ТК-9 | 74,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-15 | Городок "Б",д.76 | 9,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-32 | ТК-33 | 50,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-33 | Городок "Б",д.51 | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-14 | Городок "Б",д.70 | 11,30 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 66,60 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 52,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.34-2 | уз.д.36-1 | 22,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.1 | ТК-9-1 | 26,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.1 | ТК-11 | 38,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-12 | Кирова ул.,д.35Ж/7 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.36-2 | Октябрьский пр-т,д.38 | 19,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9-1 | Кирова ул.,д.35Ж/2 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-10 | Кирова ул.,д.35Ж/1 | 10,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-11 | Кирова ул.,д.35Ж/5 | 13,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-11 | Кирова ул.,д.35Ж/3 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-11 | ТК-10 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-5 | Кирова ул.,д.35Ж/16 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-5 | ТК-6 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-8 | ТК-9 | 13,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | Кирова ул.,д.35Ж/4 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | уз.1 | 21,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-4 | МДОУ Д/сад № 100 "Дюймовочка" | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-4 | ТК-5 | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-12 | ТК-13 | 13,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-13 | Кирова ул.,д.35Ж/8 | 25,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| Ленина, 47 | уз-49 | Ленина 40 | 4,38 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 60 | уз-45 | 116,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 |
| Ленина, 47 | уз-35 | 13 | 144,62 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 |
| Ленина, 47 | 26 | уз-35 | 128,01 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 |
| Ленина, 47 | 13 | Первомайская улица 22 | 158,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1990 |
| Ленина, 47 | уз-42 | Ленина 40А | 12,24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-49 | уз-42 | 42,28 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 40 | Советская улица 1 | 37,41 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 37 | Фабричная улица 3 | 11,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 38 | Фабричная улица 2 | 6,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 39 | Фабричная улица 1 | 11,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 36 | Фабричная улица 4 | 43,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 44 | Ленина 48а | 65,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 46 | Ленина 49 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 45 | Ленина 48б | 7,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 45 | Ленина 48 | 7,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 43 | Ленина 51 | 4,84 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 47 | Советская улица 4 | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 48 | Советская улица 5 | 9,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 49 | Советская улица 6 | 12,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 2а | ЗАО "Октябрьская электросеть" | 193,18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 25 | 11 | 32,42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 11 | Новая улица 4 | 40,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 11 | Новая улица 2 | 9,77 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 11 | Новая улица 3 | 8,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-37 | Ленина 40 | 3,87 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-29 | ООО "СельхозМТС" | 52,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-29 | ООО "СельхозМТС" | 5,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 45 | 46 | 26,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 44 | 45 | 12,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 43 | 44 | 14,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 42 | 43 | 23,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 38 | 39 | 30,08 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 37 | 38 | 33,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 36 | 37 | 26,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 56 | 57 | 61,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-1 | 56 | 11,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 54 | уз-1 | 34,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 53 | 54 | 71,41 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 49 | 50 | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 48 | 49 | 26,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 47 | 48 | 26,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 42 | 47 | 74,64 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 40 | 42 | 48,78 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 36 | 40 | 12,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 53 | 36 | 54,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 2а | 53 | 45,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 46 | Ленина 48 | 32,26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-6 | 25 | 9,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 42 | Советская улица 2 | 9,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-43 | Гараж ОКТЭКС | 12,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-43 | уз-29 | 87,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 2а | уз-43 | 46,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-44 | Советская улица 8 | 33,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-44 | ГРП | 4,86 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 50 | уз-44 | 89,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 48 | - | 18,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 57 | Фабричная улица 6 | 18,75 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 57 | Фабричная улица 7 | 11,02 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 56 | Советская улица 3 | 37,88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 55 | Фабричная улица 5 | 6,83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-1 | 55 | 11,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 50 | Советская улица 7 | 12,55 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-51 | уз-37 | 47,32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-50 | Магазин | 10,83 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-37 | уз-50 | 42,28 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Котельная №2 | 12 | уз-1 | 34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 |
| Котельная №2 | уз-1 | 16 | 60,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 |
| Котельная №2 | 16 | уз-2 | 21,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 1 | 72,26 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 2 | 19,60 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | 4 | 83,07 | 0,125 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | мкр Западный 3 | 16,72 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | 3 | 73,67 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 5 | 25,26 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 4 | 7,49 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | уз-7 | 31,54 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | ЦТП-1 | 2 | 114,73 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | мкр Западный 3 | 20,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | 4 | 85,18 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | 3 | 73,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 5 | 29,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 4 | 4,89 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 2 | 19,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 1 | 72,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | уз-7 | 35,14 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | ЦТП-1 | 2 | 121,06 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1991 |

Таблица 16.2.8 – Мероприятия по реконструкции ЦТП

| **Объект** | **Населённый пункт** | **Мероприятие** | **Планируемый год реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-9, ул. Мира, 6 стр.1 | г. Люберцы | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП-15, ул. Смирновская, 15 стр.1 | г. Люберцы | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП по ул. Новая д.5 | пгт. Октябрьский | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП по ул. Пролетарская д.2 | пгт. Октябрьский | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП № 1 от котельной №1 | пгт. Томилино | Модернизация и автоматизация ЦТП №4 от котельной №2 (по проекту) мкр. Птицефабрика. | 2019 |
| ЦТП №1 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 |
| ЦТП № 2 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 |
| ЦТП № 3 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 |
| Проектируемый ЦТП от котельной ЗАО «МОЭГ» | пгт. Томилино | Строительство ЦТП с узлом смешения для обеспечения проектного гидравлического и температурного режимов перспективных потребителей | 2019 |

# 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

В г.о. Люберцы все системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытые, мероприятия не предусмотрены.